Приложение № 2

к постановлению

Администрации г. Белогорск

от 10.07.2025 № 1208

Комиссия

по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному

периоду 2025/2026 гг.

| Алексеева Ольга Николаевна | Заместитель Главы по ЖКХ – начальник МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск», председатель комиссии |
| --- | --- |
| Бренич Полина Алексеевна | Заместитель начальника Управления – начальник отдела ЖКХ МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск», заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Бардаш Виталий Викторович | директор ООО «Городские энергетические сети» (по согласованию) |
| Богомолов Евгений Николаевич | генеральный директор ООО «Теплоком» (по согласованию) |
| Кравцов Игорь Валерьевич | начальник Свободненского территориального участка Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (по согласованию) |
| Николаев Константин Андреевич | главный инженер вагонного ремонтного депо Белогорск АО ОМК «Стальной путь» (по согласованию) |
| Маркин Андрей Владимирович | директор ООО «Дальжилстрой» (по согласованию) |
| Сурнин Николай Александрович Клопова Елена Сергеевна | старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора (по согласованию) ведущий консультант контрольного отдела Государственной жилищной инспекции Амурской области |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации г. Белогорск

от 10.07.2025 № 1208

План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 гг.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024)

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | город Белогорск |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | жилой |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация |  |  |
| 1.5 | Год постройки |  |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции |  |  |
| 1.7 | Количество подъездов |  |  |
| 1.8 | Материал стен |  |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа |  |  |
| 1.10 | Наличие чердака(технического этажа) |  |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений |  |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений |  |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) |  |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений |  |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений |  |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем |  |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) |  |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел |  |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | 2 |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии |  |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления |  |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции |  |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники |  |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нестабильная температура наружного воздуха: (месяц, количество дней) аномально низкая температура наружного воздуха: (месяц, количество дней) осадки с сильным ветром: (месяц, количество дней) |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нестабильная температура наружного воздуха: (месяц, количество дней) аномально низкая температура наружного воздуха: (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нестабильная температура наружного воздуха: (месяц, количество дней) аномально низкая температура наружного воздуха: (месяц, количество дней) осадки с сильным ветром: (месяц, количество дней) |  |
| 5.4 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | тупиковое/попутное движение теплоносителя: с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: изолированные/неизолированные стояки: диаметры трубопроводов: отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: |  |
|  | 2023-2024 г.г. | тупиковое/попутное движение теплоносителя: с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: изолированные/неизолированные стояки диаметры трубопроводов: отопительные приборы (конвекторы, ребристые трубы): одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: |  |
|  | 2024-2025 г.г. | тупиковое/попутное движение теплоносителя: с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: изолированные/неизолированные стояки: диаметры трубопроводов: отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: |  |
| 5.5 | Режимные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление теплоносителя расход теплоносителя температура теплоносителя |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |
| 5.6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |
| 5.7 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: |  |
| 5.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников МКД) | Срок выполнения: с |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с Срок выполнения: с |  |
| 6.3 | Подготовка организационно- распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО |  |  |
| 6.4 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: с |  |
| 6.5 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: с |  |
| 6.6 | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | Срок выполнения: |  |
| 6.7 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: с |  |
| 6.8 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: с | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: с | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: с | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: с . | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с |  |
| 7.5 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Срок выполнения: с | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.6 | Замена запорной арматуры | Срок выполнения: |  |
| 7.7 | Замена теплоизоляции | Срок выполнения: |  |
| 7.8 | Обеспечение освещения помещений подвала | Срок выполнения: |  |
| 7.9 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: |  |
| 7.10 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО (газовое оборудование) | Срок выполнения: |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения: |  |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: с |  |
| 8.3 | Ремонт кровли | Срок выполнения: с | м² |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные |  |  |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | Срок выполнения: с |  |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | Срок выполнения: с |  |
| 8.7 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: с |  |

Ответственный руководитель_________________________________________________________

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

Заместитель генерального директора                       ____________           _____________

(должность)	                                                                   (ФИО)                         (подпись)

_________________________

(дата)

Выборные представители собственников МКД (совет дома):

(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

(фамилия, имя, отчество)	(подпись)

Представитель ЕТО

(ресурсоснабжающая организация):_____________________________          ___________________________

(ФИО)                                                       (подпись)

Приложение № 4

к постановлению

Администрации г. Белогорск

от 10.07.2025 № 1208

Сведения

о ходе подготовки жилых домов к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

___________________________________________________________

(наименование управляющей организации, обслуживающий организации, ТСЖ)

по состоянию на _____________

| № п/п | Адрес жилого дома | Дата подписанного акта готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде | Дата подписанного акта готовности системы отопления к эксплуатации в отопительном периоде | Дата подписанного акта установки расчетных сужающих устройств в тепловом пункте | Дата подписанного паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание:

Форма акта готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде оформляется согласно приложению № 5.1  настоящего постановления.

Форма акта готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде оформляется согласно приложению № 5.2 настоящего постановления.

Форма акта установки расчетных шайб в тепловом пункте оформляется согласно приложению № 5.3 настоящего постановления.

Приложение № 5

к постановлению

Администрации г. Белогорск

от 10.07.2025 № 1208

Паспорт готовности

дома к эксплуатации в зимних условиях

адрес ________________________________________________________________________________________

(управляющая организация, обслуживающая организация, ТСЖ)

____________________ 20__ г.

I. Общие сведения:

1. Назначение объекта  (жилое,  промышленное,  ремонтно-эксплуатационное) ___________________________

2. Год постройки _______________________________________________________________________________

3. Характеристика объекта:

износ в % ___________ этажность _______ подъездов _______________

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади ___________

количество квартир ___________(шт.)

общая полезная площадь объекта _____________________ (м2)

жилая площадь ______________________________________ (м2)

нежилая площадь ________________________________, в том числе

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) ____________________________

5. Источники:

теплоснабжения _____________________________________________________________________________

газоснабжения _______________________________________________________________________________

Системы АПЗ и дымоудаления _________________________________________________________________

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 20___ г.

| № п.п. | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20___ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации

в зимних условиях 20___г.

| № п/п | Виды выполненных работ (рекомендуемые)по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт кровли | м2 |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений в том числе: - утепление чердачного перекрытия; - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер. | м2 м2 |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов в том числе: - ремонт и покраска герметизация швов; - ремонт водосточных труб; - утепление оконных проемов; - утепление дверных проемов | мп мп шт шт |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: - изоляция трубопроводов; - ремонт дренажных и водоотводящих устройств | м2 мп |  |  |
| 5 | Ремонт дворовых территорий в том числе: - отмосток; - приямков | шт шт |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования в том числе: 1) центрального отопления: радиаторов трубопроводов запорной арматуры промывка системы отопления промывка и опрессовка водоподогревателя подготовка ИТП 2) горячего водоснабжения: трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 3) холодного водоснабжения: ремонт и замена арматуры ремонт и изоляция труб 4) канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев промывка системы 5) электрооборудования: световой электропроводки силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых электродвигателей | шт мп шт шт шт шт мп шт шт шт мп шт мп мп шт шт шт |  |  |
| 7 | Проверка заполнения внутридомовой системы отопления МКД | ед. |  |  |
| 8 | Другие работы |  |  |  |

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 20___г.

Комиссия в составе:

Председателя совета многоквартирного  дома:_______________________________________

Представителя теплоснабжающей организации: _____________________________________

и т.д. произвела проверку вышеуказанного объекта, проверила наличие:

| Наименование | Дата подписания акта |
| --- | --- |
| акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде |  |
| акт готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде |  |
| акт установки расчетных сужающих устройств в тепловом пункте МКД |  |

и  подтверждает,  что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Представитель Единой теплоснабжающей организации                             ____________

(подпись)

Представитель ресурсоснабжающей организации                                       _____________

(подпись)

Представитель управляющей (обслуживающей) организации                    _____________

(подпись)

Уполномоченный представитель собственника МКД                                 ____________

(подпись)

Приложение № 5.1

к постановлению Администрации

г.Белогорск

от  10.07.2025 № 1208

Акт

промывки теплопотребляющей установки

г.____________________                                                «__________» ________________________ 20_______ г.

Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  теплоснабжающей  организации

_____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель потребителя ____________________________________________________________

(наименование организации)

в лице ________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели приемку систем отопления здания _______________________________________________

и тепловых сетей _______________________________________________________________________

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

______________________________________________________________________________________

а) по изоляции _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

б) по кранам ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. Состояние люков на внешних сетях потребителя __________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Промывка системы___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к_______________

При  условии  устранения  вышеуказанных дефектов система может  быть допущена к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель Единой теплоснабжающей организации        _________________________

(подпись)

Представитель управляющей (обслуживающей) организации __________________________

(подпись)

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с  «___»_____ 20_  г.

«___»_____________ 20___ г.

Приложение № 5.2

к постановлению Администрации

г.Белогорск

от  10.07.2025 № 1208

Акт

проверки запорной арматуры

г.____________________                                                                                  «___»____________20___ г.

Потребитель (абонент) __________________________________________________________________

Адрес:________________________________________________________________________________

Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  теплоснабжающей  организации

______________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель потребителя ____________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели приемку подготовленного к зиме теплового пункта.

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1.Подогреватель горячего водоснабжения:

Качество прочистки ____________________________________________________________________

Состояние (количество трубок)___________________________________________________________

Гидравлическое испытание (опрессовка)___________________________________________________

2. Насосное оборудование _______________________________________________________________

3. Запорная арматура и трубопроводы _____________________________________________________

4. Гидравлическая автоматика (удовл., отсут.)_______________________________________________

5. Электроавтоматика (удовл., отсут.)______________________________________________________

6. Укомплектование КИП (удовл., отсут.)__________________________________________________

(манометров, термометров)

______________________________________________________________________________________

7.Наличие  арматуры  для  измерения  давления  и  гильз для замеров температуры (теплоносителя и горячей воды) _________________________________________________________________________

8. Узел учета (дата поверки, отсут.) _______________________________________________________

9. Состояние изоляции теплового узла_____________________________________________________

10. Гидравлическое испытание (опрессовка) теплового узла __________________________________

11. Прочистка грязевиков и фильтров _____________________________________________________

12. Состояние помещения, освещения, вентиляции,  дверей  и  запорных дверных устройств, дренажей, приямков и др. _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

13.Герметизация теплового ввода здания __________________________________________________

14.Укомплектование технической документацией (паспорт прибора учета, паспорт насосного оборудования, журнал снятия показаний с приборов учета и т.д.)__________________________________________________________________________________

Выводы

Тепловой пункт к эксплуатации в зимних условиях принят ____________________________

и готов к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организацией.

Представитель Единой теплоснабжающей организации _____________________________

(подпись)      (Ф.И.О.)

Представитель управляющей (обслуживающей) организации   ________________________

(подпись)      (Ф.И.О.)

Приложение № 5.3

к постановлению Администрации

г.Белогорск

от  10.07.2025 № 1208

АКТ

установки расчетных сужающих устройств в тепловом пункте

20___/20___ гг.

г. Белогорск                                                                                                   «___»____________ 20___ г.

Потребитель (абонент)  __________________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________________________

Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  теплоснабжающей  организации

______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель потребителя _____________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели проверку установленных расчетных шайб в тепловом узле

ТУ №_____ диаметр сопла _________ диаметр шайб _________ кол-во шайб_________

ТУ №_____ диаметр сопла _________ диаметр шайб _________ кол-во шайб_________

ТУ №_____ диаметр сопла _________ диаметр шайб _________ кол-во шайб_________

ТУ №_____ диаметр сопла _________ диаметр шайб _________ кол-во шайб_________

ТУ №_____ диаметр сопла _________ диаметр шайб _________ кол-во шайб_________

ТУ №_____ диаметр сопла _________ диаметр шайб _________ кол-во шайб_________

Сужающие устройства опломбированы пломбиром  №________________________________

Тепловой пункт к запуску системы отопления готов __________________________________

Представитель Единой теплоснабжающей организации _____________________________

(подпись)      (Ф.И.О.)

Представитель управляющей (обслуживающей) организации __________________________

(подпись)       (Ф.И.О)

Приложение № 6

к постановлению

Администрации г. Белогорск

от 10.07.2025 № 1208

Оперативная сводка по подготовке многоквартирных жилых домов УК ____________________________

к отопительному периоду 2025-2026 годов по состоянию на ________________

| Необходимо подготовить систему отопления в МКД |  |  | Подготовлена система отопления в МКД |  |  |  | % готовности ТУ | Необходимо промыть МКД | Промыто МКД |  | % промывки | Необходимо подписать паспортов МКД | Подписано паспортов МКД | Основания не подписания акта готовности ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД, ед | МКД, м2 | ТУ, ед | МКД, ед | МКД, м2 | ТУ, ед | Подписано актов готовности ТУ |  |  | МКД, ед | Подписано актов промывки системы |  |  |  |  |