**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПАСПОРТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК**

Таблица 1. Паспорт тепловых сетей муниципального образования город Белогорск

| Наименованиеисточника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка,м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода,м | Внутренний диаметр обратного трубопровода,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | Котельная ООО "Теплоком" | т.1 | 5 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.1 | Котельнаяв2 | 6 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.1 | Котельнаяв3 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.1 | Котельнаяв4 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.10 | т.1 | 35 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.26 | ОператорнаяАНКв2 | 1 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | ТК-14 | т.25 | 20 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.25 | ул.Кирова,308в1 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.25 | ул.Кирова,308в2 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.25 | ул.Кирова,308в4 | 2 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.25 | ул.Кирова,308в3 | 2 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | ТК-7 | т.18\* | 20 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.18\* | ул.Кирова,302 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.18\* | ул.Кирова,302в1 | 10 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.18\* | ул.Кирова,302в2 | 3 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.19 | ТК-8 | 26 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.19 | т.20 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.5 | Гараж "Ростелеком" | 7 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.20 | ул.Кирова,257в1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.20 | ул.Кирова,257в2 | 3 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | ТК-10 | т.21 | 31 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.21 | Гараж №1 ТУСМ-1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.21 | т.22 | 15 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.22 | Гараж-склад ТУСМ-1 | 37 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.22 | ИТМТУСМ-1 | 23 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.21 | Гараж №2 ТУСМ-1 | 41 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | ТК-18 | т.4 | 198 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.18 | ул.Кирова,257 | 30 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная ООО "Теплоком" | т.2 | т.1 | 108 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная | т.2 | т.4 | 206 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная | т.2 | т.3 | 49 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | ТК-16 | ТК-17 | 169 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | ТК-17 | т.16 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | т.16 | УАЗ,ул.Кирова,298 | 15 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная | т.16 | т.17 | 28 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | ТК-16 | т.14 | 245 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | т.14 | Проходная (КПП №500) | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная | т.14 | т.15 | 79 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | т.15 | ул.Кирова,255бв2 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная | т.15 | ул.Кирова,255бв1 | 20 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная | т.5 | Техздание "Ростелеком" | 21 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная | Кафе АНК | т.26 | 20 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная | т.26 | ТК-15 | 298 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная | т.26 | Операторная АНКв1 | 5 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная | ТК-15 | ТК-14 | 30 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная | ТК-14 | ТК-13 | 100 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная | ТК-13 | ул.Кирова,306 | 35 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная | ТК-13 | ТК-12 | 140 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная | ТК-12 | ТК-11 | 16 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная | ТК-11 | т.24 | 74 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | ТК-12 | т.23 | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | т.23 | ул.Кирова,304 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | т.23 | Магазин №61 (ул.Кирова,304) | 60 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная | ТК-11 | ТК-7 | 170 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная | ТК-7 | т.18 | 65 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная | т.18 | т.19 | 26 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | ТК-8 | Административное здание ТУСМ-1 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная | ТК-8 | ТК-9 | 26 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная ООО "Теплоком" | ТК-9 | Дизельная ТУСМ-1 | 18 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная | ТК-9 | ТК-10 | 11 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | ТК-10 | УП15120 | 35 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная | ТК-7 | ТК-6 | 28 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная | ТК-6 | ТК-1 | 20 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная | ТК-1 | ТК-3\* | 74 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная | ТК-3\* | ТК-3 | 80 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная | ТК-3 | ТК-4 | 101 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная |  | ТК-18 | 50 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная | ТК-4 | т.12 | 40 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | ТК-4 | ТК-5 | 76 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | ТК-3 | ТК-16 | 169 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | ТК-1 | т.10 | 270 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная | ул.Кирова,304г | т.9 | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная | т.9 | ул.Кирова,304б | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная | т.9 |  | 65 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная |  | т.8 | 5 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная | ул.Кирова,304в | т.7 | 70 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная |  | т.7 | 91 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная | Лаборатория ТУСМ |  | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная | т.7 | ТК-18 | 53 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | ТК-18 | т.6 | 42 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | т.6 | АПС"Ростелеком" | 6 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная | т.6 | т.5 | 21 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная | т.16 | ул.Кирова,298в4 | 2 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная | т.17 | ул.Кирова,298в2 | 2 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная | т.17 | ул.Кирова,298в3 | 3 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная | т.24 | Детский сад №17в1 | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная | т.24 | Детский сад №17в2 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная | т.8 | ул.Кирова,304ав2 | 1 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная | т.8 | ул.Кирова,304ав1 | 10 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная | т.3 | Пекарня | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная | т.11 | ул.Кирова,300в1 | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная | т.11 | ул.Кирова,300в2 | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | ТК-3\* | т.11 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | т.13 | Банкул.Кирова | 20 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная | т.13 | ул.Кирова,255вв2 | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная | т.13 | ул.Кирова,255вв1 | 3 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная | ТК-5 | т.13 | 40 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная | т.12 | ул.Кирова,255ав1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная | т.12 | ул.Кирова,255ав2 | 3 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная | т.17 | ул.Кирова,298в1 | 28 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Берег» | т.36 | ж/дул.Садовая,23в1 | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-51 | ТК-52 | 58 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | Боксы | ТК-1/1 | 40 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-98/1 | ТК-98 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-29/1 | ж/дул.Ленина,6 | 16 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.5 | ж/дул.Кирова,45Ав2 | 3 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.5 | ж/дул.Кирова,45Ав1 | 3 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-13 | ТК-12 | 72 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная«Берег» | ТК-12 | ж/дул.Кирова,47В | 31 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-57\* | ТК-55/1 | 14 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.48 | ж/дул.Кирова,47Бв2 | 4 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.48 | ж/дул.Кирова,47Бв1 | 12 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-18/1 | ТК-19 | 21 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-98 | ТК-99 | 100 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.52 | ТК-95 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.51 | ж/дул.Ленина,57в2 | 1 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная«Берег» | т.51 | ж/дул.Ленина,59 | 34 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.15 | Дом отдыха лок.бригадв2 | 6 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Берег» | т.47 | ИПШилова | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | т.47 | ж/дул.Кирова,47Ав2 | 41 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | т.47 | ж/дул.Кирова,47Ав1 | 4 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-13 | т.47 | 27 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-105 | ул.Ленина,22 | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-89 | ж/дул.Победы,27 | 18 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | т.50 | Продуктовый ларек | 30 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Берег» | ТК-13/1 | ТК-13 | 55 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | ТК-1/1 | ТК-1 | 12 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная«Берег» | ТК-1 | т.44 | 40 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная«Берег» | т.50 | ж/дул.Малиновского,10 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-89 | т.50 | 35 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-14 | ТК-13/1 | 14 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | ТК-89 | ТК-88 | 50 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-91 | ТК-89 | 43 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | т.49 | Поликлиника | 3 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-1/1 | ТК-2 | 40 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная«Берег» | ТК-2 | ТК-2/1 | 22 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-2/1 | КНС | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-2 | ТК-3 | 302 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная«Берег» | ТК-3 | т.1 | 51 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | т.1 | ул.Кирова,д.41в2 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.1 | ул.Кирова,д.41в1 | 28 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-3 | ТК-4 | 51 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная«Берег» | ТК-4 | ТК-5 | 90 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-5 | ж/дул.Кирова,39 | 67 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-5 | т.2 | 62 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | т.2 | ж/дул.Кирова,6в3 | 60 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.2 | ж/дул.Кирова,6в1 | 60 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | Детский сад №25 | ТК-24 | 100 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-24 | ТК-25 | 49 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | ТК-24 | ТК-23 | 29 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | т.11 | ж/дул.Кирова,43в2 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.45 | ж/дул.Кирова,43в3 | 4 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.46 | т.45 | 66 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.46 | ж/дул.Кирова,43в4 | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.12 | т.46 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.45 | т.12 | 73 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.13 | ж/дул.Кирова,43в5 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.2 | ж/дул.Кирова,6в2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.44 | КотельнаяБерег | 10 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная«Берег» | ТК-23 | т.3 | 21 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | т.3 | ТК-22 | 10 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | ТК-22 | ТК-15/1 | 15 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | ТК-15/1 | ТК-15 | 170 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | ТК-15 | ТК-14 | 11 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | ТК-4 | ТК-6 | 130 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная«Берег» | ТК-6 | т.4 | 45 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.4 | т.5 | 3 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-99 | Прачечная дет.сада №46 | 10 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Берег» | ТК-97 | ТК-98 | 100 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.43 | Гараж СЭС | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | т.43 | СЭС | 2 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-97 | т.43 | 28 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-96 | ТК-97 | 69 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-103 | Гараж ШЧ-10 | 1 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Берег» | ТК-100 | ул.Садовая,21 | 45 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.42 | ТК-100 | 8 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.42 | ТК-101 | 43 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | т.41 | ж/дул.Малиновского,7 | 41 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | т.41 | ж/дул.Малиновского,5 | 11 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-96 | т.41 | 7 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-95 | ТК-96 | 115 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Берег» | ТК-104 | ТК-105 | 18 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-104 | ул.Ленина,20 | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-103 | ТК-104 | 28 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-101/1 | ТК-103 | 53 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-101/1 | ул.Садовая,19 | 30 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-101 | ТК-101/1 | 23 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-95 | т.42 | 9 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег» | Пристройка к школе №200 | ТК-101 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.40 | ТК-24 | 71 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-24 | т.32 | 5 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Берег» | ТК-78 | т.32 | 10 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | т.40 | ул.Победы,21 | 3 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | т.40 | Гараж ФСБ | 32 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-108/1 | ул.Победы,19 | 89 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-108/1 | пер.Товарный,7 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-108 | ТК-108/1 | 36 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | т.4 | ИП Мельниченко | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-106 | т.52 | 54 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | т.39 | Судебные приставы | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.39 | ТК-106 | 44 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | т.33 | т.39 | 35 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | Школа №200 | ТК-106 | 60 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-107 | т.33 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | т.38 | ТК-107 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | т.38 | Центр образования в3 | 16 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная«Берег» | т.38 | Центр образования в2 | 5 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная«Берег» | Центр образования в1 | т.38 | 16 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная«Берег» | ТК-98/1 | Клуб | 100 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-94 | ТК-98/1 | 18 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-94 | ул.Малиновского,12 | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-93 | ТК-94 | 90 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-91 | ТК-93 | 9 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-91 | ул.Победы,29 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | т.37 | ТК-91 | 42 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | т.37 | ул.Победы,31 | 15 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Берег» | ул.Малиновского,16 | т.37 | 13 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Берег» | т.36 | ж/дул.Садовая,23в2 | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-6 | ТК-7 | 27 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная«Берег» | ТК-88 | ж/дул.Садовая,25 | 21 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-88 | т.36 | 24 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-87 | ТК-88 | 18 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-87 | ТК-95 | 68 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег» | т.35 | ж/дул.Садовая,40 | 24 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-87 | ТК-24 | 54 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Берег» | т.35 | ТК-87 | 13 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.34 | т.35 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.34 | ж/дул.Садовая,38 | 3 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ж/д,ул.Малиновского,4 | т.34 | 62 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-108 | т.33 | 40 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | пер.Товарный,5 | ТК-108 | 28 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-85 | ул.Победы,28 | 25 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-84 | ТК-85 | 95 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-83 | ТК-84 | 53 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-83 | ул.Победы,26 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-82 | ТК-83 | 100 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-82 | ул.Победы,24 | 11 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-81 | ТК-82 | 19 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-81 | ул,Садовая,29 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-80 | ТК-81 | 43 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-77 | ТК-78 | 340 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | ТК-80 | т.32 | 62 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Берег» | ТК-79 | ул,Садовая,44 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-80 | ТК-79 | 24 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ж/дул.Победы,22 | ТК-80 | 50 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.31 | пер.Товарный,6в2 | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | т.31 | пер.Товарный,6в1 | 3 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-73 | т.31 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-71 | ТК-77 | 44 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | ТК-73 | Гараж нар. суда | 8 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-71 | ТК-73/1 | 60 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная«Берег» | ТК-62 | ТК-71 | 135 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | ТК-73 | ул.Партизанская,31 | 18 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-73/1 | ТК-73 | 14 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-74 | ТК-73/1 | 14 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-75 | ТК-74 | 52 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-76 | пер.Товарный,4 | 48 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-76 | ж/дул.Ленина,14 | 18 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-75 | ТК-76 | 30 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-75 | ж/дул.Партизанская,29 | 16 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-55 | ул.Кирова,68 | 28 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.30 | т.51 | 20 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.30 | ж/дул.Ленина,57в1 | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-57 | т.30 | 65 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Берег» | ТК-57\* | ТК-57 | 40 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-55 | ТК-57\* | 28 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-56 | Сбербанк | 64 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-56 | Сбербанк | 130 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-55/2 | ТК-56 | 9 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-55/2 | ж/дул.Партизанская,28 | 13 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-55/1 | ТК-55/2 | 57 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-55/1 | Гостиница "Заря" | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-53 | ТК-55 | 75 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-52 | ул.Кирова,66 | 15 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-53 | Кружковые комнаты | 3 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Берег» | ТК-52 | ТК-53 | 71 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | т.9 | ТК-21 | 162 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-21 | ж/дул.Кирова,59 | 40 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Берег» | ТК-21 | ж/дул.Кирова,57 | 55 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-44 | ТК-43 | 16 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-45 | ТК-44 | 58 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-45 | ж/дул.Ленина,8А | 12 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-46 | ТК-45 | 54 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-47 | М-н "АмурСнабСбыт" 2 | 55 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-46 | ж/дул.Победы,9 | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-47 | ТК-46 | 49 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | М-н "АмурСнабСбыт" | ТК-47 | 30 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Берег» | ТК-43 | ул.Почтовая,16 | 75 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-43 | ТК-48 | 35 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | т.29 | ж/д.ул.Ленина,21в2 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.29 | ж/д.ул.Ленина,21в1 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-42 | т.29 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-42 | ТК-43 | 112 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег» | т.14 | ж/дул.Кирова,45в1 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.28 | Аптека в1 | 9 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Берег» | т.28 | Аптека в2 | 25 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Берег» | т.27 | т.28 | 53 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Берег» | т.27 | ж/д,ул.Кирова,62 | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.26 | т.27 | 53 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Берег» | т.26 | Магазин "Норд" | 15 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная«Берег» | т.25 | т.26 | 65 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Берег» | т.25 | ж/д.ул.Ленина,19 | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-37 | т.25 | 35 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Берег» | ТК-37 | ТК-42 | 64 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Берег» | ТК-36 | ТК-37 | 9 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Берег» | т.24 | ул.Почтовая,23 | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.24 | Техническая библиотека | 26 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-51 | т.24 | 50 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-48 | ТК-51 | 75 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-49 | ТК-50 | 7 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-48 | ТК-49 | 13 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | т.3 | ТК-36 | 33 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Берег» | ТК-50 | ТК-48 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-50 | ж/дул.Ленина,41 | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ж/дул.Ленина,43 | ТК-50 | 32 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.23 | ул.Ленина,10в2 | 14 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | т.23 | ул.Ленина,10в1 | 10 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | т.22 | т.23 | 14 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-70 | ж/д,ул.Партизанская,32 | 65 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.22 | ТК-70 | 12 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-68 | т.22 | 66 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-69 | ж/д,ул.Партизанская,36 | 72 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-68 | ТК-69 | 21 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.21 | ж/дул.Почтовая,25 | 10 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | т.21 | ж/дул.Победы,11 | 19 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-68 | т.21 | 40 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-68/1 | ТК-68 | 6 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-67 | ТК-68/1 | 6 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | т.20 | Пристройка к ж/д ул.Победы,13 | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.20 | ж/д,ул.Победы,13 | 5 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Берег» | ТК-67 | т.20 | 40 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Берег» | ТК-62 | ТК-67 | 28 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег» | ТК-59 | ТК-62 | 204 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | ТК-63 | ТК-62 | 62 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег» | т.19 | ТК-63 | 30 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Берег» | т.19 | ж/д.ул.Вокзальная,11 | 8 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.17 | т.19 | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.18 | ж/дул.Победы,14в2 | 6 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная«Берег» | т.18 | ж/дул.Победы,14в1 | 14 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.16 | т.18 | 11 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.17 | ж/дул.Победы,16 | 11 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.16 | т.17 | 47 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-66 | т.16 | 37 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ж/дул.Вокзальная,9 | ТК-66 | 21 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.15 | Дом отдыха лок.бригад в3 | 52 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Берег» | ТК-61 | т.15 | 31 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-61 | Дом отдыха лок.бригад | 10 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | в1 |  |  |  |
| Котельная«Берег» | ТК-60 | ТК-61 | 12 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-60 | МСС | 21 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-35/1 | ТК-60 | 55 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-35/1 | ЛУВД на транспорте | 60 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-59/1 | Новое здание ЛУВД | 112 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-59/1 | ТК-35/1 | 6 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-59 | ТК-59/1 | 18 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-26 | ТК-59 | 137 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | ТК-58 | т.49 | 32 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег» | ТК-29 | ТК-58 | 24 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег» | ТК-29/1 | Баня(ул.Вокзальная,1) | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-29 | ТК-29/1 | 24 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | ТК-27 | ТК-29 | 5 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | ТК-26 | ТК-27 | 14 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Берег» | ТК-25 | ТК-26 | 8 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | ТК-25 | ПАТПул.Победы,1 | 28 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-28/1 | ТК-29 | 48 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-28/2 | Бокс | 14 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-28/2 | Весовая | 1 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Берег» | ТК-28/1 | ТК-28/2 | 30 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Берег» | СМП-807 | ТК-28/1 | 2 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Берег» | ТК-16 | ТК-15 | 64 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Берег» | ТК-16 | ж/дул.Кирова,47 | 39 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-16/1 | ТК-16 | 8 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Берег» | ТК-16/2 | ТК-16/1 | 50 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Берег» | ТК-17 | ТК-16/2 | 32 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.14 | ж/дул.Кирова,45в2 | 34 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-17 | т.14 | 65 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.13 | ТК-17 | 32 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.12 | т.13 | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.11 | т.45 | 8 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ж/дул.Кирова,43в1 | т.11 | 6 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.10 | ж/дул.Кирова,51 | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | т.10 | ж/дул.Кирова,53 | 50 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Берег» | ТК-20 | ж/дул.Кирова,55 | 90 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-19 | ТК-20 | 36 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | т.9 | т.10 | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-19 | т.9 | 21 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-18 | ТК-18/1 | 50 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег» | ТК-18 | ж/дул.Кирова,49 | 91 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-14 | ТК-18 | 49 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег» | т.8 | ж/дул.Кирова,49Ав2 | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | т.8 | ж/дул.Кирова,49Ав1 | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | ТК-9 | т.8 | 8 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-7 | т.48 | 42 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | ТК-7 | ТК-8 | 18 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная«Берег» | т.7 | Магазин"Березка"в2 | 34 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег» | т.7 | Магазин"Березка"в1 | 2 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег» | т.5 | т.7 | 22 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег» | ТК-9 | т.5 | 115 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег» | ТК-8 | ТК-9 | 121 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег» | ТК-8 | ТК-12 | 13 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ТК-59 | ТК-59/1 | 18 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-26 | ТК-59 | 142 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-29 | ТК-58 | 20 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-27 | ТК-29 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-26 | ТК-27 | 20 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-25 | ТК-26 | 40 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-25 | ПАТПул.Победы,1 | 28 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-24 | ТК-25 | 50 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-23 | ТК-24 | 80 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-22 | ТК-23 | 28 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-15/1 | ТК-22 | 20 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.62 | Магазин "Норд" | 15 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.61 | т.62 | 57 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.61 | ж/д.ул.Ленина,19 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.60 | т.61 | 11 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.60 | т.65 | 90 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-20 | ж/дул.Кирова,55 | 14 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.59 | ТК-20 | 90 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-21 | ж/дул.Кирова,59 | 40 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-21 | ж/дул.Кирова,57 | 55 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.59 | ТК-21 | 162 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-19 | т.59 | 12 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-18/1 | ТК-19 | 25 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-18 | ТК-18/1 | 25 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-18 | ж/дул.Кирова,49 | 91 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-14 | ТК-18 | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-51 | ТК-52 | 58 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-52 | ул.Кирова,66 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-53 | ТК-52 | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-55 | ТК-53 | 75 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-55 | ул.Кирова,68 | 48 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-57\* | ТК-55 | 29 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.58 | ТК-57\* | 40 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.57 | т.58 | 65 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.57 | ж/дул.Ленина,57 | 6 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ж/дул.Ленина,59 | т.57 | 85 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-51 | ж/дул.Ленина,41 | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.56 | ТК-51 | 50 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.56 | Техническая библиотека | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.56 | ул.Почтовая,23 | 2 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.55 | т.56 | 40 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.55 | ул.Почтовая,16 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-15/2 | т.60 | 50 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-15/1 | ТК-15/2 | 25 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-15 | ТК-15/1 | 160 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-14 | ТК-15 | 8 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-13/1 | ТК-14 | 14 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-13 | ж/дул.Кирова,47А | 25 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-13/1 | ТК-13 | 55 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-8 | ТК-13/1 | 72 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.54 | ж/дул.Кирова,51 | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.54 | ж/дул.Кирова,53 | 9 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-10/1 | т.54 | 21 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-10 | ТК-10/1 | 24 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.53 | ТК-10 | 45 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.53 | Магазин"Березка" | 22 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-9 | т.53 | 115 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-9 | ж/дул.Кирова,49А | 8 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-8 | ТК-9 | 130 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-7 | ТК-8 | 18 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-7 | ж/дул.Кирова,47Б | 42 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-6 | ТК-7 | 27 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-6 | ж/дул.Кирова,45А | 45 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-4 | ТК-6 | 130 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-15 | ТК-16 | 64 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-16 | ТК-16/1 | 9 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-16/1 | ТК-16/2 | 19 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-16/2 | ТК-17 | 18 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-17 | ж/дул.Кирова,45 | 39 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-17 | ж/дул.Кирова,43 | 50 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.65 | т.55 | 90 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.65 | ж/д.ул.Ленина,21 | 3 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-57\* | ТК-55/1 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-55/1 | Гостиница "Заря" | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-29 | ТК-29/1 | 23 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-29/1 | Баня (ул.Вокзальная,1) | 6 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-8 | ж/дул.Кирова,47В | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | Котельная Берег (ГВС) | т.66 | 2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.66 | ТК-1 | 38 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-1 | ТК-2/1 | 100 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-2/1 | ТК-2 | 30 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-2 | ТК-3 | 302 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-16 | ж/дул.Кирова,47 | 39 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-56 | Сбербанк | 80 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-55/1 | ТК-56 | 40 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-3 | ул.Кирова,д.41 | 51 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-3 | ТК-4 | 51 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-4 | ТК-5 | 83 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-5 | ж/дул.Кирова,39 | 35 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-5 | ж/дул.Кирова,6 | 55 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-59/1 | ул.Победы,12 | 112 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-58 | ТК-35/2 | 50 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-61 | Дом отдыха лок.бригад в1 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-61 | Дом отдыха лок.бригад в2 | 33 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-35/2 | т.63 | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.63 | ТК-61 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.63 | ТК-60 | 13 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-60 | ТК-59/1 | 55 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | ТК-24 | Детский сад№95 | 100 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.62 | т.64 | 53 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.64 | ж/д,ул.Кирова,62 | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Берег»(ГВС) | т.64 | Аптека | 53 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Озерная» | т.3 | Склад | 1 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Озерная» | ТК-3 | т.1 | 72 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Озерная» | ТК-1 | ТК-3 | 72 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Озерная» | ТК-1 | ТК-2 | 78 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Озерная» | ТК-2 | т.3 | 40 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Озерная» | т.2 | Насосная | 330 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Озерная» | т.1 | т.2 | 140 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Озерная» | ТК-4 | ул.Озерная,2 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Озерная» | ТК-1 | ТК-4 | 492 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Озерная» | т.3 | Пожарное депо | 45 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Озерная» | ТК-2 | Гараж | 20 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Озерная» | КотельнаяОзерная | ТК-1 | 21,47 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Озерная»(ГВС) | Котельная Озерная (ГВС) | ТК-1 | 19,72 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Озерная»(ГВС) | ТК-1 | ТК-4 | 492 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Озерная»(ГВС) | ТК-4 | ул.Озерная,2 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Комсомольская» | т.1 | т.2 | 5 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Комсомольская» | т.2 | ул.50-летия Комсомола,60/1в2 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Комсомольская» | т.2 | ул.50-летия Комсомола,60/1в1 | 5 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Комсомольская» | т.1 | т.3 | 30,53 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Комсомольская» | т.3 | т.4 | 5 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Комсомольская» | т.4 | ул.50-летияКомсомола,60/1в3 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Комсомольская» | т.4 | ул.50-летия Комсомола,60/1в4 | 5 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Комсомольская» | т.3 | ТК-3 | 26 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Комсомольская» | ТК-3 | ТК-4 | 66 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Комсомольская» | ТК-4 | т.5 | 50 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Комсомольская» | т.5 | ул.50-летия Комсомола,57в1 | 5 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Комсомольская» | т.5 | ул.50-летия Комсомола,57в2 | 5 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Комсомольская» | т.6 | ТК-1 | 10 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Комсомольская» | т.6 | пер.Придорожный,18 | 90 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Комсомольская» | т.7 | т.8 | 16,94 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Комсомольская» | т.8 | ул.50-летия Комсомола,60/2в1 | 5 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Комсомольская» | т.7 | ул.50-летия Комсомола,60/2в3 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Комсомольская» | т.8 | ул.50-летия Комсомола,60/2в2 | 3 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Комсомольская» | Котельная «Комсомольская» | т.6 | 1 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Комсомольская» | ТК-1 | ТК-2 | 24 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Комсомольская» | ТК-2 | т.7 | 15 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Комсомольская» | ТК-2 | т.1 | 40 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.7 | т.6 | 35 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.8 | т.7 | 20 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.8 | ул.Кирова,154в1 | 10 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.8 | ул.Кирова,154в2 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | ТК-4 | ТК-3 | 60 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | ТК-3 | ТК-5 | 81 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | ул.Кирова,литер 6 в2 | ТК-6 | 15 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | ТК-6 | Автостоянка | 80 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | ТК-6 | ТК-4 | 96 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | ТК-5 | ул.Кирова,158 | 10 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.7 | ул.Кирова,154в3 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.6 | ул.Кирова,154в4 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | ТК-1 | ГРОВД (Полиция) | 28 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | Склад №2 | т.3 | 10 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.3 | Склад №1 | 10 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.3 | ТК-2 | 30 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | ТК-2 | т.4 | 11 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | ТК-2 | т.5 | 53 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.5 | Жилой дом (коттедж) | 30 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | Котельная 125 квартал | т.2 | 56 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.2 | Гараж | 37 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.2 | Объек тпитания | 268 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | Котельная 125 квартал | т.1 | 1 | 0,3 | 0,3 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.1 | Объект торговли "Тупало" | 139 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.1 | ТК-1 | 47 | 0,3 | 0,3 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | ТК-1 | ТК-3 | 52 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.5 | Мастерские | 46 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | ТК-2 | ТК-1 | 42 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.4 | Наркологическое отделение | 11 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.4 | Наркодиспансер | 9 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | ТК-6 | ул.Кирова,литер6в1 | 20 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.6 | ТК-5 | 18 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.11 | ул.Кирова,152в1 | 30 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.11 | ул.Кирова,152в2 | 1 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.10 | т.11 | 30 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.9 | т.10 | 35 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.9 | ул.Кирова,152в4 | 1 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | ТК-3 | т.9 | 27 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.14 | ул.Кирова,150в1 | 30 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.12 | ул.Кирова,150в4 | 1 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.13 | ул.Кирова,150в3 | 1 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.14 | ул.Кирова,150в2 | 1 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.13 | т.14 | 30 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.13 | т.12 | 35 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.12 | ТК-4 | 20 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | ТК-3 | ул.Кирова,156 | 85 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная "Котельная «Томская» 5 квартал" | т.10 | ул.Кирова,152в3 | 1 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Дом престарелых» | т.1А | ТК-3Р | 190 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная «Дом престарелых» | ТК-7 | ТК-8 | 60 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная «Дом престарелых» | ТК-8 | т.7 | 23 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.7 | ул.Никольское шоссе,172в1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.7 | ул.Никольское шоссе,172в2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | ТК-3Р | т.9 | 23 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.9 | ул.Никольское шоссе,166в1 | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.9 | т.10 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.10 | ул.Никольское шоссе,166в2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | ТК-3Р | т.11 | 120 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.11 | Котельная БТШ | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.11 | Гаражи | 45 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.11 | ТК-6 | 150 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Дом престарелых» | ТК-6 | Административный корпус | 80 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.4 | Спальный корпус | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | ТК-7 | т.8 | 23 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.8 | ул.Никольское шоссе,172в3 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.8 | ул.Никольское шоссе,172в4 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | Морг | ТК-3 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Дом престарелых» | ТК-3 | т.6 | 48,62 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.6 | Гараж | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.6 | ТК-2 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Дом престарелых» | ТК-2 | ТК-1 | 45 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Дом престарелых» | ТК-1 | Баня | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Дом престарелых» | ТК-1 | Овощехранилище | 20 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Дом престарелых» | ТК-1 | т.2 | 75 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.2 | т.1 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.1 | Котельная «Дом престарелых» | 25 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.1 | т.1А | 310 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.4 | т.5 | 118 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.5 | ул.Никольское шоссе,166ав1 | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.5 | ул.Никольское шоссе,166ав2 | 9,19 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.4 | ТК-4 | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.2 | т.3 | 75 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.3 | ТК-4 | 70 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Дом престарелых» | т.3 | ТК-5 | 125 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная «Дом престарелых» | ТК-5 | ул.Никольское шоссе,170а | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» | ТК-5 | ТК-7 | 125 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | ТК-7 | ТК-8 | 60 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | т.13 | ул.Никольское шоссе,172в1 | 5 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | т.13 | ул.Никольское шоссе,172в2 | 5 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | ТК-8 | т.13 | 15 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | т.12 | ул.Никольское шоссе,172в4 | 5 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | т.12 | ул.Никольское шоссе,172в4 | 5 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | ТК-7 | т.12 | 15 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | т.5 | ул.Никольское шоссе,166в1 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | т.5 | ул.Никольское шоссе,166в2 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | т.4 | т.5 | 120 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | т.4 | Спальный корпус | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | ТК-4 | т.4 | 25 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | т.2 | ТК-4 | 70 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | т.2 | ТК-5 | 125 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | ТК-5 | ТК-7 | 150 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | ТК-5 | ул.Никольское шоссе,170а | 20 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | т.1 | т.2 | 75 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | т.1 | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-25 | т.7 | 75 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-25 | Гараж | 54 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-23 | ТК-25 | 62 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-23 | Тубдиспансер | 13 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | Амбулатория | ТК-23 | 15 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-13 | ТК-11 | 127 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-1 | ТК-8 | 5 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-1 | Котельная «Мелькомбинат» | 31 | 0,3 | 0,3 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-3 | ул.50 Лет Комсомола,28 | 27 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-9 | ТК-3 | 29 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-2 | ТК-3 | 28 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.21 | ул.50 Лет Комсомола,28Ав2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.21 | ул.50 Лет Комсомола,28Ав1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-2 | т.21 | 41 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-1 | ТК-2 | 51 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50 Лет Комсомола,28Бв1 | т.23 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-32 | Учебный корпус | 20 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.20 | Мастерская | 40 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.20 | Спальный корпус | 3 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.19 | т.20 | 45 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.19 | Столовая | 2 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-32 | т.19 | 35 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-32 | Гараж, прачечная | 45 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-10 | ТК-32 | 115 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.18 | ул.Куйбышева,17,магазин в1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.18 | ул.Куйбышева,17,магазин в2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.17 | т.18 | 23 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.17 | ж/дул.Куйбышева,17 | 35 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-10 | т.17 | 40 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-8 | ТК-10 | 73 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.15 | ТК-8 | 42 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.16 | Спальный корпус в2 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.16 | Спальный корпус в1 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.15 | т.16 | 18 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.14 | т.15 | 18 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.14 | ж/дул.Куйбышева,15в2 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-12 | ТК-20 | 1 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-9 | ТК-12 | 86 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-4 | ТК-9 | 91 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-4 | ул.50 Лет Комсомола,16 | 30 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-5 | ТК-4 | 30 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-5 | МДОАУ№44 | 40 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-6 | ТК-5 | 64 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-6 | ул.50 Лет Комсомола,14 | 30 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-7 | ТК-6 | 70 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-7 | ул.Горького,40 | 8 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-19 | ТК-7 | 83 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.13 | Узел связив1 | 30 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.13 | Узел связив2 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.12 | т.13 | 20 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.12 | ул.50 Лет Комсомола,12в3 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.10 | т.12 | 20 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.11 | ул.50 Лет Комсомола,12в2 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.11 | ул.50 Лет Комсомола,12в1 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.10 | т.11 | 18 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-19 | т.10 | 30 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,4 | ТК-19 | 43 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-18 | ул.50 Лет Комсомола,5 | 48 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.9 | ул.50 Лет Комсомола,21в1 | 1 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.9 | ул.50 Лет Комсомола,21в2 | 1 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.8 | ул.50 Лет Комсомола,7в1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.8 | ул.50 Лет Комсомола,7в2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-18 | т.8 | 10 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-17 | ТК-18 | 46 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-17 | т.9 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-16 | ТК-17 | 47 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-16 | ул.50 Лет Комсомола,23в1 | 5 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-15 | ТК-16 | 13 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.7 | ул.50ЛетКомсомола,23в2 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-15 | т.7 | 16 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-27 | ТК-15 | 10 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.6 | ул.50 Лет Комсомола,25в1 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.6 | ул.50 Лет Комсомола,25в2 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-27 | т.6 | 25 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-12 | ТК-27 | 42 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.5 | ТК-12 | 110 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.5 | ул.50 Лет Комсомола,29 | 3 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.4 | т.5 | 48 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.4 | ул.50 Лет Комсомола,29А | 3 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.3 | т.4 | 48 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.3 | ул.50 Лет Комсомола,31в1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,31в2 | т.3 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-11 | ТК-27 | 69 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-11 | ж/д50 Лет Комсомола,29Б | 20 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-26 | ул.Мелькомбинат,10 | 23 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-26 | ул.Мелькомбинат,11 | 23 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-11 | ТК-26 | 10 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-13 | ТК-11 | 127 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.2 | ул.Мелькомбинат,5в2 | 3 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.2 | ул.Мелькомбинат,5в1 | 3 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.1 | т.2 | 66 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.1 | ул.Мелькомбинат,5в3 | 3 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-13 | т.1 | 25 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-14 | ТК-13 | 34 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,3 | ТК-14 | 48 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-21\* | ул.Мелькомбинат,33 | 72 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-28 | ул.Мелькомбинат,24 | 74 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-23 | ТК-28 | 84 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-31 | ул.Мелькомбинат,29 | 45 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-31 | ул.Мелькомбинат,28 | 18 | 0,025 | 0,025 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-30 | ТК-31 | 55 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-30 | ул.Мелькомбинат,27 | 18 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-5\* | т.22 | 15 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-5\* | Адм.корпус "Золотая Мельница" | 50 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-23 | ТК-5\* | 70 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-23 | ул.Мелькомбинат,26 | 30 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-23 | ул.Мелькомбинат,25 | 31 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-31 | ТК-23 | 164 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-4\* | ул.Мелькомбинат,23и | 1 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-3\* | ТК-4\* | 40 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-3\* | ул.Мелькомбинат,23е | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-31 | ТК-3\* | 37 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-2\* | ТК-31 | 28 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-2\* | ул.Мелькомбинат,23д | 8 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-1\* | ТК-2\* | 94 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,23г | ТК-1\* | 8 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-27 | ТК-20/1 | 93 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-21\* | ТК-20/1 | 65 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-20/1 | т.24 | 153 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-28 | ТК-22 | 67 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-21 | ТК-21\* | 78 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-21 | Гараж | 62 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-22 | ТК-21 | 48 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-22 | ГОРГАЗ | 10 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.22 | ТК-30 | 15 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.22 | Здание"Макароннаяфабрика" | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-20 | ТК-27 | 120 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ТК-17 | ул.50ЛетКомсомола,21в3 | 5 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.23 | ТК-1 | 40 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.23 | ул.50ЛетКомсомола,28Бв2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,33 | т.24 | 56 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | т.24 | Школа№3 | 200 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» | ж/дул.Куйбышева,15в1 | т.14 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-19 | ул.50ЛетКомсомола,12 | 17 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-9 | ТК-20 | 85 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-20 | ТК-27 | 42 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-27 | ул.50ЛетКомсомола,25 | 27 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-27 | ТК-15 | 42 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-15 | ТК-25 | 80 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-25 | ТК-23 | 62 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-23 | т.26 | 10 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | т.26 | Амбулатория | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | т.26 | ТК-14 | 170 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-14 | ул.Мелькомбинат,3 | 50 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-14 | ТК-13 | 34 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-13 | ул.Мелькомбинат,5 | 10 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-7 | ТК-19 | 83 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-7 | ул.Горького,40 | 47 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-6 | ТК-7 | 10 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-6 | ул.50ЛетКомсомола,14 | 17 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-5 | ТК-6 | 64 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-5 | МДОАУ№44 | 33 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-4 | ТК-5 | 30 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-4 | ул.50ЛетКомсомола,16 | 17 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-9 | ТК-4 | 91 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-3 | ТК-9 | 29 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-3 | ул.50ЛетКомсомола,28 | 18 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-2 | ТК-3 | 51 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-1 | ул.50ЛетКомсомола,28Б | 25 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | т.25 | ж/дул.Куйбышева,17 | 115 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-10 | т.25 | 10 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-8 | ТК-10 | 73 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-1 | ТК-8 | 21 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-2 | ул.50ЛетКомсомола,28А | 18 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-1 | ТК-2 | 51 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ТК-1 | 31 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Южная» | ТК-60 | ул.Кирова,316Б | 48 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-60 | ТК-61 | 479 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «Южная» | ТК-61 | ул.Кирова,279А | 5 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «Южная» | ул.Радиостанция,5 | ТК-55 | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | ТК-55 | ТК-56 | 51 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-56 | т.52 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | ТК-56 | ул.Радиостанция,2 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | ТК-56 | т.54 | 20 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.51 | Офис РТПЦ | 50 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.52 | ул.Радиостанция,3 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.52 | ул.Радиостанция,4 | 38 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная «Южная» | т.51 | Гараж РТПЦ | 2 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | ТК-55 | ТК-54 | 195 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-57 | ТК-54 | 143 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Южная» | ТК-52 | ТК-51 | 93 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-13 | т.53 | 78 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Южная» | т.53 | СТО "Лада", диагностика | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.53 | СТО "Лада" | 45 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная «Южная» | ТК-7Б | ТК-7 | 85 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная «Южная» | ТК-1 | ТК-6 | 239 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Южная» | ТК-6 | ТК-7 | 751 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Южная» | ТК-7 | ТК-7А | 42,5 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Южная» | т.54 | т.51 | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.54 | Проходная РТПЦ | 55 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная «Южная» | ТК-54 | ТК-53 | 945 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Южная» | ТК-53 | ТК-51 | 90,3 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Южная» | ТК-51 | ТК-1\* | 356 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Южная» | ТК-39 | т.55 | 196 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Южная» | т.55 | Склад"Восточный" | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.55 | ПМК-1 | 50 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-7А | т.55 | 68 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Южная» | ТК-1\* | т.72 | 356 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Южная» | ТК-1\* | т.56 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.56 | Гараж ЧП "Сухих" | 5 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная «Южная» | т.56 | т.71 | 17 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.57 | Здание ЧП "СУхих" | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.57 | Проходная ЧП "Сухих" | 15 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная «Южная» | ТК-21 | ТК-21\* | 20 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Южная» | ТК-21\* | ТК-23 | 265 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Южная» | ТК-23 | ТК-40 | 308 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Южная» | ТК-40 | ТК-41 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-41 | т.58 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.58 | т.59 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.59 | ул.Кирова,288Ав1 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.58 | ул.Кирова,288Ав3 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.59 | ул.Кирова,288Ав2 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-40 | т.60 | 19 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.60 | ул.Кирова,298/1 | 20 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.60 | ТК-26 | 19 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-26 | ТК-28 | 6 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | ТК-28 | Магазин,ул.Кирова | 36 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная «Южная» | ТК-28 | ТК-29 | 6 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «Южная» | ТК-29 | Контора ветлечебницы | 7 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «Южная» | ТК-26 | т.61 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.61 | ул.Кирова,298/2 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.61 | т.62 | 80 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.62 | Мастерская | 23 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.62 | ЦТПЧП"Черныш" | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-29 | т.63 | 160 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.63 | Пожарное депоул.Кирова | 10 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная «Южная» | т.63 | т.66 | 25 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.64 | Гараж ветлечебницы | 3 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.49 | ТК-60 | 45 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная «Южная» | т.50 | ул.Низменная,37А | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.50 | ул.Кирова,316А | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.49 | т.50 | 38 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная «Южная» | ТК-57 | т.49 | 60 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Южная» | ТК-57 | ул.Низменная,37 | 7 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | ТК-58 | ТК-57 | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.48 | Приют | 30 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.48 | Овощехранилище приюта | 4 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | ТК-58 | т.48 | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-59 | ТК-58 | 213 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,322 | ТК-59 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ул.Первомайская,34 | ТК-52 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-7Б | Школа№2 | 35 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.47 | ТК-7Б | 36 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.47 | Котельная детского дома | 6 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная «Южная» | ТК-7В | т.47 | 37 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-7В | Гараж детского дома | 12 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.46 | Прачечнаядетскогодома | 8 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.46 | Баня детского дома | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.45 | т.46 | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | ТК-7В | т.45 | 32 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | Детский дом №7 | ТК-7В | 74 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-2 | ТК-1 | 67 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Южная» | ТК-2 | М-рЮжный,6 | 45 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-4 | ТК-2 | 110 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-4 | М-рЮжный,9 | 11 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-4А | ТК-4 | 250 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.44 | ТК-4А | 9 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.44 | М-рЮжный,7в1 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.44 | М-рЮжный,7в2 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-1\* | ул.Дорожная,33 | 76 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-3 | ТК-1\* | 56 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Южная» | т.43 | М-рЮжный,5 в1 | 9,7 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.43 | М-рЮжный,5в2 | 7,19 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-3 | т.43 | 20,34 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-5 | ТК-3 | 140 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-5 | ТК-1 | 32 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-13 | ТК-5 | 70 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Южная» | ТК-5А | ТК-13 | 50 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ГИБДД | ТК-5А | 18 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная «Южная» | Котельная «Южная» | ТК-1 | 44 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Южная» | т.42 | ул.Кирова,247/2в5 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.42 | ул.Кирова,247/2в4 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.41 | т.42 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.41 | ул.Кирова,247/2в3 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.39 | т.41 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.40 | ул.Кирова,247/2в1 | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.40 | ул.Кирова,247/2в2 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.39 | т.40 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-37 | т.39 | 103 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Южная» | ТК-38 | ул.Кирова,247 | 238 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-38 | ул.Кирова,249 | 6 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.38 | ТК-38 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.38 | ул.Кирова,249/1в1 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.37 | т.38 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.37 | ул.Кирова,249/1в2 | 5 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная «Южная» | т.36 | т.37 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.36 | ул.Кирова,249/1в3 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-36 | т.36 | 130 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-37 | Домтворчества | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-36 | ТК-37 | 64 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Южная» | т.33 | ул.Чехова,44Ав4 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.34 | ул.Чехова,44Ав3 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.35 | ул.Чехова,44Ав2 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.35 | ул.Чехова,44Ав1 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.34 | т.35 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.33 | т.34 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-36 | т.33 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-31 | т.30 | 15,65 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Южная» | ТК-32 | ТК-31 | 155 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Южная» | ТК-33 | ТК-32 | 128 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Южная» | ТК-24 | ул.Кирова,253А | 22 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-21 | ТК-24 | 34 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-27 | ТК-21 | 84 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Южная» | ТК-27 | ул.Кирова,282 | 11 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-25 | ТК-27 | 64 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Южная» | т.32 | ул.Чехова,46в2 | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.32 | ул.Чехова,46в1 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-25 | т.32 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.31 | ТК-25 | 126 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Южная» | т.31 | Магазин"Орбита" | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.30 | т.31 | 50 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Южная» | ТК-36 | ул.Кирова.251 | 24 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.30 | ТК-36 | 50 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Южная» | т.29 | т.30 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.29 | ул.Чехова,44в3 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.28 | т.29 | 40 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.28 | ул.Чехова,44в2 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.28 | ул.Чехова,44в1 | 20 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.27 | Почтаул.Чехова,39 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.27 | ул.Чехова,39в1 | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.26 | т.27 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.26 | ул.Чехова,39в2 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.25 | т.26 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.25 | ул.Чехова,39в3 | 5 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная «Южная» | т.24 | т.25 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.24 | ул.Чехова,39в4 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.19 | т.24 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.19 | ул.Чехова,39в5 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.23 | Магазин"Сахар" | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.23 | ул.Чехова,39Ав1 | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.22 | т.23 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.22 | ул.Чехова,39Ав2 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.21 | т.22 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.21 | ул.Чехова,39Ав3 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.20 | т.21 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.20 | ул.Чехова,39Ав4 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-34 | т.20 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-34 | т.19 | 40 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-33 | ТК-34 | 32 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Южная» | т.18 | ТК-33 | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.18 | ул.Чехова,39Бв6 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.17 | т.18 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.17 | ул.Чехова,39Бв5 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.16 | т.17 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.16 | ул.Чехова,39Бв4 | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.15 | т.16 | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.15 | ул.Чехова,39Бв3 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.14 | т.15 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.14 | ул.Чехова,39Бв2 | 10 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,39Бв1 | т.14 | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.12 | ТК-16 | 45 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Южная» | т.13 | ул.Чехова,45 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.13 | Магазин"Простор" | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | ТК-20А | т.13 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | ТК-20 | ТК-20А | 50 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «Южная» | ТК-20 | ул.Чехова,47 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.12 | ТК-20 | 115 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.11 | т.12 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.11 | ул.Чехова,49 | 7 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.10 | т.11 | 70,05 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.10 | ул.Чехова,51/1 | 7 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.9 | т.10 | 31,74 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.9 | ул.Чехова,51 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.8 | т.9 | 27,55 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.8 | ул.Чехова,51/2 | 7 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | КНСул.Кирова,249 | т.8 | 35 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная «Южная» | т.7 | ул.Ломоносова,11А | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.7 | ул.Ломоносова,11 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-10Б | ТК-10В | 55 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.6 | ул.Ломоносова,9/1 | 16 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.6 | ул.Ломоносова,9/2 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-10А | т.6 | 38 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-16 | ул.Ломоносова,9/3 | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-16 | ТК-10 | 24 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Южная» | т.5 | ТК-16 | 10 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Южная» | т.5 | ул.Ломоносова,7 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | ТК-38 | т.5 | 98 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Южная» | т.4 | ул.Ломоносова,3 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.4 | ул.Ломоносова,5 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-38 | т.4 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-17 | ТК-38 | 85,66 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Южная» | ТК-17 | ул.Ломоносова,1 | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-18 | ТК-17 | 70 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,1А | ТК-18 | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-10Б | ул.Ломоносова,18 | 49 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-10А | ТК-10Б | 65 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-10А | т.70 | 7 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-10 | ТК-10А | 45 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Южная» | ТК-10 | ТК-11 | 140 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Южная» | ТК-10 | ул.Ломоносова,10 | 30 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «Южная» | т.3 | ТК-10 | 56,95 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная «Южная» | т.3 | ул.Ломоносова,8А | 90 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.2 | т.3 | 53 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная «Южная» | т.2 | Гараж | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-8А | т.2 | 233 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Южная» | Школа №5 | ТК-8А | 12 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.1 | ул.Ломоносова,6/2 | 25 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | т.1 | ул.Ломоносова,6/1 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-11 | т.1 | 25 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «Южная» | ТК-12 | ТК-11 | 58,86 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная «Южная» | ТК-12 | Детскийсад№7 | 30 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ТК-13 | ТК-12 | 90 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная «Южная» | ТК-13 | ул.Ломоносова,2/1 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,2/2 | ТК-13 | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.72 | ТК-39 | 181 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Южная» | т.71 | КонтораЧП"Сухих" | 25 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная «Южная» | т.71 | т.57 | 17 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-10В | т.7 | 55 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.70 | ул.Ломоносова,12/1 | 6 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.70 | ул.Ломоносова,12/2 | 38 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | ТК-22 | ТК-40 | 123 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная «Южная» | ТК-23 | ТК-22 | 132 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная «Южная» | ТК-18 | ТК-40 | 66 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Южная» | ТК-21\* | ул.Тимирязева,33 | 104 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Южная» | т.68 | КотельнаяЮжная | 15 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная «Южная» | т.67 | т.68 | 684 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная «Южная» | ТК-40 | т.67 | 123 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная «Южная» | т.66 | Проходная | 7 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная «Южная» | т.66 | т.64 | 25 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.65 | Насосная | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Южная» | т.64 | т.65 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «Районная» | ТК-77 | ТК-41 | 50 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-77 | Мастерские ГТС | 4 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-77 | 29,08 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  | Баня, склад ГТСв2 | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | Баня, склад ГТСв1 | 5,62 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  |  | 12 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-92 |  | 52 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-73 | Котельная №9 | 1 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-73 | Гаражи ГТС | 24 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-73 | 10 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | Контора ГТС | 6 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 45 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  |  | 30 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-60 | 85 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  |  | 10 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  |  | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | Магазин "Комфорт" | 6 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» |  | Бухгалтерия | 15 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» |  |  | 17 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | Слесарная мастерская | 6 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» |  | Склад рынка | 15 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» | Магазин "Мясо" |  | 49 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-117 | ТК-60 | 146 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Кирова,123 | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | Гараж узла связи |  | 33 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-60 | 30 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» | ТК-60 | ТК-60 | 29 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» | ТК-60 | ул.Кирова,136 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-61 | ТК-60 | 38 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Кирова,134 | 18 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-9 |  | 224 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,19в1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,19в2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 60 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,21в2 | 70 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,21в1 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-9 |  | 20 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,34в3 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,34в1 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,34в2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-9 |  | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-8 | ТК-9 | 224 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,36в1 | 50 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,36в2 | 3 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,36 | 68 | 0,05 | 0,05 |
| ,нежилое |
| Котельная«Районная» |  |  | 11 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Районная» | ТК-8 |  | 62 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,25в3 | 27 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,25в2 | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,25в1 | 27 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-8 |  | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-7 | ТК-8 | 164 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Районная» |  | Магазин "Овощи" | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | Администрация рынка | 3 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  |  | 78 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | Магазин "Ярмак" | 3 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-84 |  | 78 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-78 | Магазин "Багульник" | 70 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-78 | ММП "Комерсант" | 32 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-78 | ТК-84 | 40 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Скорикова,19ав2 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Скорикова,19ав1 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-83 |  | 12 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | Магазин "Росавто" | 4 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-78 | 35 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-83 |  | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-75 | Склад | 13 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-51 | Поликлиника ЦРБ | 62 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-51 | 55 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» |  | Гараж | 20 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» |  | Овощехранилище | 2 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» |  |  | 55 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» |  | Ясли-сад №9 | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 100 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 76 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  | Пожарное депо | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-88 | 10 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-50\* | Туалет | 20 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная«Районная» | ТК-21 | ТК-10 | 32 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  | Торговый центр "Ярмарка" | 25 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | Торговый дом "Восток" | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | Магазин "Китайский рынок" | 14 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-17 |  | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-17 | Магазин"Ярмарка" | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-21 | Гаражи,мастерские | 6 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-17 | ТК-21 | 38 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-28 | ТК-17 | 44 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-28 | Магазин "Мелодия" | 12 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-35 | ТК-28 | 60 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-24\* | Торговыйцентр | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-89 | 38 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Кирова,116,Музей | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  |  | 30 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Кирова,116 | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 60 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | Детскоеотделение | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | Кожное отделение |  | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-34 | 44 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  |  | 5 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» |  |  | 130 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  | ООО"Россия" | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 93 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Кирова,119,магазин | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Кирова,119 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-51 |  | 12 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Кирова,121в2 | 15 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Кирова,121в1 | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-51 |  | 65 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-50 | ТК-51 | 77 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Скорикова,22 | 22 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,97 | 60 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Районная» |  |  | 45 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Скорикова,20 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 23 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  |  | 13 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  |  | 64 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» |  |  | 40 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Скорикова,18 | 8 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 36 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» |  | Поликлиника | 8 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 14 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Скорикова,16 | 8 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-49 |  | 39 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Кирова,118в2 | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Кирова,118в3 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-49 |  | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-50 | ТК-49 | 31 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-50 | 54 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | Торговый дом "Калина" | 8 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-50\* |  | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-50\* | Магазин "Венеция" | 4 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная«Районная» | Магазин"Мелодия" | ТК-50\* | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-84 | Гастроном | 87 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-84 | Магазин "Сельхоз продукты" | 3 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» | ТК-84 | ул.Скорикова,21,склады | 70 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-75 | ТК-83 | 66 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-75 | 30 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» |  | Магазин"Мебель" | 24 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 14 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Скорикова,19 | 22 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 30 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» | ТК-113 |  | 118 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,66в4 | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-112\* | Жилой дом "Копытце" | 50 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-112\* | Дом ветеранов | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-112 | ТК-112\* | 75 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-112 |  | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-7 | ТК-112 | 72 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-7 |  | 91 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  |  | 118 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | Школа №17, спортзал | 36 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,153а | 27 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ул.Ленина,156 |  | 161 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ж/д,пер.Комсомольский | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ж/д,пер.Комсомольский | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-120 |  | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-120 | ж/д,пер.Комсомольский | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-120 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ул.Ленина,115,магазин | | 3 | 0,05 |  |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,115в2 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 14 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,115в1 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 30 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,68 | 33 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-6 | ТК-7 | 112 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,42в3 | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 60 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,42в2 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,42в1 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | Магазин для инвалидов |  | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Коммунальная,21 | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | Школа№22 | 40 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Районная» |  |  | 5 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Коммунальная,27 | 130 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Районная» |  |  | 50 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Скорикова,17В | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Скорикова,31д | 3 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  |  | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | Павильон"Шерхан" | 31 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 12 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,66в1 | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  |  | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,66в2 | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,66в6 | 30 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,66в5 | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 30 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,66в3 | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 30 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-6 |  | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,113в3 | 5 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,113в2 | 1 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,113в1 | 5 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-6 |  | 38 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-5 | ТК-6 | 136 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная«Районная» | ТК-5 | ул.Ленина,111 | 12 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-113 | ТК-5 | 150 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Скорикова,24в3 | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Скорикова,24в2 | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Скорикова,24в1 | 3 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-113\* | ТК-110 | 98 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-3 | ТК-113 | 177 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная«Районная» | ТК-113\* | ТК-113 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-113\* | 69 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | Шиномонтаж Шадрин | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | Шиномонтаж Шадрин |  | 25 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная«Районная» |  | Хлораторная | 5 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | Прачка | 1 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-68 |  | 15 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-68 | ТК-68 | 180 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-65 | ТК-66 | 30 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-65\* | ТК-65 | 49 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» | ТК-65\* | Банк | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-65\*\* | ТК-65\* | 25 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» | ТК-65\*\* | ИПОсипов | 30 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Районная» | ТК-64 | ТК-65\*\* | 100 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» | ТК-64 | ул.Кирова,127,Дальмедстрах | 40 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-64 | ул.Кирова,138 | 72 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-114 | ТК-64 | 72 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Кирова,127 | 60 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» |  | Аптека | 60 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» |  | ж/дул.Кирова,127 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-114 |  | 29 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-61 | ТК-114 | 186 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» | ТК-118 | ТК-61 | 38 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-118 | АОТ"Валерия" | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-118 | 40 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | СЭС | 12 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | Гараж,котельнаяСЭСв1 |  | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-116 | Общежитие,школа-интернат | 58 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | Прачечная | 18 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | Инфекционнаябольница | 2 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-117\* |  | 96 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-117\* | ГаражСЭС | 6 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-117\* | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,13в4 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,13в3 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,13в1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,13в2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 3 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | Гараж.котельнаяСЭСв2 | 15 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-117 |  | 48 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-116 | ТК-117 | 16 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | Школа-гимназия№1в2 | | 1 | 0,1 |  |
| Котельная«Районная» | Школа-гимназия№1в1 | | 1 | 0,1 |  |
| Котельная«Районная» |  |  | 64 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | 9-тиэт.жд/д | 60 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,11в4 | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,11в3 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,11в2 | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Красноармейская,11в1 | 30 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 35 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-116 |  | 94 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-88 | ТК-116 | 208 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-88 | Гараж,пожарноедепо | 74 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 50 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  |  | 8 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Скорикова,детскаяполиклин | 20 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 13 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  | Стоматология | 55 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  |  | 83 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  | СкладыЦРБ | 25 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» |  | Кухнябольницы | 83 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» |  | Прачечная | 6 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» |  |  | 25 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» |  | Терапия | 26 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 30 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  | Пищеблок | 107 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 30 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  | Хлораторная | 3 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | МоргЦРБ | 33 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 17 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | АдминистративныйкорпусЦРБ | 40 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | РоддомЦРБ |  | 22 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | Ожоговоеотделение | 120 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Кирова,97 | 35 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 18 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 50 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | Флюорография | 6 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  |  | 8 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | Прокуратура | 7 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | Гаражпрокуратуры |  | 25 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная«Районная» | ТК-42 | АбонентыКЭЧ | 44 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-42 | АбонентыКЭЧ | 2 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-42 | 40 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | АбонентыКЭЧ | 40 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  |  | 20 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | АбонентыКЭЧ | 2 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная«Районная» |  |  | 20 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | АбонентыКЭЧ | 2 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная«Районная» |  |  | 15 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | АбонентыКЭЧ | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  |  | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | АбонентыКЭЧ | 7 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  |  | 7 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Маяковского,28в2 | 25 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Маяковского,28в1 | 2 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-53 |  | 75 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-53 | ул.Маяковского,22 | 3 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-53 | пл.Маяковского,23 | 4 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная«Районная» | ТК-47 | ТК-53 | 13 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-47 | ГаражМУП | 45 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» | ТК-46 | ТК-47 | 120 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-46 | Магазин"Маркет" | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-46 | 125 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Маяковского,10 | 3 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная«Районная» |  |  | 45 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-201 |  | 14 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-109 | КНСул.Маяковского | 88 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-109 | ул.Маяковского,6 | 1 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-201 | ТК-109 | 65 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-54 | ТК-201 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-54 | Проходнаяц/к | 13 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-55 | ТК-54 | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-55 | АБКц/к | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-108 | ТК-55 | 30 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Районная» | ТК-108 | Гаражи,склады | 50 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-108 | Водозаборц/к | 6 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная«Районная» | ТК-56 | ТК-108 | 6 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-56 | 80 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Районная» |  | КотельнаяРайонная | 2 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная«Районная» |  |  | 23 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная«Районная» | ТК-89 | ул.Кирова,118в1 | 40 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Кирова,114 | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Кирова,110 | 42 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-89 |  | 32 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-79 | ТК-89 | 43 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-72 | ТК-69 | 44 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» | ТК-41 | ТК-72 | 100 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» | ТК-91 | ТК-41 | 40 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ул.Северная,19(Д/с | ТК-72 | 48 | 0,08 | 0,08 |
| №1) |
| Котельная«Районная» | ТК-91 | Гараж,магазин | 40 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-79 | ТК-91 | 98 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-79 | Налоговаяинспекция | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ДЮСШ№1 | ТК-79 | 5 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-92 | ул.Ленина,95 | 25 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-3 | ТК-92 | 33 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,44 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ул.Ленина,44,Комитет | | 3 | 0,05 |  |
| Котельная«Районная» | ТК-111 |  | 7 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-3\* | ТК-111 | 13 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-3\* | ЧП"Сухих" | 50 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная«Районная» | ТК-3 | ТК-3\* | 10 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-111 | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,42в3 | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,42в2 | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ул.Ленина,42в1 |  | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-3 | 146 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная«Районная» | ТК-107 |  | 38 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,40в1 | 7 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,40в2 | 3 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-107 |  | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-2 | ТК-107 | 108 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная«Районная» |  | Гаражвоенкома | 38 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | Военкомат | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-2 |  | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-94 | ТК-2 | 30 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» | ТК-37 | Гаражи"Этус" | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | Участоксвязи | 15 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-69 |  | 45 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Районная» | ТК-69 | ул.Северная,23а | 25 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-37 | ТК-69 | 60 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-37 | ул.Северная,25 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | Переговорныйпункт | ТК-37 | 40 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | Объект"Этус" | 60 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» |  | ЖЭУ | 25 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» | ТК-94 |  | 30 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» | ТК-94\* | ТК-94 | 52 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-95\* | ТК-94\* | 56 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-30 | ТК-96 | 35 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Районная» | ТК-97 | ТК-119 | 35 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-97 | ТК-23 | 196 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-29 | ТК-97 | 30 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Районная» | ТК-119 | ул.Гагарина,19а | 36 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-119\* | ТК-119 | 79 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-119\* | Школаисскуств | 98 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-95 | ТК-119\* | 10 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-95\* | ТК-95 | 110 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ул.Ленина,63 | ТК-95\* | 50 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Ленина,81 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Северная,14 | 5 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-34 |  | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-34 | 17 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Северная,12в2 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Северная,12в1 | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-96 |  | 10 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-30 | ул.Гагарина,19 | 13 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Районная» | ТК-29 | ТК-30 | 12 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-29 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | Гаражи | 22 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ул.Гагарина,17 |  | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-32 | ТК-96 | 90 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-32 | ул.Кирова,102 | 12 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-76 | ТК-32 | 12 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Районная» | ТК-76 | ул.Кирова,100 | 2 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-74 | ТК-76 | 37 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Районная» | ТК-74 | ул.Кирова,98 | 6 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-120 | ТК-74 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-120 | 175 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Кирова,93 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | Госстрах |  | 27 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-22 | ул.Ленина,61 | 71 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Садовая,17 | 46 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Садовая,15 | 11 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-26 |  | 54 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-23 | Администрациягорода | 9 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-22 | ТК-23 | 42 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-26 | ТК-22 | 76 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-26 | ул.Кирова,86(Муз.школа) | 9 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-25 | ТК-26 | 64 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-10 | ул.Садовая,24 | 9 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-10 | ул.Садовая,26 | 70 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-25 | ТК-10 | 38 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-24\* | ТК-25 | 68 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | Торговыйцентр "Нина" | 50 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Кирова,80а | 2 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-24\* |  | 25 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-27\* | ТК-24\* | 40 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  | Гараж№2 | 64 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная«Районная» |  | Гараж | 45 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  |  | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-105 |  | 41 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-105 | 30 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-27 | ТК-105 | 88 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-27\* | ТК-27 | 34 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-27\* | 30 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | Офис(Давтян) | 10 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | Жилойдом(Давтян) |  | 15 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  |  | 5 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Садовая,80/8в2 | 1 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ул.Садовая,80/8в1 |  | 5 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | Гимназияисскуств |  | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-27 | Общественныйтуалет | 10 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная«Районная» | ТК-27 | ТК-27 | 54 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-40 | ТК-27 | 137 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | Кинотеатр"Россия" | ТК-40 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-19 | ж/дул.Кирова,83 | 27 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-20 | ул.Кирова,83,ЦУМ | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Пионерская,68в1 | 25 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Пионерская,68в3 | 3 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Пионерская,68в2 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  |  | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-31 |  | 8 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-104 | ТК-103 | 46 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-31 | ТК-104 | 30 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-103 | ул.Интернациональная,8 | 8 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-19 | ТК-103 | 31 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» |  | Гараж типографии | 40 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-24 | ул.Садовая,14а | 3 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-24 | 60 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Интернациональная,3 | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-104 |  | 10 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-33 | ТК-31 | 25 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-33 | 110 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Партизанская,13в3 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | ул.Партизанская,13в2 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ул.Партизанская,13в1 |  | 3 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-37 | Гаражсуда | 8 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-35 | ул.Кирова,81 | 4 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Районная» | ТК-20 | ТК-35 | 20 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-19 | ул.Интернациональная,10 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-20 | ТК-19 | 31 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Районная» | ТК-36 | ТК-20 | 50 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-36 | Суд | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-37 | ТК-36 | 32 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-38 | ТК-37 | 41 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-39 | Магазин | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-38 | ул.Кирова,77в2 | 4 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-39 | ТК-38 | 22 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ул.Кирова,77в1 | ТК-39 | 4 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» | ТК-68 | Спортивныйцентр | 50 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-67 | ТК-68 | 180 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | ж/дул.Кирова,142 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» |  | Пристройкакж/дул.Кирова,142 | 10 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Районная» | ТК-67 |  | 22 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-66 | ТК-67 | 48 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | ТК-66 | 49 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» |  | ж/дул.Кирова,140 | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Районная» |  | Хлораторная | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» |  |  | 91 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ул.Кирова,140,магазин |  | 7 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Районная» | ТК-68 | Интернат | 45 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Районная» | ТК-110 |  | 15 | 0,08 | 0,08 |
|  | Котельная«Томская» |  |  |  |  |
| Котельная«Томская» | т.3 | Гаражи | 16,7 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Томская» | т.3 | Котельная | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | т.1 | ТК-10 | 2 | 0,076 | 0,076 |
| Котельная«Томская» | ТК-1 | т.1 | 6 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Томская» | ТК-1 | ТК-2 | 40 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Томская» | ТК-28 | пер.Вольный,9в1 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-28 | Кафе | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК- | ТК-28 | 15 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК- | пер.Вольный,15 | 16 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-27 | ТК- | 3 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Томская» | ТК-17 | ТК-18 | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-23 | ТК-27 | 30 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Томская» |  | пер.Вольный,4 | 40 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Томская» |  | пер.Вольный,2 | 1 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Томская» | ТК-29 | пер.Вольный,11 | 24 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Томская» | ТК-28 | ТК-29 | 34 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Томская» | ТК-28 |  | 3 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Томская» | ТК-23 | ТК-28 | 23 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Томская» | ТК-30 | пер.Вольный,7 | 24,7 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-23 | ТК-30 | 100 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-23 | пер.Вольный,9в2 | 39,1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-21 | ТК-22 | 55 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | ТК-21 | Детскийсад№6 | 52 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Томская» | ТК-20 | ТК-21 | 80 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | ТК-20 | ул.Кирова,205/2 | 12 | 0,076 | 0,076 |
| Котельная«Томская» | ТК-19 | ТК-20 | 45 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | ТК-19 | ул.Кирова,205/1 | 10 | 0,076 | 0,076 |
| Котельная«Томская» | ТК-17 | ТК-19 | 32 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | ТК-18 | Гаражи | 25 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-18 |  | 28 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | т.2 | ул.Кирова,203 | 75 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | т.2 | ул.Кирова,199 | 76,8 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-18 | т.2 | 29,3 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-17 | ул.Кирова,199/1 | 4 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Томская» | ТК-18 | т.3 | 8 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-17 | ТК-18 | 30,3 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | ТК-16 | ТК-17 | 22 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | ТК-15 | ТК-16 | 34 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | ТК-15 | пер.Томский,21 | 7 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Томская» | т.1 | ТК-15 | 256 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | ТК-3 |  | 89 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная«Томская» | ТК-3 | ТК-6 | 145 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | ТК-3 | ТК-4 | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-5 | пер.Томский,20 | 16 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-4 | ТК-5 | 6 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-4 | пер.Томский,22 | 19 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-2 | ТК-3 | 104 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | ТК-11 | пер.Томский,11 | 21 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Томская» | ТК-2 | ТК-11 | 66 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | Котельнаяпер.Томский | ТК-1 | 3 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная«Томская» | ТК-6 | ТК-9 | 20 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Томская» | ТК-9 | пер.Томский,7 | 95 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Томская» | пер.Томский,12 | ТК-9 | 35 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Томская» | ТК-6 | пер.Томский,14 | 11 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная«Томская» | ТК-7 | ТК-6 | 20 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | ТК-18 | Зем.ком | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-10 | пер.Томский,17 | 19 | 0,076 | 0,076 |
| Котельная«Томская» |  | Магазин | 9 | 0,076 | 0,076 |
| Котельная«Томская» |  | пер.Томский,9 | 1 | 0,076 | 0,076 |
| Котельная«Томская» |  | ТК-7 | 73 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | т.5 | ТК-8 | 73 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» |  | ул.Кирова,168 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | т.5 | ул.Кирова,170 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | ТК-22 | ТК-23 | 30 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | т.4 | ТК-13 | 7 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» |  | ТК-17 | 100 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» |  | ул.Кирова,188 | 226 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | т.4 | Гараж | 1 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная«Томская» | ТК-12 | т.4 | 8 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-11 | ТК-12 | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-30 | пер.Вольный,5 | 30 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Томская» | т.2 | ул.Кирова,201 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-13 | пер.Томский,27А | 62 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная«Томская» | ТК-13 | Поликлиника | 49 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная«Томская» | ТК-8 |  | 62,5 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная«Томская» | Магазин | т.5 | 63 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-7 | ТК-8 | 170 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-55\* | пер.Юбилейный,13 | 16 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-55\* | ТК-55 | 15 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-24 | ул.9Мая,219 | 60 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-24 | ТК-24\* | 25 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-36 | ТК-1 | 194 | 0,4 | 0,4 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.36 | ЧПЧурляев | 200 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | Детскийсад№11 | ТК-56 | 18 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-56 | т.1 | 41 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-57 | пер.Юбилейный,2А | 39 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-57 | пер.Юбилейный,3 | 120 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.1 | ТК-57 | 9 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.1 | пер.Юбилейный,4Б | 16 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-56 | ул.Ремесленная,14 | 16 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-56 | ул.Ремесленная,16 | 60 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-56 | пер.Юбилейный,7 | 16 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-56 | ТК-55\* | 85 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-55 | т.47 | 42 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.2 | пер.Юбилейный,4в1 | 40 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.2 | пер.Юбилейный,4в2 | 30 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-55 | ТК-54/1 | 23 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-54/1 | ул.9Мая,188 | 55 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-54/1 | ТК-54 | 75 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-54 | пер.Юбилейный,4Ав1 | 20 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-54 | ТК-36\* | 75 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-36\* | пер.Юбилейный,4Ав2 | 20 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-36\* | ТК-36 | 106 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-36 | т.3 | 9 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.3 | ул.9Мая,магазин | 48 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.3 | пер.Юбилейный,4Ав3 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | КотельнаяАмурсельмаш | т.4 | 1 | 0,5 | 0,5 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.4 | т.36 | 25 | 0,3 | 0,3 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.5 | ТехникумБТППв1 | 2 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.5 | т.6 | 20 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.6 | Гараж | 5 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,212а | ТК-34 | 65 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-34 | Гаражтехникума | 40 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-34 | т.7 | 20 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.7 | ТехникумБТППв3 | 2 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.7 | ТехникумБТППв2 | 2 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.6 | Складтехникума | 40 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-34 | ТК-33 | 35 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.6 | ТК-33 | 20 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-33 | ТК-32 | 15 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.5 | ТК-31 | 30 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-32 | ТК-31 | 25 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-31 | ТК-30 | 105 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-30 | ул.9Мая,210А | 45 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-30 | т.8 | 55 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.8 | ул.9Мая,208в1 | 20 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.8 | т.9 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.9 | ул.9Мая,208в2 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.9 | ул.9Мая,208в3 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-30 | ТК-2\* | 15 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-2\* | т.10 | 300 | 0,4 | 0,4 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.10 | ИПМитрофанов | 10 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.10 | ТК-28 | 258 | 0,3 | 0,3 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-28 | ТК-4 | 50 | 0,3 | 0,3 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-4 | ТК-5 | 100 | 0,3 | 0,3 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-5 | ул.Белогорская,24 | 25 | 0,025 | 0,025 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-5 | ТК-6 | 100 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-6 | т.11 | 25 | 0,045 | 0,045 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.11 | ул.Урицкого,24 | 5 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.11 | ул.Урицкого,24а | 5 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-6 | ТК-7 | 24 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-7 | ул.Урицкого,26 | 30 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-8 | т.12 | 70 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.12 | пер.Зейский,8в3 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.12 | т.13 | 50 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.13 | пер.Зейский,8в2 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.13 | пер.Зейский,8в1 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-8 | ТК-9 | 50 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-9 | пер.Зейский,9/2 | 70 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-9 | т.14 | 50 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-14 | пер.Зейский,9/1 | 15 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.14 | ТК-14 | 45 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.14 | т.15 | 70 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-67\* | ТК-52 | 48 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.15 | ТК-11 | 70 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-11 | ул.Полевая,21А | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-11 | ТК-13 | 15 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-13 | ул.Полевая,17Б | 15 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-13 | ул.Полевая,14А | 96 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-14 | ТК-15 | 100 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-15 | ул.Полевая,25Б | 20 | 0,025 | 0,025 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-15 | ТК-16 | 40 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-16 | ул.Полевая,29 | 30 | 0,025 | 0,025 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-16 | ул.Полевая,33 | 60 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-8 | ТК-17 | 60 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-17 | пер.Зейский,11 | 15 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-17 | ТК-18 | 60 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-18 | т.16 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.16 | пер.Зейский,7в1 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.16 | пер.Зейский,7в2 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-18 | т.17 | 35 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.17 | пер.Зейский,9в1 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.17 | пер.Зейский,9в2 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-4 | ТК-19 | 160 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-19 | ТК-22\* | 25 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-22\* | т.18 | 55 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.18 | ул.Зеленая,24Ав2 | 5 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.18 | ул.Зеленая,24Ав1 | 20 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-22\* | ТК-22 | 50 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-22 | т.19 | 15 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.19 | ул.9Мая,217в2 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.19 | ул.9Мая,217в1 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-22 | ТК-22\*\* | 15 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-22\*\* | ул.9Мая,217/2 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-19 | ТК-20 | 155 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-20 | ТК-23 | 25 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-23 | ул.9Мая,221 | 100 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-23 | ТК-23\* | 30 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-23\* | ИПКалинин | 90 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-23\* | ТК-26 | 30 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-26 | ул.Зеленая,30 | 15 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-26 | ул.9Мая,223 | 100 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-26 | ул.9Мая,225 | 60 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-20 | ул.Зеленая,32 | 170 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-23 | ТК-24 | 12 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-24\* | ул.Зеленая,26 | 15 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | Школа№11 | ТК-46 | 40 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-46 | т.20 | 116 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.20 | ул.Луценко,8А | 5 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.20 | т.21 | 88 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.21 | ул.Луценко,8А,Кристалл-Амурв2 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.21 | ул.Луценко,8А,Кристалл-Амурв1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-46 | ТК-45 | 136 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-45 | т.22 | 38 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.22 | ул.Луценко,6А | 5 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.22 | ТК-65 | 58 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-65 | ул.Луценко,4 | 22 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-45 | ТК-44 | 70 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-44 | ул.Луценко,6 | 30 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-44 | ТК-43 | 70 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-43 | пер.Летний,ДК | 36 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-43 | ТК-42 | 115 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-42 | ТК-47 | 25 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-47 | т.23 | 8 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.23 | пер.Весенний,2 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.23 | пер.Весенний,4 | 19 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-47 | т.33 | 110 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-48 | ТК-49 | 66 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-48 | ТК-52 | 100 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-52 | Скважина"Спутник" | 3 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-52 | ТК-53 | 69 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-53 | т.24 | 25 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.24 | ул.Луценко,8к.2 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.24 | ул.Луценко,8к.1 | 45 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8в1 | т.25 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.25 | т.26 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.26 | ул.Луценко,8в4 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.26 | т.27 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.27 | ул.Луценко,8в3 | 40 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.27 | ул.Луценко,8в2 | 40 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-53 | т.25 | 78 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Весенний,7 | т.28 | 15 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.28 | ТК-58 | 100 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-58 | Туалет | 20 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-58 | ТК-59 | 43 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-59 | ГаражЖЭУ | 38 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-59 | ТК-60 | 134 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-60 | Бытовкиочистныхсооружений | 10 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.28 | ТК-40 | 88 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-40 | т.29 | 25 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.29 | пер.Весенний,5 | 25 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.29 | ТК-42 | 25 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-40 | ТК-61 | 30 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-61 | пер.Весенний,3 | 18 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-40 | ТК-39 | 19 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-39 | ул.9Мая,117Б | 65 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-47 | ТК-62 | 74 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-62 | пер.Весенний,4А | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-62 | т.30 | 20 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.30 | ул.9Мая,175А | 5 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.30 | ТК-72 | 20 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-72 | ул.9Мая,магазин | 10 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-72 | ул.9Мая,208 | 53 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-54 | ТК-39 | 191 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.4 | ТК-1 | 375 | 0,5 | 0,5 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-36 | ТК-36 | 194 | 0,3 | 0,3 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-1 | ТК-2 | 35 | 0,4 | 0,4 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-2 | ТК-2\* | 70 | 0,4 | 0,4 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-2 | т.31 | 108 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.31 | ул.9Мая,191(Школа | 8 | 0,1 | 0,1 |
| №11) |
| Котельная «Амурсельмаш» | т.31 | Мастерскаяшк.№11 | 12 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.31 | ТК-63 | 30 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-65 | ТК-66 | 102 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-66 | ул.Зеленая,1 | 2 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-65 | ул.Ремесленная,14 | 5 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-63 | ТК-65 | 5 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-63 | ТК-64 | 5 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-64 | ул.Ремесленная,34 | 110 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-49 | т.32 | 45 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.32 | пер.Летний,6 | 15 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.33 | ТК-48 | 2 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ООО"Концепт" | т.34 | 50 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.34 | ИВНикитин | 40 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.34 | т.35 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.35 | ГОРОНО | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.35 | ООО"МастерБилл" | 30 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.35 | ТК-67\* | 25 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | ТК-67\* | ул.9Мая,169 | 2,5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.15 | ул.Полевая,27В | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.47 | т.2 | 37 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» | т.47 | пер.Юбилейный,4в3 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.46 | т.40 | 35 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.46 | пер.Юбилейный,4в3 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-36 | т.49 | 100 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-1 | т.48 | 258 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.48 | Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | 150 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.49 | т.48 | 56 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-54 | ТК-39 | 191 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-54 | ТК-39 | 25 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-54 | ТК-39 | 25 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-2\* | ТК-1 | 105 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-36 | ТК-36 | 194 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.45 | пер.Зейский,8в2 | 1 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.45 | пер.Зейский,8в1 | 1 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.44 | т.45 | 10 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.44 | пер.Зейский,8в3 | 1 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-8 | т.44 | 70 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-4 | ТК-4/1 | 404 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-8 | ТК-4 | 404 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.43 | пер.Зейский,9в2 | 15 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.43 | пер.Зейский,9в1 | 15 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-18 | т.43 | 15 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-18 | пер.Зейский,7 | 25 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-17 | ТК-18 | 60 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-17 | пер.Зейский,11 | 8 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-8 | ТК-17 | 60 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-9 | ТК-8 | 70 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-9 | пер.Зейский,9/2 | 15 | 0,4 | 0,4 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-14 | пер.Зейский,9/1 | 15 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-9 | ТК-14 | 50 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.42 | ТК-28\* | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-28 | т.42 | 100 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.42 | ТК-4/1 | 100 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.41 | ТК-28\* | 105 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.41 | ул.Зеленая,24А | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ул.9Мая,217/2 | т.41 | 42 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-29 | ТК-28 | 10 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-2\* | ТК-29 | 587 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-30 | ТК-2\* | 15 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-30 | ул.9Мая,210А | 105 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ул.9Мая,208 | ТК-30 | 55 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-36 | пер.Юбилейный,4Ав3 | 9 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-26\* | ТК-36 | 108 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-26\* | пер.Юбилейный,4Ав2 | 20 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-54 | ТК-26\* | 70 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-54 | пер.Юбилейный,4Ав1 | 20 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-55 | ТК-54 | 140 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.40 | пер.Юбилейный,4в2 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.40 | пер.Юбилейный,4в1 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-55 | т.46 | 60 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-56 | ТК-55 | 100 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-56 | Детскийсад№11 | 18 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-57 | ТК-56 | 50 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Юбилейный,2А | ТК-57 | 39 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-52 | ТК-48 | 109 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-53 | ТК-52 | 69 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ул.Луценко,8 | ТК-53 | 78 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-49 | пер.Летний,6 | 45 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-48 | ТК-49 | 58 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-47 | ТК-48 | 110 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-47 | пер.Весенний,2 | 15 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.39 | ТК-47 | 22 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.37 | т.39 | 240 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.38 | пер.Летний,ДК | 16 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | т.37 | т.38 | 20 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-44 | т.37 | 70 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-65 | ул.Луценко,6 | 65 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-65 | ул.Луценко,4 | 25 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-45 | ТК-65 | 58 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-45 | ТК-44 | 70 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-46 | ТК-45 | 136 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | Школа№11 | ТК-46 | 48 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ТК-54 | ТК-39 | 21 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная школы-интернат №20 | ТК-3 | ТК-5 | 120 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная школы-интернат №21 | ТК-5 | т.1 | 24 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная школы-интернат №22 | т.1 | Школа | 1 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная школы-интернат №23 | т.1 | Общежитие | 123 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная школы-интернат №24 | ТК-1 | ТК-3 | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная школы-интернат №25 | ТК-1 | Гараж | 22 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная школы-интернат №26 | ТК-2 | АХК | 26 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная школы-интернат №27 | ТК-1 | ТК-2 | 26 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная школы-интернат №28 | Котельная школы-интернат №29 | ТК-1 | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «Дальжилстрой» | Тепловая сеть (воздушная прокладка) | | 761,2 | 256 | 256 |
| Котельная «Дальжилстрой» | Тепловая сеть (воздушная прокладка) | | 601,4 | 206 | 206 |
| Котельная «Дальжилстрой» | Тепловая сеть (воздушная прокладка) | | 303,9 | 156 | 156 |
| Котельная «Дальжилстрой» | Тепловая сеть (подземная прокладка) | | 271,8 | 156 | 156 |
| Котельная «Дальжилстрой» | Тепловая сеть (воздушная прокладка) | | 810,0 | 106 | 106 |
| Котельная «Дальжилстрой» | Тепловая сеть (подземная прокладка) | | 210,8 | 106 | 106 |
| Котельная «Дальжилстрой» | Тепловая сеть (воздушная прокладка) | | 569,4 | 89 | 89 |
| Котельная «Дальжилстрой» | Тепловая сеть (подземная прокладка) | | 240,2 | 89 | 89 |
| Котельная «Дальжилстрой» | Тепловая сеть (воздушная прокладка) | | 108,1 | 76 | 76 |
| Котельная «Дальжилстрой» | Тепловая сеть (подземная прокладка) | | 7,8 | 76 | 76 |
| Котельная «Дальжилстрой» | Тепловая сеть (воздушная прокладка) | | 479,3 | 56 | 56 |
| Котельная «Дальжилстрой» | Тепловая сеть (подземная прокладка) | | 111,1 | 56 | 56 |
| Котельная «Дальжилстрой» | Тепловая сеть (воздушная прокладка) | | 11,5 | 46 | 46 |
| Котельная «Дальжилстрой» | Тепловая сеть (подземная прокладка) | | 69,9 | 46 | 46 |
| Котельная «Дальжилстрой» | Тепловая сеть (воздушная прокладка) | | 27,2 | 32 | 32 |
| Котельная «Дальжилстрой» | Тепловая сеть (подземная прокладка) | | 10,0 | 32 | 32 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Водопровод ГВС (воздушная прокладка) | | 763,3 | 156 | 156 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Водопровод ГВС (подземная прокладка) | | 15,7 | 156 | 156 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Водопровод ГВС (воздушная прокладка) | | 125,0 | 133 | 133 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Водопровод ГВС (подземная прокладка) | | 116,7 | 133 | 133 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Водопровод ГВС (воздушная прокладка) | | 1785,7 | 106 | 106 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Водопровод ГВС (подземная прокладка) | | 313,9 | 106 | 106 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Водопровод ГВС (воздушная прокладка) | | 254,9 | 89 | 89 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Водопровод ГВС (подземная прокладка) | | 282,5 | 89 | 89 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Водопровод ГВС (воздушная прокладка) | | 467,9 | 56 | 56 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Водопровод ГВС (подземная прокладка) | | 186,6 | 56 | 56 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Водопровод ГВС (воздушная прокладка) | | 53,4 | 46 | 46 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Водопровод ГВС (подземная прокладка) | | 69,9 | 46 | 46 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Водопровод ГВС (воздушная прокладка) | | 18,0 | 32 | 32 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Водопровод ГВС (подземная прокладка) | | 43,0 | 32 | 32 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Водопровод ГВС (воздушная прокладка) | | 118,1 | 25 | 25 |
| Котельная ВЧД | т.3 | т.5 | 39 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная ВЧД | т.4 | т.3 | 18 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная ВЧД | ТК-1 | т.3 | 153 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная ВЧД | ж/дул.НикольскоеШоссе,40в1 | ТК-1 | 25 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная ВЧД | ТК-2 | ТК-1 | 88 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная ВЧД | Гаражное общество"Вагонщик-3" | ТК-2 | 2 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная ВЧД | ТК-2 | ТК-3 | 140 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная ВЧД | ТК-3 | Гаражноеобщество"Вагонщик-2" | 24 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная ВЧД | ТК-3 | ТК-4 | 85 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная ВЧД | ТК-4 | т.8 | 25 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная ВЧД | т.8 | Гаражноеобщество"Вагонщик-1" | 4 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная ВЧД | т.8 | Гаражноеобщество"Нептун" | 19 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная ВЧД | ТК-4 | т.7 | 305 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная ВЧД | т.7 | Гаражноеобщество"Зея" | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная ВЧД | ТК-4 | т.1 | 50 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная ВЧД | т.7 | ул.Котовского,30 | 35 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная ВЧД | Гаражноеобщество"Татьяна" | т.5 | 6 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная ВЧД | т.6 | ул.Авиационная,10в1 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная ВЧД | т.1 | КотельнаяВЧД | 12 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная ВЧД | т.5 | т.6 | 35 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная ВЧД | ул.Авиационная,10в2 | т.6 | 58 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная ВЧД | ж/дул.НикольскоеШоссе,40в2 | т.4 | 5 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная ВЧД | МагазинВЧДР-11 | т.4 | 44 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная ВЧД | ул.Котовского,44 | т.2 | 140 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная ВЧД | т.2 | т.1 | 18 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «СПТУ-13» | т.1 | т.№4 | 23 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-4 | ТК-5 | 20 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «СПТУ-13» | ул.Кирова,265а | ТК-4 | 42 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «СПТУ-13» | т.№4 | Столярка | 17 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная «СПТУ-13» | т.№4 | Гараж | 5 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-4 | ТК-7/1 | 51 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «СПТУ-13» | Котельная «СПТУ-13» | т.№3 | 20 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «СПТУ-13» | Котельная «СПТУ-13» | т.1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «СПТУ-13» | т.№3 | т.№2 | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «СПТУ-13» | т.№2 | Учебныйкорпус | 11 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «СПТУ-13» | т.№2 | ТК-2 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-5 | ул.Кирова,263 | 140 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-5 | ТК-6 | 31 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-6 | т.№5 | 490 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «СПТУ-13» | т.№5 | ул.Кирова,269 | 5 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «СПТУ-13» | т.№5 | ул.Кирова,275,Автосити | 116 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-3 | ул.Кирова,265 | 33 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-4 | ТК-3 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-9 | РНУ | 29 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-8 | ТК-9 | 51 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-7/1 | ТК-8 | 153 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-7 | ТК-7/1 | 31 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-7 | Газосварочная | 16 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная «СПТУ-13» | ул.Кирова,269а(Общежитие) | ТК-1 | 132 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-1 | ТК-0 | 42 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-0 | ТК-8 | 34 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-2 | ТК-7 | 34 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-8 | Столовая | 34 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-0 | т.1 | 5 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная «СПТУ-13» | ТК-1 | ТК-2 | 20 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Транспортная» | т.32 | ТК-46 | 14 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,15А,МУКЦБС | ТК-45 | 32 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-45 | ТК-46 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-46 | т.31 | 14 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.31 | ТК-44 | 3 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | Баняул.Гастелло | ТК-44 | 13 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-44 | ТК-43 | 40 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,3 | ТК-43 | 20 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-43 | ТК-42 | 14 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-42 | ТК-41 | 62 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-41 | т.30 | 72 | 0,3 | 0,3 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.30 | т.29 | 77 | 0,3 | 0,3 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,9 | т.29 | 17 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.29 | т.28 | 72 | 0,3 | 0,3 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.28 | т.27 | 34 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,7 | т.27 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.27 | ТК-51 | 81 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.26 | ТК-1 | 16 | 0,4 | 0,4 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,20 | ТК-25 | 15 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-4 | ТК-5 | 48 | 0,5 | 0,5 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,16 | ТК-38 | 14 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-38 | т.25 | 23 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,7 | т.25 | 4 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.52 | ТК-5 | 5 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-5 | ТК-6 | 88 | 0,5 | 0,5 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-6 | ТК-89 | 111 | 0,3 | 0,3 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,5 | ТК-89 | 10 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-89 | т.23 | 18 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,6 | т.24 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.24 | т.23 | 59 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-92 | т.23 | 112 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.23 | ул.НикольскоеШоссе,3 | 14 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-6 | т.22 | 85 | 0,5 | 0,5 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,8,закусочная | т.22 | 9 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.22 | т.21 | 11 | 0,5 | 0,5 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.21 | ТК-78 | 5 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-78 | ТК-79 | 10 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,10А | ТК-79 | 5 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-79 | ТК-80 | 43 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-80 | ТК-81 | 5 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,10 | ТК-81 | 9 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-81 | ТК-82 | 55 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,8 | ТК-82 | 9 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-82 | ТК-83 | 36 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-83 | т.20 | 54 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,2 | т.20 | 1 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.20 | ТК-92 | 1 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло | ТК-92 | 166 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-92 | ТК-93 | 65 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,17А | т.19 | 8 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,17 | т.19 | 8 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.19 | ТК-95 | 27 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,17Б,гараж | ТК-95 | 11 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-95 | ТК-94 | 36 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,17Б,хим.лаб | ТК-94 | 28 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-94 | ТК-93 | 12 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-93 | ТК-96 | 73 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-99 | ТК-99\* | 167 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-99\* | Школа№4 | 1 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | пер.Медицинский,2 | ТК-103 | 60 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | пер.Медицинский,8 | ТК-103 | 47 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-103 | ТК-102 | 29 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,42Б | ТК-102 | 30 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-102 | ТК-101 | 27 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,42А | ТК-101 | 10 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-101 | ТК-99 | 36 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-99 | ТК-96 | 76 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-96 | ТК-97 | 40 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,21Б | ТК-97 | 25 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-97 | ТК-98 | 45 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,19 | ТК-98 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-98 | ТК-104 | 62 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,23Б,прокуратура | ТК-104 | 14 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-104 | ТК-105 | 29 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,21 | ТК-105 | 4 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-105 | ТК-106 | 60 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,50 | ТК-106 | 27 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-106 | ТК-107 | 376 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-107 | ТК-108 | 81 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ФГУП1262УНР, | ТК-108 | 80 | 0,08 | 0,08 |
| гараж |
| Котельная «Транспортная» | ТК-108 | ТК-109 | 114 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-109 | ТК-110 | 50 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-110 | ул.Авиационная,56Б | 52 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | пер.Косой,5(Д/с№54) | ТК-22 | 51 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-22 | ТК-21 | 136 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспорная,44 | ТК-21 | 13 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-21 | ТК-17 | 104 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспорная,48 | ТК-18 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспорная,46 | ТК-19 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспорная,42 | ТК-20 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-20 | ТК-19 | 42 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-19 | ТК-18 | 43 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-18 | ТК-17 | 25 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-17 | т.17 | 155 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспорная,61 | т.18 | 42 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспорная,63 | т.18 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.18 | ТК-16 | 11 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-16 | ТК-15 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-15 | т.17 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.17 | ТК-14 | 490 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.51 | ТК-13 | 480 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-13 | т.15 | 18 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Серышева,12 | т.16 | 15 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Серышева,12а | т.16 | 1 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.16 | т.15 | 8 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.15 | т.14 | 67 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.10-яМагистральная,8а | т.14 | 1 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.14 | ул.10-яМагистральная,8А | 62 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,55 | ТК-70 | 47 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,55Б | ТК-70 | 21 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-70 | т.13 | 39 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,57 | ТК-69 | 10 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-69 | т.13 | 10 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.13 | ТК-67 | 277 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Юго-Западная,34 | ТК-68 | 5 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-68 | ТК-67 | 67 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-67 | ТК-66 | 150 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул. Железнодорожная,19,гараж | ТК-66 | 12 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-66 | ТК-62\* | 72 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,18 | ТК-63 | 31 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Железнодорожная,3 | ТК-62\* | 5 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-62\* | ТК-63 | 54 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-64 | т.12 | 198 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,35А | т.12 | 21 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.12 | ТК-65 | 86 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,14 | т.11 | 36 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,35 | т.11 | 2 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.11 | ТК-65 | 13 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-65 | ул.НикольскоеШоссе,38 | 117 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ВНСул.Авиационная | ТК-51 | 38 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-51 | ТК-52 | 81 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,36/2 | ТК-60 | 43 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,36/1 | ТК-60 | 20 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-60 | ТК-59 | 69 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | Котельная | ТК-59 | 29 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,24 | ТК-59 | 106 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-59 | ТК-58 | 25 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Ледяная,6 | ТК-58 | 3 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-58 | ТК-57 | 3 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | Шашлычная"Каспий" | ТК-57 | 20 | 0,025 | 0,025 |
|
| Котельная «Транспортная» | Кинопрокат | ТК-57 | 10 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-57 | ТК-56 | 20 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-56 | т.10 | 81 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,5в1 | ТК-53 | 58 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,5в2 | ТК-52 | 17 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-52 | ТК-53 | 17 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,5а,ГДО | ТК-53 | 10 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-53 | ТК-54 | 46 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ИПСтрельский | ТК-54 | 10 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-54 | т.10 | 3 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.10 | ТК-55 | 38 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-55 | ул.Авиационная,5а | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,29А | ТК-36 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-36 | т.9 | 30 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,5а,общежитие | т.9 | 15 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.9 | ТК-35 | 67 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,29 | ТК-35 | 4 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-35 | ТК-34 | 39 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,27в2 | т.8 | 26 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,27в1 | т.8 | 2 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.8 | ТК-34 | 18 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-34 | ТК-33 | 44 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспорная,40 | ТК-22 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.43 | ул.Транспортная,8А | 30 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.44 | т.43 | 40 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Батарейная,7 | т.44 | 15 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.45 | т.43 | 30 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Батарейная,4 | т.45 | 1 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Братская,1 | т.45 | 45 | 0,125 | 0,125 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.46 | т.44 | 20 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспортная,6 | т.46 | 30 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.47 | т.46 | 25 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.48 | т.47 | 17 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспортная,4 | т.48 | 22 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.49 | т.48 | 55 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспортная,2 | т.49 | 4 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспортная,8 | т.49 | 95 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.50 | т.46 | 46 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Транспортная» | Школа№10 | т.50 | 165 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,25 | ТК-33 | 86 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.47 | ТК-14 | 180 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | Гараж | ТК-60 | 6 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-14 | т.51 | 220 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-15/1 | т.51 | 93 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-16 | ТК-15/1 | 10 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-18 | ТК-17 | 65 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспортная,22 | ТК-17 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспортная,24 | ТК-18 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-17 | ТК-16 | 65 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспортная,20 | ТК-16 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,25 | ТК-33 | 4 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-33 | ТК-32 | 21 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ПавильонЕлена | ТК-32 | 12 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-32 | ТК-31 | 38 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,23в4 | т.7 | 15 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,23в3 | т.7 | 3 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.7 | т.6 | 34 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,23в2 | т.6 | 3 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.6 | т.5 | 53 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,23в1 | т.5 | 15 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.5 | ТК-30 | 30 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-31 | ТК-30 | 23 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.26 | т.1 | 10 | 0,5 | 0,5 |
|
| Котельная «Транспортная» | КотельнаяТранспортный | т.26 | 5 | 0,4 | 0,4 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-30 | ТК-29 | 32 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,16 | ТК-29 | 95 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-29 | ТК-28 | 103 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,15 | ТК-26 | 5 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,27 | т.4 | 1 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.4 | т.3 | 59 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,19 | т.3 | 2 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.3 | ТК-28 | 15 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-28 | т.2 | 57 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,15 | т.2 | 1 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.2 | ТК-27 | 23 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-27 | ТК-26 | 23 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,1А | т.30 | 17 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-115 | ГаражАРЗ | 14 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-114 | ТК-115 | 121 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ОАО | ТК-114 | 14 | 0,15 | 0,15 |
| АРЗ,произв.корпус№1 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,11 | т.52 | 2 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.25 | т.52 | 23 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-113 | ТК-114 | 90 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ПроходнаяАРЗ | ТК-113 | 10 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ВНС№3Базарная | ТК-114 | 157 | 0,07 | 0,07 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-112 | ТК-113 | 63 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ЭлектростанцияКЭЧ | ТК-112 | 23 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-1 | ТК-112 | 123 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-2 | ТК-1 | 41 | 0,5 | 0,5 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.1 | ТК-2 | 16 | 0,5 | 0,5 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-3 | ТК-2 | 13 | 0,5 | 0,5 |
|
| Котельная «Транспортная» | Топливныйсклад,гаражКЭЧ | ТК-3 | 5 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-4 | ТК-3 | 162 | 0,5 | 0,5 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-24 | ТК-4 | 1 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-25 | ТК-24 | 127 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-26 | ТК-25 | 18 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,13 | т.32 | 10 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,23 | т.32 | 32 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-62 | ТК-62\* | 57 | 0,3 | 0,3 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,20 | ТК-62 | 5 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.28 | ТК-62 | 52 | 0,3 | 0,3 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-75 | ул.Авиационная,22 | 14 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-74 | ТК-75 | 46 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,26 | ТК-74 | 14 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-72 | ТК-74 | 46 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-73 | ТК-72 | 34 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Серышева,6 | ТК-73 | 9 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-71 | ТК-72 | 10 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,28 | ТК-71 | 12 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-9 | ТК-71 | 16 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-10 | ТК-9 | 48 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.33 | ТК-10 | 66 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.34 | т.33 | 15 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Серышева,8 | т.34 | 48 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-76 | т.34 | 49 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Советская,3 | ТК-76 | 41 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Советская,5 | ТК-76 | 9 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-77 | ТК-76 | 60 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,24 | ТК-77 | 14 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Советская,7 | ТК-77 | 16 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-86 | ТК-9 | 102 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,36 | ТК-86 | 21 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-87 | ТК-86 | 9 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,36Б | ТК-87 | 9 | 0,025 | 0,025 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.35 | ТК-87 | 30 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-88 | т.35 | 30 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,38 | ТК-88 | 5 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.36 | т.35 | 20 | 0,04 | 0,04 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,38а | т.36 | 10 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,36А | т.36 | 16 | 0,032 | 0,032 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.37 | ул.Авиационная,40,хранилище | 48 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | Штаб№814 | т.37 | 1 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.38 | т.37 | 132 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ФГУДЭУ-16гараж | т.38 | 1 | 0,08 | 0,08 |
| №848 |
| Котельная «Транспортная» | ПунктТО№975 | т.38 | 40 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-84 | т.37 | 77 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ПавильонКамисаренко | ТК-84 | 10 | 0,025 | 0,025 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.39 | ТК-84 | 52 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-85 | т.39 | 59 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,13 | ТК-85 | 15 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,3 | т.39 | 52 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-83 | т.39 | 27 | 0,15 | 0,15 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-7 | т.21 | 85 | 0,5 | 0,5 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,6 | ТК-7 | 17 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-8 | ТК-7 | 70 | 0,5 | 0,5 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,11 | ТК-8 | 42 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,5 | ТК-7 | 28 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.40 | ТК-8 | 5 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,4 | т.40 | 2 | 0,1 | 0,1 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,2 | т.40 | 27 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.41 | ТК-41 | 72 | 0,3 | 0,3 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-8 | т.41 | 71 | 0,5 | 0,5 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-9 | т.41 | 83 | 0,35 | 0,35 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,13А | ТК-45 | 8 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,1 | ТК-42 | 12 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.42 | Банянаул.Серышева,16 | 34 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | Котельнаянаул.Серышева,16 | т.42 | 50 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-12 | т.42 | 50 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ПНСТепловыхсетей | ТК-12 | 1 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | ПавильонСкважинаАМ-473 | ТК-12 | 40 | 0,05 | 0,05 |
|
| Котельная «Транспортная» | т.33 | ТК-12 | 118 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-13 | ТК-12 | 133 | 0,25 | 0,25 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-63 | ТК-64 | 72 | 0,2 | 0,2 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-39\* | ул.Гастелло,5 | 5 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-39 | ТК-39\* | 15 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,9 | ТК-39 | 14 | 0,08 | 0,08 |
|
| Котельная «Транспортная» | ТК-38 | ТК-39 | 54 | 0,15 | 0,15 |
|