**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОДКЛЮЧЕННЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК**

Таблица . Подключенные нагрузки потребителей тепловой энергии муниципального образования город Белогорск

| Наименование источника | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|
| Котельная «125квартал» | | | |
| Котельная «125квартал» | ул.Кирова,158 | 0,35 |  |
| Котельная «125квартал» | ГРОВД(Полиция) | 0,018 |  |
| Котельная «125квартал» | Склад№2 | 0,04 |  |
| Котельная «125квартал» | Склад№1 | 0,04 |  |
| Котельная «125квартал» | Наркодиспансер | 0,0875 | 0,02 |
| Котельная «125квартал» | Жилойдом(коттедж) | 0,1 |  |
| Котельная «125квартал» | Гараж | 0,025 |  |
| Котельная «125квартал» | Объектпитания | 0,032 |  |
| Котельная «125квартал» | Объектторговли"Тупало" | 0,35 |  |
| Котельная «125квартал» | Мастерские | 0,35 |  |
| Котельная «125квартал» | ул.Кирова,150в2 | 0,0556 | 0,08085 |
| Котельная «125квартал» | ул.Кирова,150в3 | 0,0556 | 0,08085 |
| Котельная «125квартал» | ул.Кирова,150в4 | 0,0556 | 0,08085 |
| Котельная «125квартал» | ул.Кирова,150в1 | 0,0556 | 0,08085 |
| Котельная «125квартал» | ул.Кирова,152в4 | 0,055625 | 0,08085 |
| Котельная «125квартал» | ул.Кирова,152в2 | 0,055625 | 0,08085 |
| Котельная «125квартал» | ул.Кирова,152в1 | 0,055625 | 0,08085 |
| Котельная «125квартал» | ул.Кирова,154в2 | 0,055625 | 0,08085 |
| Котельная «125квартал» | ул.Кирова,154в3 | 0,055625 | 0,08085 |
| Котельная «125квартал» | ул.Кирова,154в4 | 0,055625 | 0,08085 |
| Котельная «125квартал» | ул.Кирова,литер6в1 | 0,0575 |  |
| Котельная «125квартал» | ул.Кирова,156 | 0,1118 | 0,154 |
| Котельная «125квартал» | ул.Кирова,152в3 | 0,055625 | 0,08085 |
| Котельная «125квартал» | Наркологическоеотделение | 0,35 |  |
| Котельная«Комсомольская» | | | |
| Котельная «Комсомольская» | пер.Придорожный,18 | 0,025 |  |
| Котельная «Комсомольская» | ул.50-летияКомсомола,60/2в1 | 0,087 | 0,08 |
| Котельная «Комсомольская» | ул.50-летияКомсомола,60/1в2 | 0,06545 | 0,06 |
| Котельная «Комсомольская» | ул.50-летияКомсомола,60/1в1 | 0,06545 | 0,06 |
| Котельная «Комсомольская» | ул.50-летияКомсомола,60/1в3 | 0,06545 | 0,06 |
| Котельная «Комсомольская» | ул.50-летияКомсомола,60/1в4 | 0,06545 | 0,06 |
| Котельная «Комсомольская» | ул.50-летияКомсомола,57в1 | 0,0885 | 0,0515 |
| Котельная «Комсомольская» | ул.50-летияКомсомола,57в2 | 0,0885 | 0,0515 |
| Котельная «Комсомольская» | ул.50-летияКомсомола,60/2в3 | 0,087 | 0,08 |
| Котельная «Комсомольская» | ул.50-летияКомсомола,60/2в2 | 0,087 | 0,08 |
| Котельная«Южная» | | | |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,2/2 | 0,099 | 0,044 |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,2/1 | 0,099 | 0,044 |
| Котельная «Южная» | Детскийсад№7 | 0,198 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,6/1 | 0,072 | 0,04 |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,6/2 | 0,072 | 0,04 |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,8А | 0,102 | 0,052 |
| Котельная «Южная» | Школа№5 | 0,744 | 0,14 |
| Котельная «Южная» | Гараж | 0,117 | 0,02 |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,10 | 0,126 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,12/2 | 0,072 | 0,04 |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,18 | 0,191 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,1А | 0,117 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,1 | 0,126 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,5 | 0,084 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,3 | 0,126 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,7 | 0,108 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,9/3 | 0,069 | 0,064 |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,9/2 | 0,069 | 0,064 |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,9/1 | 0,069 | 0,064 |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,11 | 0,126 | 0,052 |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,11А | 0,126 | 0,052 |
| Котельная «Южная» | КНСул.Кирова,249 | 0,039 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,51/2 | 0,159 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,51 | 0,03 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,51/1 | 0,159 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,49 | 0,279 | 0,272 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,47 | 0,327 |  |
| Котельная «Южная» | Магазин"Простор" | 0,03 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,45 | 0,081 | 0,036 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,39Бв1 | 0,076 | 0,0373 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,39Бв2 | 0,076 | 0,0373 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,39Бв3 | 0,076 | 0,0373 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,39Бв4 | 0,076 | 0,0373 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,39Бв5 | 0,076 | 0,0373 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,39Бв6 | 0,076 | 0,0373 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,39Ав4 | 0,111 | 0,056 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,39Ав3 | 0,111 | 0,056 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,39Ав2 | 0,111 | 0,056 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,39Ав1 | 0,111 | 0,056 |
| Котельная «Южная» | Магазин"Сахар" | 0,036 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,39в5 | 0,0888 | 0,0448 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,39в4 | 0,0888 | 0,0448 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,39в3 | 0,0888 | 0,0448 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,39в2 | 0,0888 | 0,0448 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,39в1 | 0,0888 | 0,0448 |
| Котельная «Южная» | Почтаул.Чехова,39 | 0,033 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,44в1 | 0,126 | 0,0613 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,44в2 | 0,126 | 0,0613 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,44в3 | 0,126 | 0,0613 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова.251 | 0,09 |  |
| Котельная «Южная» | Магазин"Орбита" | 0,054 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,46в1 | 0,117 | 0,066 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,46в2 | 0,117 | 0,066 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,282 | 0,268 | 0,104 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,253А | 0,399 | 0,192 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,44Ав1 | 0,111 | 0,066 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,44Ав2 | 0,111 | 0,066 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,44Ав3 | 0,111 | 0,066 |
| Котельная «Южная» | ул.Чехова,44Ав4 | 0,111 | 0,066 |
| Котельная «Южная» | Домтворчества | 0,09 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,249/1в3 | 0,086 | 0,045 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,249/1в2 | 0,086 | 0,045 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,249/1в1 | 0,086 | 0,045 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,249 | 0,048 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,247 | 0,288 | 0,208 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,247/2в2 | 0,0576 | 0,0416 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,247/2в1 | 0,0576 | 0,0416 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,247/2в3 | 0,0576 | 0,0416 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,247/2в4 | 0,0576 | 0,0416 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,247/2в5 | 0,0576 | 0,0416 |
| Котельная «Южная» | ГИБДД | 0,036 | 0,0416 |
| Котельная «Южная» | М-рЮжный,5в2 | 0,117 | 0,068 |
| Котельная «Южная» | М-рЮжный,5в1 | 0,117 | 0,068 |
| Котельная «Южная» | ул.Дорожная,33 | 0,222 |  |
| Котельная «Южная» | М-рЮжный,7в2 | 0,1125 | 0,068 |
| Котельная «Южная» | М-рЮжный,7в1 | 0,1125 | 0,068 |
| Котельная «Южная» | М-рЮжный,9 | 0,234 | 0,136 |
| Котельная «Южная» | М-рЮжный,6 | 0,435 | 0,224 |
| Котельная «Южная» | Школа№2 | 0,129 | 0,052 |
| Котельная «Южная» | Детскийдом№7 | 0,108 | 0,06 |
| Котельная «Южная» | Банядетскогодома | 0,15 | 0,06 |
| Котельная «Южная» | Прачечнаядетскогодома | 0,01 |  |
| Котельная «Южная» | Гараждетскогодома | 0,021 |  |
| Котельная «Южная» | Котельнаядетскогодома | 0,03 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Первомайская,34 | 0,17 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,322 | 0,1225 | 0,06 |
| Котельная «Южная» | Овощехранилищеприюта | 0,007 |  |
| Котельная «Южная» | Приют | 0,136 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Низменная,37 | 0,125 | 0,08 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,316А | 0,1225 | 0,06 |
| Котельная «Южная» | ул.Низменная,37А | 0,125 | 0,06 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,316Б | 0,1225 | 0,06 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,279А | 0,07 | 0,032 |
| Котельная «Южная» | ул.Радиостанция,5 | 0,08 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Радиостанция,4 | 0,08 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Радиостанция,3 | 0,08 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Радиостанция,2 | 0,07 |  |
| Котельная «Южная» | ГаражРТПЦ | 0,0085 |  |
| Котельная «Южная» | ОфисРТПЦ | 0,0085 |  |
| Котельная «Южная» | СТО"Лада",диагностика | 0,0169 |  |
| Котельная «Южная» | СТО"Лада" | 0,012 |  |
| Котельная «Южная» | ПроходнаяРТПЦ | 0,01 |  |
| Котельная «Южная» | ЗданиеЧП"СУхих" | 0,01 |  |
| Котельная «Южная» | ПроходнаяЧП"Сухих" | 0,018 |  |
| Котельная «Южная» | Склад"Восточный" | 0,016 |  |
| Котельная «Южная» | ПМК-1 | 0,01 |  |
| Котельная «Южная» | ГаражЧП"Сухих" | 0,01 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Тимирязева,33 | 0,141 | 0,1556 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,288Ав3 | 0,117 | 0,058 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,288Ав2 | 0,117 | 0,058 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,288Ав1 | 0,117 | 0,058 |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,298/1 | 0,249 | 0,136 |
| Котельная «Южная» | Магазин,ул.Кирова | 0,034 |  |
| Котельная «Южная» | Контораветлечебницы | 0,112 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Кирова,298/2 | 0,249 | 0,136 |
| Котельная «Южная» | Мастерская | 0,03 |  |
| Котельная «Южная» | ЦТПЧП"Черныш" | 0,0169 |  |
| Котельная «Южная» | Пожарноедепоул.Кирова | 0,0085 |  |
| Котельная «Южная» | Проходная | 0,008 |  |
| Котельная «Южная» | Гаражветлечебницы | 0,001 |  |
| Котельная «Южная» | Насосная | 0,001 |  |
| Котельная «Южная» | ул.Ломоносова,12/1 | 0,072 | 0,04 |
| Котельная «Южная» | КонтораЧП"Сухих" | 0,0085 |  |
| Котельная«Районная» | | | |
| Котельная «Районная» | Интернат | 0,27 |  |
| Котельная «Районная» | Спортивныйцентр | 0,02 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,140,магазин | 0,037 |  |
| Котельная «Районная» | Пристройкакж/дул.Кирова,142 | 0,02 |  |
| Котельная «Районная» | ж/дул.Кирова,142 | 0,27 | 0,144 |
| Котельная «Районная» | Хлораторная | 0,003 |  |
| Котельная «Районная» | ж/дул.Кирова,140 | 0,339 | 0,2205 |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,77в1 | 0,0345 | 0,0175 |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,77в2 | 0,0345 | 0,0175 |
| Котельная «Районная» | Магазин | 0,021 |  |
| Котельная «Районная» | Суд | 0,081 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Интернациональная,10 | 0,042 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,81 | 0,06 |  |
| Котельная «Районная» | Гаражсуда | 0,021 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Партизанская,13в1 | 0,06 | 0,004 |
| Котельная «Районная» | ул.Партизанская,13в2 | 0,06 | 0,004 |
| Котельная «Районная» | ул.Партизанская,13в3 | 0,06 | 0,004 |
| Котельная «Районная» | ул.Интернациональная,3 | 0,38 | 0,2 |
| Котельная «Районная» | ул.Садовая,14а | 0,52 |  |
| Котельная «Районная» | Гаражтипографии | 0,033 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Интернациональная,8 | 0,06 | 0,008 |
| Котельная «Районная» | ул.Пионерская,68в2 | 0,072 | 0,032 |
| Котельная «Районная» | ул.Пионерская,68в3 | 0,072 | 0,032 |
| Котельная «Районная» | ул.Пионерская,68в1 | 0,072 | 0,032 |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,83,ЦУМ | 0,06 |  |
| Котельная «Районная» | ж/дул.Кирова,83 | 0,27 | 0,125 |
| Котельная «Районная» | Кинотеатр"Россия" | 0,099 |  |
| Котельная «Районная» | Общественныйтуалет | 0,039 |  |
| Котельная «Районная» | Гимназияисскуств | 0,153 | 0,04 |
| Котельная «Районная» | ул.Садовая,80/8в1 | 0,305 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Садовая,80/8в2 | 0,305 |  |
| Котельная «Районная» | Жилойдом(Давтян) | 0,122 |  |
| Котельная «Районная» | Офис(Давтян) | 0,08 |  |
| Котельная «Районная» | Гараж | 0,018 |  |
| Котельная «Районная» | Гараж№2 | 0,018 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,80а | 0,02 |  |
| Котельная «Районная» | Торговыйцентр"Нина" | 0,02 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Садовая,26 | 0,3 | 0,11 |
| Котельная «Районная» | ул.Садовая,24 | 0,06 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,86(Муз.школа) | 0,175 | 0,037 |
| Котельная «Районная» | Администрациягорода | 0,045 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Садовая,15 | 0,111 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Садовая,17 | 0,072 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,61 | 0,414 | 0,135 |
| Котельная «Районная» | Госстрах | 0,2 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,93 | 0,123 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,98 | 0,06 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,100 | 0,024 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,102 | 0,078 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Гагарина,17 | 0,087 |  |
| Котельная «Районная» | Гаражи | 0,15 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Гагарина,19 | 0,42 | 0,275 |
| Котельная «Районная» | ул.Северная,12в1 | 0,1905 | 0,15 |
| Котельная «Районная» | ул.Северная,12в2 | 0,1905 | 0,15 |
| Котельная «Районная» | ул.Северная,14 | 0,411 | 0,315 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,81 | 0,054 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,63 | 0,102 |  |
| Котельная «Районная» | Школаисскуств | 0,02 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Гагарина,19а | 0,03 |  |
| Котельная «Районная» | ЖЭУ | 0,006 |  |
| Котельная «Районная» | Объект"Этус" | 0,03 |  |
| Котельная «Районная» | Переговорныйпункт | 0,018 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Северная,25 | 0,225 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Северная,23а | 0,033 |  |
| Котельная «Районная» | Участоксвязи | 0,016 |  |
| Котельная «Районная» | Гаражи"Этус" | 0,01 |  |
| Котельная «Районная» | Военкомат | 0,201 |  |
| Котельная «Районная» | Гаражвоенкома | 0,027 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,40в2 | 0,195 | 0,09 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,40в1 | 0,195 | 0,09 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,42в1 | 0,007 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,42в2 | 0,007 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,42в3 | 0,007 |  |
| Котельная «Районная» | ЧП"Сухих" | 0,0085 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,44,Комитет | 0,021 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,44 | 0,15 | 0,075 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,95 | 0,198 | 0,09 |
| Котельная «Районная» | ДЮСШ№1 | 0,141 | 0,035 |
| Котельная «Районная» | Налоговаяинспекция | 0,03 |  |
| Котельная «Районная» | Гараж,магазин | 0,02 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Северная,19(Д/с№1) | 0,225 | 0,1 |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,110 | 0,036 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,114 | 0,135 | 0,075 |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,118в1 | 0,043 | 0,0223 |
| Котельная «Районная» | Водозаборц/к |  | 0,08 |
| Котельная «Районная» | Гаражи,склады | 0,02 |  |
| Котельная «Районная» | АБКц/к | 0,02 |  |
| Котельная «Районная» | Проходнаяц/к | 0,02 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Маяковского,6 | 0,018 |  |
| Котельная «Районная» | КНСул.Маяковского | 0,051 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Маяковского,10 | 0,012 |  |
| Котельная «Районная» | Магазин"Маркет" | 0,042 |  |
| Котельная «Районная» | ГаражМУП | 0,011 |  |
| Котельная «Районная» | пл.Маяковского,23 | 0,0334 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Маяковского,22 | 0,156 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Маяковского,28в1 | 0,1311 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Маяковского,28в2 | 0,1311 |  |
| Котельная «Районная» | АбонентыКЭЧ | 0,0111 |  |
| Котельная «Районная» | АбонентыКЭЧ | 0,0111 |  |
| Котельная «Районная» | АбонентыКЭЧ | 0,0111 |  |
| Котельная «Районная» | АбонентыКЭЧ | 0,0111 |  |
| Котельная «Районная» | АбонентыКЭЧ | 0,0111 |  |
| Котельная «Районная» | АбонентыКЭЧ | 0,0111 |  |
| Котельная «Районная» | АбонентыКЭЧ | 0,0111 |  |
| Котельная «Районная» | Гаражпрокуратуры | 0,04 |  |
| Котельная «Районная» | Флюорография | 0,018 | 0,025 |
| Котельная «Районная» | Прокуратура | 0,045 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,97 | 0,351 | 0,125 |
| Котельная «Районная» | Ожоговоеотделение | 0,211 |  |
| Котельная «Районная» | РоддомЦРБ | 0,279 | 0,04 |
| Котельная «Районная» | Терапия | 0,21 |  |
| Котельная «Районная» | АдминистративныйкорпусЦРБ | 0,072 | 0,016 |
| Котельная «Районная» | МоргЦРБ | 0,051 | 0,044 |
| Котельная «Районная» | Хлораторная | 0,003 |  |
| Котельная «Районная» | Пищеблок | 0,057 | 0,08 |
| Котельная «Районная» | Прачечная | 0,08 | 0,021 |
| Котельная «Районная» | Кухнябольницы | 0,012 |  |
| Котельная «Районная» | СкладыЦРБ | 0,009 |  |
| Котельная «Районная» | Стоматология | 0,108 | 0,04 |
| Котельная «Районная» | ул.Скорикова,детскаяполиклин | 0,381 | 0,0065 |
| Котельная «Районная» | Гараж,пожарноедепо | 0,321 | 0,08 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,11в1 | 0,0975 | 0,03125 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,11в2 | 0,0975 | 0,03125 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,11в3 | 0,0975 | 0,03125 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,11в4 | 0,0975 | 0,03125 |
| Котельная «Районная» | 9-тиэт.жд/д | 0,221 |  |
| Котельная «Районная» | Школа-гимназия№1в1 | 0,1965 | 0,062 |
| Котельная «Районная» | Школа-гимназия№1в2 | 0,1965 | 0,062 |
| Котельная «Районная» | Гараж.котельнаяСЭСв2 | 0,01 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,13в2 | 0,0855 | 0,0375 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,13в1 | 0,0855 | 0,0375 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,13в3 | 0,0855 | 0,0375 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,13в4 | 0,0855 | 0,0375 |
| Котельная «Районная» | ГаражСЭС | 0,02 |  |
| Котельная «Районная» | Инфекционнаябольница | 0,072 | 0,113 |
| Котельная «Районная» | Прачечная | 0,001 |  |
| Котельная «Районная» | Общежитие,школа-интернат | 0,492 |  |
| Котельная «Районная» | Гараж,котельнаяСЭСв1 | 0,01 |  |
| Котельная «Районная» | СЭС | 0,026 |  |
| Котельная «Районная» | АОТ"Валерия" | 0,009 |  |
| Котельная «Районная» | ж/дул.Кирова,127 | 0,399 | 0,155 |
| Котельная «Районная» | Аптека | 0,036 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,127 | 0,024 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,138 | 0,21 | 0,032 |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,127,Дальмедстрах | 0,024 |  |
| Котельная «Районная» | ИПОсипов | 0,054 |  |
| Котельная «Районная» | Банк | 0,0163 |  |
| Котельная «Районная» | Хлораторная | 0,003 |  |
| Котельная «Районная» | Прачка | 0,006 |  |
| Котельная «Районная» | ШиномонтажШадрин | 0,003 |  |
| Котельная «Районная» | ШиномонтажШадрин | 0,003 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Скорикова,24в1 | 0,148 | 0,0666 |
| Котельная «Районная» | ул.Скорикова,24в2 | 0,148 | 0,0666 |
| Котельная «Районная» | ул.Скорикова,24в3 | 0,148 | 0,0666 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,111 | 0,435 | 0,2 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,113в1 | 0,1306 | 0,0933 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,113в2 | 0,1306 | 0,0933 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,113в3 | 0,1306 | 0,0933 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,66в3 | 0,0888 | 0,063 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,66в5 | 0,0888 | 0,063 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,66в6 | 0,0888 | 0,063 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,66в2 | 0,0888 | 0,063 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,66в1 | 0,0888 | 0,063 |
| Котельная «Районная» | Павильон"Шерхан" | 0,002 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Скорикова,31д | 0,032 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Скорикова,17В | 0,054 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Коммунальная,27 | 0,03 |  |
| Котельная «Районная» | Школа№22 | 0,13 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Коммунальная,21 | 0,027 |  |
| Котельная «Районная» | Магазиндляинвалидов | 0,006 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,42в1 | 0,1 | 0,042 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,42в2 | 0,1 | 0,042 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,42в3 | 0,1 | 0,042 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,68 | 0,246 | 0,1 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,115в1 | 0,252 | 0,125 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,115в2 | 0,252 | 0,125 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,115,магазин | 0,111 |  |
| Котельная «Районная» | ж/д,пер.Комсомольский | 0,021 |  |
| Котельная «Районная» | ж/д,пер.Комсомольский | 0,021 |  |
| Котельная «Районная» | ж/д,пер.Комсомольский | 0,021 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,156 | 0,32 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,153а | 0,25 |  |
| Котельная «Районная» | Школа№17,спортзал | 0,17 |  |
| Котельная «Районная» | Домветеранов | 0,15 |  |
| Котельная «Районная» | Жилойдом"Копытце" | 0,251 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,66в4 | 0,0888 | 0,063 |
| Котельная «Районная» | ул.Скорикова,19 | 0,6 | 0,175 |
| Котельная «Районная» | Магазин"Мебель" | 0,01 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Скорикова,21,склады | 0,009 |  |
| Котельная «Районная» | Магазин"Сельхозпродукты" | 0,005 |  |
| Котельная «Районная» | Гастроном | 0,12 |  |
| Котельная «Районная» | Магазин"Мелодия" | 0,007 |  |
| Котельная «Районная» | Магазин"Венеция" | 0,009 |  |
| Котельная «Районная» | Торговыйдом"Калина" | 0,06 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,118в3 | 0,043 | 0,023 |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,118в2 | 0,043 | 0,023 |
| Котельная «Районная» | ул.Скорикова,16 | 0,135 | 0,117 |
| Котельная «Районная» | Поликлиника | 0,261 | 0,048 |
| Котельная «Районная» | ул.Скорикова,18 | 0,039 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Скорикова,20 | 0,261 | 0,15 |
| Котельная «Районная» | ул.Ленина,97 | 0,386 | 0,246 |
| Котельная «Районная» | ул.Скорикова,22 | 0,39 | 0,125 |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,121в1 | 0,1995 | 0,0775 |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,121в2 | 0,1995 | 0,0775 |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,119 | 0,33 | 0,19 |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,119,магазин | 0,15 |  |
| Котельная «Районная» | ООО"Россия" | 0,36 |  |
| Котельная «Районная» | Кожноеотделение | 0,33 | 0,012 |
| Котельная «Районная» | Детскоеотделение | 0,246 | 0,06 |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,116 | 0,099 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,116,Музей | 0,015 |  |
| Котельная «Районная» | Торговыйцентр | 0,069 |  |
| Котельная «Районная» | Магазин"Мелодия" | 0,066 |  |
| Котельная «Районная» | Гаражи,мастерские | 0,02 |  |
| Котельная «Районная» | Магазин"Ярмарка" | 0,0651 | 0,0012 |
| Котельная «Районная» | Магазин"Китайскийрынок" | 0,055 |  |
| Котельная «Районная» | Торговыйдом"Восток" | 0,0946 |  |
| Котельная «Районная» | Торговыйцентр"Ярмарка" | 0,0651 | 0,0012 |
| Котельная «Районная» | Туалет | 0,03 |  |
| Котельная «Районная» | Пожарноедепо | 0,018 |  |
| Котельная «Районная» | Ясли-сад№9 | 0,15 | 0,032 |
| Котельная «Районная» | Овощехранилище | 0,007 |  |
| Котельная «Районная» | Гараж | 0,008 |  |
| Котельная «Районная» | ПоликлиникаЦРБ | 0,12 |  |
| Котельная «Районная» | Склад | 0,005 |  |
| Котельная «Районная» | Магазин"Росавто" | 0,01 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Скорикова,19ав1 | 0,21 | 0,0625 |
| Котельная «Районная» | ул.Скорикова,19ав2 | 0,21 | 0,0625 |
| Котельная «Районная» | ММП"Комерсант" | 0,012 |  |
| Котельная «Районная» | Магазин"Багульник" | 0,024 |  |
| Котельная «Районная» | Магазин"Ярмак" | 0,015 |  |
| Котельная «Районная» | Администрациярынка | 0,012 |  |
| Котельная «Районная» | Магазин"Овощи" | 0,0591 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,25в1 | 0,158 | 0,0583 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,25в2 | 0,158 | 0,0583 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,25в3 | 0,158 | 0,0583 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,36,нежилое | 0,009 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,36в2 | 0,293 | 0,075 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,36в1 | 0,293 | 0,075 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,34в2 | 0,158 | 0,05 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,34в1 | 0,158 | 0,05 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,34в3 | 0,158 | 0,05 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,21в1 | 0,2085 | 0,105 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,21в2 | 0,2085 | 0,105 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,19в2 | 0,129 | 0,0625 |
| Котельная «Районная» | ул.Красноармейская,19в1 | 0,129 | 0,0625 |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,134 | 0,054 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,136 | 0,393 | 0,15 |
| Котельная «Районная» | Гаражузласвязи | 0,01 |  |
| Котельная «Районная» | ул.Кирова,123 | 0,225 |  |
| Котельная «Районная» | Магазин"Мясо" | 0,03 |  |
| Котельная «Районная» | Складрынка | 0,012 |  |
| Котельная «Районная» | Слесарнаямастерская | 0,023 |  |
| Котельная «Районная» | Бухгалтерия | 0,001 |  |
| Котельная «Районная» | Магазин"Комфорт" | 0,078 |  |
| Котельная «Районная» | КонтораГТС | 0,0158 |  |
| Котельная «Районная» | ГаражиГТС | 0,0158 |  |
| Котельная «Районная» | Котельная№9 | 0,009 |  |
| Котельная «Районная» | Баня,складГТСв1 | 0,0158 |  |
| Котельная «Районная» | Баня,складГТСв2 | 0,0158 |  |
| Котельная «Районная» | МастерскиеГТС | 0,0158 |  |
| Котельная «Томская» | | | |
| Котельная «Томская» | Магазин | 0,009 |  |
| Котельная «Томская» | пер.Томский,14 | 0,256 |  |
| Котельная «Томская» | пер.Томский,12 | 0,051 | 0,06 |
| Котельная «Томская» | пер.Томский,7 | 0,122 |  |
| Котельная «Томская» | пер.Томский,11 | 0,041 |  |
| Котельная «Томская» | Поликлиника | 0,11 |  |
| Котельная «Томская» | пер.Томский,22 | 0,232 |  |
| Котельная «Томская» | пер.Томский,20 | 0,273 |  |
| Котельная «Томская» | Магазин | 0,1 |  |
| Котельная «Томская» | пер.Томский,21 | 0,182 | 0,1 |
| Котельная «Томская» | Котельная | 0,02 |  |
| Котельная «Томская» | ул.Кирова,199/1 | 0,1525 |  |
| Котельная «Томская» | ул.Кирова,199 | 0,125 | 0,06 |
| Котельная «Томская» | ул.Кирова,203 | 0,125 | 0,06 |
| Котельная «Томская» | Зем.ком | 0,09 |  |
| Котельная «Томская» | Гаражи | 0,05 |  |
| Котельная «Томская» | ул.Кирова,205/1 | 0,085 |  |
| Котельная «Томская» | ул.Кирова,205/2 | 0,025 |  |
| Котельная «Томская» | Детскийсад№6 | 0,274 |  |
| Котельная «Томская» | пер.Вольный,9в2 | 0,045 |  |
| Котельная «Томская» | пер.Вольный,7 | 0,348 | 0,163 |
| Котельная «Томская» | пер.Вольный,2 | 0,082 |  |
| Котельная «Томская» | пер.Вольный,11 | 0,527 | 0,207 |
| Котельная «Томская» | пер.Вольный,4 | 0,082 |  |
| Котельная «Томская» | пер.Вольный,15 | 0,04 |  |
| Котельная «Томская» | Кафе | 0,334 |  |
| Котельная «Томская» | пер.Вольный,9в1 | 0,045 |  |
| Котельная «Томская» | Гаражи | 0,01 |  |
| Котельная «Томская» | пер.Томский,17 | 0,0155 |  |
| Котельная «Томская» | пер.Томский,9 | 0,279 |  |
| Котельная «Томская» | ул.Кирова,168 | 0,259 |  |
| Котельная «Томская» | ул.Кирова,170 | 0,265 |  |
| Котельная «Томская» | ул.Кирова,188 | 0,22 |  |
| Котельная «Томская» | ул.Кирова,201 | 0,1175 | 0,06 |
| Котельная «Томская» | пер.Вольный,5 | 0,014 |  |
| Котельная «Томская» | Гараж | 0,01 |  |
| Котельная «Томская» | пер.Томский,27А | 0,015 |  |
| Котельная «Озерная» (ГВС) | | | |
| Котельная «Озерная» (ГВС) | ул.Озерная,2 |  | 0,18 |
| Котельная «Амурсельмаш» | | | |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,2А | 0,299 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Детскийсад№11 | 0,17788 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,188 | 0,178 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,3 | 0,078 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,4Б | 0,031 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Ремесленная,14 | 0,0075 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Ремесленная,16 | 0,075 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,7 | 0,0103 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,4в1 | 0,214 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,4в2 | 0,214 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,4Ав1 | 0,249 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,4Ав2 | 0,249 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,магазин | 0,006 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,4Ав3 | 0,249 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ЧПЧурляев | 0,03 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ТехникумБТППв1 | 0,253 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Гараж | 0,001 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,212а | 0,76 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Гаражтехникума | 0,02 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ТехникумБТППв3 | 0,253 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ТехникумБТППв2 | 0,253 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Складтехникума | 0,002 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,210А | 0,2565 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,208в1 | 0,139 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,208в2 | 0,0491 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,208в3 | 0,0491 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ИПМитрофанов | 0,01 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Белогорская,24 | 0,081 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Урицкого,24 | 0,083 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Урицкого,24а | 0,081 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Урицкого,26 | 0,006 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,8в3 | 0,0425 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,8в2 | 0,0425 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,8в1 | 0,0425 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,9/2 | 0,1448 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,9/1 | 0,1395 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Полевая,27В | 0,0334 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Полевая,21А | 0,075 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Полевая,17Б | 0,0138 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Полевая,14А | 0,0073 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Полевая,25Б | 0,022 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Полевая,29 | 0,004 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Полевая,33 | 0,0213 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,11 | 0,0215 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,7в1 | 0,07125 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,7в2 | 0,07125 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,9в1 | 0,0719 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,9в2 | 0,0719 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Зеленая,24Ав2 | 0,14 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Зеленая,24Ав1 | 0,14 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,217в2 | 0,0639 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,217в1 | 0,0639 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,217/2 | 0,1423 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,221 | 0,1218 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ИПКалинин | 0,04 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Зеленая,30 | 0,2173 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,223 | 0,1293 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,225 | 0,2178 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Зеленая,32 | 0,1655 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Зеленая,26 | 0,286 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Школа№11 | 0,05 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8А | 0,482 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8А,Кристалл-Амурв2 | 0,241 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8А,Кристалл-Амурв1 | 0,241 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,6А | 0,0098 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,4 | 0,4635 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,6 | 0,345 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Летний,ДК | 0,1258 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Весенний,2 | 0,2553 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Весенний,4 | 0,026 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Летний,6 | 0,2568 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Скважина"Спутник" | 0,001 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8к.2 | 0,211 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8к.1 | 0,211 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8в1 | 0,10725 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8в4 | 0,10725 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8в3 | 0,10725 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8в2 | 0,10725 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Весенний,7 | 0,1635 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Туалет | 0,0138 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ГаражЖЭУ | 0,173 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Бытовкиочистныхсооружений | 0,0063 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Весенний,5 | 0,1548 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Весенний,3 | 0,204 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,117Б | 0,0878 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Весенний,4А | 0,0923 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,175А | 0,0868 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,магазин | 0,006 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,208 | 0,042 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,191(Школа№11) | 0,05 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Мастерскаяшк.№11 | 0,19 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Зеленая,1 | 0,06 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Ремесленная,14 | 0,0075 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Ремесленная,34 | 0,012 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ИВНикитин | 0,01 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ООО"Концепт" | 0,178 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ГОРОНО | 0,33 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ООО"МастерБилл" | 0,211 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,169 | 0,014 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,219 | 0,125 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,13 | 0,009 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,4в3 | 0,214 |  |
| Котельная школы-интернат №20 | | | |
| Котельная школы-интернат №20 | АХК | 0,126 |  |
| Котельная школы-интернат №21 | Гараж | 0,03 |  |
| Котельная школы-интернат №22 | Общежитие | 0,117 |  |
| Котельная школы-интернат №23 | Школа | 0,08 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | | | |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Восточная,10 | 0,009 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Восточная,8 | 0,009 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Восточная,6 | 0,007 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Восточная,4 | 0,003995 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дпер.Тополинный,1 | 0,039 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дпер.Тополинный,2 | 0,0076 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дпер.Тополинный,4 | 0,0022 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дпер.Тополинный,3 | 0,0022 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Восточная,2 | 0,0064 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Тенистая,1 | 0,0068 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Тенистая,2 | 0,0068 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.50летВЛКСМ,102,ЗАГС | 0,033 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Восточная,3 | 0,0022 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Восточная,5 | 0,002233 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Восточная,7 | 0,002233 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Детскийсад | 0,034 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.50летВЛКСМ,106,Аптека | 0,02 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,106 | 0,058 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.50летВЛКСМ,133в2,ХБЦ-1 | 0,029 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,135 | 0,058 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,133в1 | 0,029 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,131 | 0,058 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,129 | 0,05474 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,123 | 0,059 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,125в1 | 0,038 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,125в2 | 0,038 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,127в1 | 0,059 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,127в2 | 0,059 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Производственная,14А | 0,068 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Производственная,14Б | 0,144 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,123Г | 0,032 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,123Б,В | 0,074 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,123Д | 0,032 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,123А | 0,039 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,121 | 0,005 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | СкладГСМ | 0,005 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Почта | 0,005 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,125в3 | 0,038 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | МДОАУ-4 | 0,044 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | 24-кв.ж/д1 | 0,1 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | 24-кв.ж/д2 | 0,1 |  |
| Котельная «СПТУ-Котельная «Озерная» (ГВС)» | | | |
| Котельная «СПТУ-13» | ул.Кирова,265 | 0,2675 | 0,16 |
| Котельная «СПТУ-13» | ул.Кирова,265а | 0,12 | 0,08 |
| Котельная «СПТУ-13» | Гараж | 0,084 |  |
| Котельная «СПТУ-13» | СпортзалСПТУ-13 | 0,225 |  |
| Котельная «СПТУ-13» | ул.Кирова,263 | 0,2125 | 0,12 |
| Котельная «СПТУ-13» | ул.Кирова,269 | 0,0775 | 0,044 |
| Котельная «СПТУ-13» | ул.Кирова,275,Автосити | 0,1 |  |
| Котельная «СПТУ-13» | ул.Кирова,269а(Общежитие) | 0,44 |  |
| Котельная «СПТУ-13» | Столовая | 0,44 |  |
| Котельная «СПТУ-13» | Газосварочная | 0,036 |  |
| Котельная «СПТУ-13» | РНУ | 0,804 |  |
| Котельная «СПТУ-13» | Столярка | 0,0225 |  |
| Котельная «СПТУ-13» | Учебныйкорпус | 0,225 |  |
| Котельная «Транспортная» | | | |
| Котельная «Транспортная» | ГаражАРЗ | 0,016 |  |
| Котельная «Транспортная» | ОАОАРЗ,произв.корпус№1 | 0,937 |  |
| Котельная «Транспортная» | ПроходнаяАРЗ | 0,111 |  |
| Котельная «Транспортная» | ВНС№3Базарная | 0,071 |  |
| Котельная «Транспортная» | ЭлектростанцияКЭЧ | 0,115 |  |
| Котельная «Транспортная» | Топливныйсклад,гаражКЭЧ | 0,316 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,15 | 0,33 | 0,175 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,19 | 0,336 | 0,182 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,27 | 0,237 | 0,16 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,15 | 0,124 | 0,081 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,16 | 0,112 | 0,068 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,23в1 | 0,14625 | 0,07725 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,23в2 | 0,14625 | 0,07725 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,23в3 | 0,14625 | 0,07725 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,23в4 | 0,14625 | 0,07725 |
| Котельная «Транспортная» | ПавильонЕлена | 0,005 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,25 | 0,243 | 0,158 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,25 | 0,235 | 0,173 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,27в1 | 0,1245 | 0,071 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,27в2 | 0,1245 | 0,071 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,29 | 0,244 | 0,152 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,5а,общежитие | 0,154 | 0,004 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,29А | 0,124 | 0,002 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,5а | 0,021 |  |
| Котельная «Транспортная» | ИПСтрельский | 0,06 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,5а,ГДО | 0,303 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,5в2 | 0,017 | 0,0285 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,5в1 | 0,017 | 0,0285 |
| Котельная «Транспортная» | Кинопрокат | 0,051 |  |
| Котельная «Транспортная» | Шашлычная"Каспий" | 0,01 | 0,002 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Ледяная,6 | 0,008 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,24 | 0,03 |  |
| Котельная «Транспортная» | Котельная | 0,057 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,36/1 | 0,0215 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,36/2 | 0,0215 |  |
| Котельная «Транспортная» | ВНСул.Авиационная | 0,047 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,38 | 0,507 | 0,187 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,35 | 0,287 | 0,207 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,14 | 0,23 | 0,094 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,35А | 0,266 | 0,166 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Железнодорожная,3 | 0,382 | 0,235 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,18 | 0,102 | 0,04 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Железнодорожная,19,гараж | 0,02 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Юго-Западная,34 | 0,499 | 0,244 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,57 | 0,263 | 0,178 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,55Б | 0,252 | 0,19 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,55 | 0,305 | 0,19 |
| Котельная «Транспортная» | ул.10-яМагистральная,8А | 0,0051 | 0,074 |
| Котельная «Транспортная» | ул.10-яМагистральная,8а | 0,44 | 0,219 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Серышева,12а | 0,233 | 0,142 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Серышева,12 | 0,233 | 0,124 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспорная,63 | 0,254 | 0,178 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспорная,61 | 0,232 | 0,133 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспорная,42 | 0,251 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспорная,46 | 0,239 | 0,166 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспорная,48 | 0,262 | 0,199 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспорная,44 | 0,344 | 0,19 |
| Котельная «Транспортная» | пер.Косой,5(Д/с№54) | 0,212 | 0,006 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,56Б | 0,183 | 0,092 |
| Котельная «Транспортная» | ФГУП1262УНР,гараж | 0,057 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,50 | 0,02 | 0,001 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,21 | 0,143 | 0,004 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,23Б,прокуратура | 0,094 | 0,002 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,19 | 0,129 | 0,1 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,21Б | 0,267 | 0,184 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,42А | 0,007 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,42Б | 0,045 |  |
| Котельная «Транспортная» | пер.Медицинский,8 | 0,375 | 0,142 |
| Котельная «Транспортная» | пер.Медицинский,2 | 0,025 |  |
| Котельная «Транспортная» | Школа№4 | 0,403 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,17Б,хим.лаб | 0,112 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,17Б,гараж | 0,024 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,17 | 0,129 | 0,081 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,17А | 0,129 | 0,083 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло | 0,123 | 0,081 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,2 | 0,98 | 0,375 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,8 | 0,101 | 0,077 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,10 | 0,11 | 0,053 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,10А | 0,263 | 0,163 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,8,закусочная | 0,015 | 0,002 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,3 | 0,257 | 0,152 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,6 | 0,313 | 0,169 |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,5 | 0,92 | 0,053 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,7 | 0,123 | 0,081 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,16 | 0,246 | 0,16 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,20 | 0,132 | 0,057 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,7 | 0,13 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,9 | 0,135 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,1А | 0,195 | 0,151 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,3 | 0,096 | 0,049 |
| Котельная «Транспортная» | Баняул.Гастелло | 0,01 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,15А,МУКЦБС | 0,055 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,13 | 0,1 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,23 | 0,008 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,20 | 0,08 | 0,057 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,22 | 0,243 | 0,136 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,26 | 0,171 | 0,109 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Серышева,6 | 0,179 | 0,103 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,28 | 0,086 | 0,049 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Серышева,8 | 0,341 | 0,162 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Советская,3 | 0,089 | 0,057 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Советская,5 | 0,279 | 0,178 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,24 | 0,171 | 0,109 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Советская,7 | 0,261 | 0,151 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,36 | 0,115 | 0,055 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,36Б | 0,017 | 0,012 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,38 | 0,024 | 0,016 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,38а | 0,024 | 0,016 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,36А | 0,024 | 0,02 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,40,хранилище | 0,183 |  |
| Котельная «Транспортная» | Штаб№814 | 0,055 |  |
| Котельная «Транспортная» | ФГУДЭУ-16гараж№848 | 0,09 |  |
| Котельная «Транспортная» | ПунктТО№975 | 0,136 |  |
| Котельная «Транспортная» | ПавильонКамисаренко | 0,008 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,13 | 0,267 | 0,184 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,3 | 0,322 | 0,11 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,6 | 0,102 | 0,053 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Авиационная,11 | 0,25 | 0,142 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,5 | 0,255 | 0,142 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,4 | 0,253 | 0,109 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,2 | 0,063 | 0,044 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,13А | 0,117 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,1 | 0,145 |  |
| Котельная «Транспортная» | Банянаул.Серышева,16 | 0,05 |  |
| Котельная «Транспортная» | Котельнаянаул.Серышева,16 | 0,07 |  |
| Котельная «Транспортная» | ПНСТепловыхсетей | 0,01 |  |
| Котельная «Транспортная» | ПавильонСкважинаАМ-473 | 0,006 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Гастелло,5 | 0,11 | 0,089 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Южная,9 | 0,102 | 0,044 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Братская,1 | 0,2425 | 0,184 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспорная,40 | 0,2725 | 0,176 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспортная,8А | 0,1225 | 0,06 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Батарейная,4 | 0,3125 | 0,185 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Батарейная,7 | 0,2425 | 0,136 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспортная,6 | 0,1225 | 0,06 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспортная,4 | 0,075 | 0,044 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспортная,2 | 0,145 | 0,06 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспортная,8 | 0,1225 | 0,06 |
| Котельная «Транспортная» | Школа№10 | 0,3325 |  |
| Котельная «Транспортная» | Гараж | 0,007 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.НикольскоеШоссе,11 | 0,325 | 0,169 |
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспортная,22 | 0,006 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспортная,24 | 0,006 |  |
| Котельная «Транспортная» | ул.Транспортная,20 | 0,006 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | | | |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,23г | 0,03 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,23д | 0,025 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,23е | 0,025 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,23и | 0,0426 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,25 | 0,052 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,26 | 0,05 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | Адм.корпус"ЗолотаяМельница" | 0,03 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,27 | 0,024 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,28 | 0,024 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,29 | 0,021 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,24 | 0,054 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,33 | 0,05 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | Школа№3 | 0,22 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,3 | 0,358 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,5в3 | 0,118 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,5в1 | 0,118 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,5в2 | 0,118 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,11 | 0,0255 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Мелькомбинат,10 | 0,0255 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ж/д50ЛетКомсомола,29Б | 0,017 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,31в2 | 0,072 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,31в1 | 0,072 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,29А | 0,139 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,29 | 0,135 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,25в2 | 0,106 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,25в1 | 0,106 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,23в2 | 0,0672 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,23в1 | 0,0672 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,21в2 | 0,043 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,7в2 | 0,131 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,7в1 | 0,131 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,21в1 | 0,043 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,5 | 0,308 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,4 | 0,01 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,12в1 | 0,091 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,12в2 | 0,091 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,12в3 | 0,091 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | Узелсвязив2 | 0,0088 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | Узелсвязив1 | 0,0088 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Горького,40 | 0,285 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,14 | 0,304 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | МДОАУ№44 | 0,16 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,16 | 0,441 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ж/дул.Куйбышева,15в1 | 0,1068 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ж/дул.Куйбышева,15в2 | 0,1068 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | Спальныйкорпусв1 | 0,1068 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | Спальныйкорпусв2 | 0,1068 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ж/дул.Куйбышева,17 | 0,3904 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Куйбышева,17,магазинв2 | 0,075 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.Куйбышева,17,магазинв1 | 0,075 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | Гараж,прачечная | 0,1 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | Столовая | 0,05 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | Спальныйкорпус | 0,1068 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | Мастерская | 0,1 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | Учебныйкорпус | 0,561 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,28Бв1 | 0,1415 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,28Ав1 | 0,1405 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,28Ав2 | 0,1405 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,28 | 0,301 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | Амбулатория | 0,017 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | Тубдиспансер | 0,26 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | Гараж | 0,1 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ГОРГАЗ | 0,046 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | Гараж | 0,0078 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | Здание"Макароннаяфабрика" | 0,027 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,21в3 | 0,043 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,28Бв2 | 0,1415 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» | ул.50ЛетКомсомола,33 | 0,05 |  |
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | | | |
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ул.50ЛетКомсомола,28А |  | 0,1 |
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ж/дул.Куйбышева,17 |  | 0,105 |
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ул.50ЛетКомсомола,28Б |  | 0,15 |
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ул.50ЛетКомсомола,28 |  | 0,1 |
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ул.50ЛетКомсомола,16 |  | 0,113 |
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | МДОАУ№44 |  | 0,1 |
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ул.50ЛетКомсомола,14 |  | 0,112 |
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ул.Горького,40 |  | 0,11 |
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ул.50ЛетКомсомола,12 |  | 0,11 |
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ул.50ЛетКомсомола,25 |  | 0,1 |
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | Амбулатория |  | 0,09 |
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ул.Мелькомбинат,3 |  | 0,09 |
| Котельная «Мелькомбинат» (ГВС) | ул.Мелькомбинат,5 |  | 0,09 |
| Котельная "Берег" | | | |
| Котельная "Берег" | Боксы | 0,001 |  |
| Котельная "Берег" | КНС | 0,0168 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Кирова,д.41в2 | 0,291 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Кирова,д.41в1 | 0,291 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,39 | 0,3573 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,6в3 | 0,2 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,6в1 | 0,2 |  |
| Котельная "Берег" | Детскийсад№25 | 0,07 |  |
| Котельная "Берег" | ИПМельниченко | 0,05 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,47Бв1 | 0,1011 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,47В | 0,1986 |  |
| Котельная "Берег" | Магазин"Березка"в1 | 0,062 |  |
| Котельная "Берег" | Магазин"Березка"в2 | 0,062 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,49Ав1 | 0,1416 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,49Ав2 | 0,1416 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,49 | 0,348 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,53 | 0,1965 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,55 | 0,127 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,51 | 0,3543 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,43в1 | 0,119 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,45в2 | 0,1236 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,47 | 0,24 |  |
| Котельная "Берег" | СМП-807 | 0,0369 |  |
| Котельная "Берег" | Весовая | 0,0015 |  |
| Котельная "Берег" | Бокс | 0,001 |  |
| Котельная "Берег" | ПАТПул.Победы,1 | 0,0228 |  |
| Котельная "Берег" | Баня(ул.Вокзальная,1) | 0,057 |  |
| Котельная "Берег" | Поликлиника | 0,0147 |  |
| Котельная "Берег" | НовоезданиеЛУВД | 0,086 |  |
| Котельная "Берег" | ЛУВДнатранспорте | 0,06 |  |
| Котельная "Берег" | МСС | 0,08 |  |
| Котельная "Берег" | Домотдыхалок.бригадв1 | 0,0145 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Вокзальная,9 | 0,2652 |  |
| Котельная "Берег" | ж/д.ул.Вокзальная,11 | 0,2721 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Победы,16 | 0,1648 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Победы,14в1 | 0,0846 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Победы,14в2 | 0,0846 |  |
| Котельная "Берег" | ж/д,ул.Победы,13 | 0,1467 |  |
| Котельная "Берег" | Пристройкакж/дул.Победы,13 | 0,1467 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Победы,11 | 0,1293 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Почтовая,25 | 0,2172 |  |
| Котельная "Берег" | ж/д,ул.Партизанская,36 | 0,0534 |  |
| Котельная "Берег" | ж/д,ул.Партизанская,32 | 0,2679 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Ленина,10в1 | 0,1662 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Ленина,10в2 | 0,1662 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Ленина,43 | 0,2796 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Ленина,41 | 0,2259 |  |
| Котельная "Берег" | Техническаябиблиотека | 0,0258 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Почтовая,23 | 0,2526 |  |
| Котельная "Берег" | ж/д.ул.Ленина,19 | 0,2835 |  |
| Котельная "Берег" | Магазин"Норд" | 0,06 |  |
| Котельная "Берег" | ж/д,ул.Кирова,62 | 0,3777 |  |
| Котельная "Берег" | Аптекав2 | 0,0003 |  |
| Котельная "Берег" | Аптекав1 | 0,0003 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,45в1 | 0,1236 |  |
| Котельная "Берег" | ж/д.ул.Ленина,21в1 | 0,20655 |  |
| Котельная "Берег" | ж/д.ул.Ленина,21в2 | 0,20655 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Почтовая,16 | 0,5319 |  |
| Котельная "Берег" | М-н"АмурСнабСбыт" | 0,195 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Победы,9 | 0,1353 |  |
| Котельная "Берег" | М-н"АмурСнабСбыт"2 | 0,195 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Ленина,8А | 0,1881 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,57 | 0,306 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,59 | 0,1197 |  |
| Котельная "Берег" | Кружковыекомнаты | 0,001 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Кирова,66 | 0,5187 |  |
| Котельная "Берег" | Гостиница"Заря" | 0,08 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Партизанская,28 | 0,066 |  |
| Котельная "Берег" | Сбербанк | 0,14 |  |
| Котельная "Берег" | Сбербанк | 0,01 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Ленина,57в1 | 0,139 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Ленина,59 | 0,279 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Кирова,68 | 0,258 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Партизанская,29 | 0,0591 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Ленина,14 | 0,069 |  |
| Котельная "Берег" | пер.Товарный,4 | 0,0594 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Партизанская,31 | 0,08 |  |
| Котельная "Берег" | Гаражнарсуда | 0,01 |  |
| Котельная "Берег" | пер.Товарный,6в1 | 0,056 |  |
| Котельная "Берег" | пер.Товарный,6в2 | 0,056 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Победы,22 | 0,3912 |  |
| Котельная "Берег" | ул,Садовая,44 | 0,0624 |  |
| Котельная "Берег" | ул,Садовая,29 | 0,0639 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Победы,24 | 0,3699 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Победы,26 | 0,04 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Победы,28 | 0,054 |  |
| Котельная "Берег" | пер.Товарный,5 | 0,0489 |  |
| Котельная "Берег" | Школа№200 | 0,2163 |  |
| Котельная "Берег" | Пристройкакшколе№200 | 0,1407 |  |
| Котельная "Берег" | ж/д,ул.Малиновского,4 | 0,1314 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Садовая,38 | 0,1455 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Садовая,40 | 0,1191 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Садовая,23в1 | 0,063 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Садовая,25 | 0,1263 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Садовая,23в2 | 0,063 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Малиновского,16 | 0,0546 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Победы,31 | 0,0534 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Победы,29 | 0,0381 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Малиновского,12 | 0,057 |  |
| Котельная "Берег" | Клуб | 0,09 |  |
| Котельная "Берег" | Центробразованияв1 | 0,019 |  |
| Котельная "Берег" | Центробразованияв2 | 0,019 |  |
| Котельная "Берег" | Центробразованияв3 | 0,019 |  |
| Котельная "Берег" | Судебныеприставы | 0,08 |  |
| Котельная "Берег" | пер.Товарный,7 | 0,0549 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Победы,19 | 0,019 |  |
| Котельная "Берег" | ГаражФСБ | 0,0369 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Победы,21 | 0,0684 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Садовая,19 | 0,1314 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Ленина,20 | 0,0204 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Ленина,22 | 0,0498 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Малиновского,5 | 0,0471 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Малиновского,7 | 0,0438 |  |
| Котельная "Берег" | ул.Садовая,21 | 0,1308 |  |
| Котельная "Берег" | ГаражШЧ-10 | 0,007 |  |
| Котельная "Берег" | СЭС | 0,006 |  |
| Котельная "Берег" | ГаражСЭС | 0,007 |  |
| Котельная "Берег" | Прачечнаядет.сада№46 | 0,021 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,6в2 | 0,2 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,43в5 | 0,119 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,43в4 | 0,119 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,43в3 | 0,119 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,43в2 | 0,119 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,47Ав1 | 0,1233 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,47Ав2 | 0,1233 |  |
| Котельная "Берег" | ИПШилова | 0,012 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,47Бв2 | 0,1011 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,45Ав1 | 0,2748 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Кирова,45Ав2 | 0,2748 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Ленина,6 | 0,0144 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Малиновского,10 | 0,063 |  |
| Котельная "Берег" | Продуктовыйларек | 0,0001 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Победы,27 | 0,0639 |  |
| Котельная "Берег" | Домотдыхалок.бригадв2 | 0,0145 |  |
| Котельная "Берег" | Домотдыхалок.бригадв3 | 0,0145 |  |
| Котельная "Берег" | ж/дул.Ленина,57в2 | 0,139 |  |
| Котельная «Берег» (ГВС) | | | |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ул.Кирова,д.41 |  | 0,269 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Кирова,39 |  | 0,18 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Кирова,6 |  | 0,257 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Кирова,45А |  | 0,115 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Кирова,47Б |  | 0,115 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Кирова,49А |  | 0,177 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | Магазин"Березка" |  | 0,001 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Кирова,53 |  | 0,118 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Кирова,51 |  | 0,162 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Кирова,47А | 0,012 |  |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ул.Почтовая,16 |  | 0,227 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ул.Почтовая,23 |  | 0,118 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | Техническаябиблиотека | 0,03 |  |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Ленина,41 |  | 0,13 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Ленина,59 |  | 0,13 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Ленина,57 |  | 0,139 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ул.Кирова,68 |  | 0,124 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ул.Кирова,66 |  | 0,151 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Кирова,49 | 0,269 |  |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Кирова,57 |  | 0,13 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Кирова,59 |  | 0,02 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Кирова,55 |  | 0,2436 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/д.ул.Ленина,19 |  | 0,139 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | Магазин"Норд" | 0,06 |  |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ПАТПул.Победы,1 |  | 0,0006 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ул.Победы,12 | 0,04 |  |
| Котельная «Берег» (ГВС) | Домотдыхалок.бригадв1 |  | 0,0145 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | Домотдыхалок.бригадв2 |  | 0,0145 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | Детскийсад№95 |  | 0,058 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/д,ул.Кирова,62 |  | 0,177 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | Аптека |  | 0,001 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Кирова,45 |  | 0,133 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Кирова,43 |  | 0,262 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/д.ул.Ленина,21 |  | 0,184 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | Гостиница"Заря" |  | 0,07 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | Баня(ул.Вокзальная,1) |  | 0,47 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Кирова,47В |  | 0,118 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | Сбербанк |  | 0,14 |
| Котельная «Берег» (ГВС) | ж/дул.Кирова,47 |  | 0,136 |
| Котельная «Озерная» | | | |
| Котельная «Озерная» | Насосная | 0,02 |  |
| Котельная «Озерная» | Гараж | 0,081 |  |
| Котельная «Озерная» | Склад | 0,081 |  |
| Котельная «Озерная» | Пожарноедепо | 0,006 |  |
| Котельная «Озерная» | ул.Озерная,2 | 0,233 |  |
| Котельная «Озерная» (ГВС) | | | |
| Котельная «Озерная» (ГВС) | ул.Озерная,2 |  | 0,18 |
| Котельная «Дом престарелых» | | | |
| Котельная «Дом престарелых» | Морг | 0,0004 |  |
| Котельная «Дом престарелых» | Гараж | 0,00056 |  |
| Котельная «Дом престарелых» | Баня | 0,187 |  |
| Котельная «Дом престарелых» | Овощехранилище | 0,007 |  |
| Котельная «Дом престарелых» | ул.Никольскоешоссе,166ав1 | 0,0125 |  |
| Котельная «Дом престарелых» | ул.Никольскоешоссе,166ав2 | 0,0125 |  |
| Котельная «Дом престарелых» | ул.Никольскоешоссе,170а | 0,447 |  |
| Котельная «Дом престарелых» | ул.Никольскоешоссе,172в4 | 0,05675 |  |
| Котельная «Дом престарелых» | ул.Никольскоешоссе,172в3 | 0,05675 |  |
| Котельная «Дом престарелых» | ул.Никольскоешоссе,172в1 | 0,05675 |  |
| Котельная «Дом престарелых» | ул.Никольскоешоссе,172в2 | 0,05675 |  |
| Котельная «Дом престарелых» | ул.Никольскоешоссе,166в1 | 0,0764 |  |
| Котельная «Дом престарелых» | ул.Никольскоешоссе,166в2 | 0,0764 |  |
| Котельная «Дом престарелых» | КотельнаяБТШ | 0,0001 |  |
| Котельная «Дом престарелых» | Гаражи | 0,00056 |  |
| Котельная «Дом престарелых» | Административныйкорпус | 0,04358 |  |
| Котельная «Дом престарелых» | Спальныйкорпус | 1,395 |  |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | | | |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | ул.Никольскоешоссе,170а |  | 0,2826 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | ул.Никольскоешоссе,172в4 |  | 0,058 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | Спальныйкорпус |  | 0,6076 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | ул.Никольскоешоссе,166в2 |  | 0,174 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | ул.Никольскоешоссе,166в1 |  | 0,174 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | ул.Никольскоешоссе,172в1 |  | 0,058 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | ул.Никольскоешоссе,172в2 |  | 0,058 |
| Котельная «Дом престарелых» (ГВС) | ул.Никольскоешоссе,172в4 |  | 0,058 |
| Котельная «Амурсельмаш» | | | |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,2А | 0,299 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Детскийсад№11 | 0,17788 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,188 | 0,178 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,3 | 0,078 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,4Б | 0,031 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Ремесленная,14 | 0,0075 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Ремесленная,16 | 0,075 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,7 | 0,0103 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,4в1 | 0,214 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,4в2 | 0,214 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,4Ав1 | 0,249 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,4Ав2 | 0,249 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,магазин | 0,006 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,4Ав3 | 0,249 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ЧПЧурляев | 0,03 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ТехникумБТППв1 | 0,253 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Гараж | 0,001 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,212а | 0,76 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Гаражтехникума | 0,02 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ТехникумБТППв3 | 0,253 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ТехникумБТППв2 | 0,253 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Складтехникума | 0,002 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,210А | 0,2565 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,208в1 | 0,139 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,208в2 | 0,0491 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,208в3 | 0,0491 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ИПМитрофанов | 0,01 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Белогорская,24 | 0,081 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Урицкого,24 | 0,083 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Урицкого,24а | 0,081 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Урицкого,26 | 0,006 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,8в3 | 0,0425 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,8в2 | 0,0425 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,8в1 | 0,0425 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,9/2 | 0,1448 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,9/1 | 0,1395 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Полевая,27В | 0,0334 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Полевая,21А | 0,075 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Полевая,17Б | 0,0138 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Полевая,14А | 0,0073 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Полевая,25Б | 0,022 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Полевая,29 | 0,004 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Полевая,33 | 0,0213 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,11 | 0,0215 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,7в1 | 0,07125 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,7в2 | 0,07125 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,9в1 | 0,0719 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Зейский,9в2 | 0,0719 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Зеленая,24Ав2 | 0,14 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Зеленая,24Ав1 | 0,14 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,217в2 | 0,0639 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,217в1 | 0,0639 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,217/2 | 0,1423 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,221 | 0,1218 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ИПКалинин | 0,04 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Зеленая,30 | 0,2173 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,223 | 0,1293 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,225 | 0,2178 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Зеленая,32 | 0,1655 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Зеленая,26 | 0,286 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Школа№11 | 0,05 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8А | 0,482 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8А,Кристалл-Амурв2 | 0,241 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8А,Кристалл-Амурв1 | 0,241 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,6А | 0,0098 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,4 | 0,4635 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,6 | 0,345 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Летний,ДК | 0,1258 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Весенний,2 | 0,2553 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Весенний,4 | 0,026 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Летний,6 | 0,2568 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Скважина"Спутник" | 0,001 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8к.2 | 0,211 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8к.1 | 0,211 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8в1 | 0,10725 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8в4 | 0,10725 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8в3 | 0,10725 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Луценко,8в2 | 0,10725 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Весенний,7 | 0,1635 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Туалет | 0,0138 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ГаражЖЭУ | 0,173 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Бытовкиочистныхсооружений | 0,0063 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Весенний,5 | 0,1548 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Весенний,3 | 0,204 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,117Б | 0,0878 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Весенний,4А | 0,0923 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,175А | 0,0868 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,магазин | 0,006 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,208 | 0,042 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,191(Школа№11) | 0,05 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | Мастерскаяшк.№11 | 0,19 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Зеленая,1 | 0,06 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Ремесленная,14 | 0,0075 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.Ремесленная,34 | 0,012 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ИВНикитин | 0,01 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ООО"Концепт" | 0,178 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ГОРОНО | 0,33 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ООО"МастерБилл" | 0,211 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,169 | 0,014 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | ул.9Мая,219 | 0,125 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,13 | 0,009 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» | пер.Юбилейный,4в3 | 0,214 |  |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | | | |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | Школа№11 |  | 0,233 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ул.Луценко,4 |  | 0,209 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ул.Луценко,6 |  | 0,2 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Летний,ДК |  | 0,06 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Весенний,2 |  | 0,159 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Летний,6 |  | 0,148 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ул.Луценко,8 |  | 0,19 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Юбилейный,2А |  | 0,147 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | Детскийсад№11 |  | 0,058 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Юбилейный,4в1 |  | 0,0943 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Юбилейный,4в2 |  | 0,0943 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Юбилейный,4Ав1 |  | 0,1053 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Юбилейный,4Ав2 |  | 0,1053 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Юбилейный,4Ав3 |  | 0,1053 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ул.9Мая,208 |  | 0,0491 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ул.9Мая,210А |  | 0,145 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ул.9Мая,217/2 |  | 0,077 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | ул.Зеленая,24А |  | 0,075 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Зейский,9/1 |  | 0,149 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Зейский,9/2 |  | 0,149 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Зейский,11 |  | 0,149 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Зейский,7 |  | 0,149 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Зейский,9в1 |  | 0,0745 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Зейский,9в2 |  | 0,0745 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Зейский,8в3 |  | 0,049 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Зейский,8в1 |  | 0,049 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Зейский,8в2 |  | 0,049 |
| Котельная «Амурсельмаш» (ГВС) | пер.Юбилейный,4в3 |  | 0,0943 |
| Котельная «Дальжилстрой» | | | |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Восточная,10 | 0,009 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Восточная,8 | 0,009 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Восточная,6 | 0,007 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Восточная,4 | 0,003995 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дпер.Тополинный,1 | 0,039 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дпер.Тополинный,2 | 0,0076 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дпер.Тополинный,4 | 0,0022 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дпер.Тополинный,3 | 0,0022 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Восточная,2 | 0,0064 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Тенистая,1 | 0,0068 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Тенистая,2 | 0,0068 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.50летВЛКСМ,102,ЗАГС | 0,033 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Восточная,3 | 0,0022 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Восточная,5 | 0,002233 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Восточная,7 | 0,002233 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Детскийсад | 0,034 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.50летВЛКСМ,106,Аптека | 0,02 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,106 | 0,058 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.50летВЛКСМ,133в2,ХБЦ-1 | 0,029 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,135 | 0,058 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,133в1 | 0,029 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,131 | 0,058 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,129 | 0,05474 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,123 | 0,059 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,125в1 | 0,038 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,125в2 | 0,038 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,127в1 | 0,059 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,127в2 | 0,059 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Производственная,14А | 0,068 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ул.Производственная,14Б | 0,144 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,123Г | 0,032 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,123Б,В | 0,074 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,123Д | 0,032 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,123А | 0,039 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | АБК | 0,01318 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Весовая | 0,015 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Гараж | 0,008 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Вагончикиэлеватора | 0,005 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Вагончикиэлеватора | 0,005 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Насоснаявторогоподъема | 0,026 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Локомотивноедепо | 0,026 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Насосная | 0,012 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Галереякотельной | 0,005 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ХБЦ-2 | 0,050685 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | СТЦбытовки | 0,026 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ТВК | 0,026 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Компрессорная | 0,005 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Пристройкаккомпрессорной | 0,005 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | РСУ | 0,005 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | КНС | 0,006 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,121 | 0,005 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | СкладГСМ | 0,005 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Гараж | 0,008 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Гараж | 0,008 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Гараж | 0,008 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | Почта | 0,005 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | ж/дул.50летВЛКСМ,125в3 | 0,038 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | МДОАУ-4 | 0,044 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | 24-кв.ж/д1 | 0,1 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» | 24-кв.ж/д2 | 0,1 |  |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | | | |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ж/дул.50летВЛКСМ,123 |  | 0,008691 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ж/дул.50летВЛКСМ,133в1 |  | 0,00465 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ж/дул.50летВЛКСМ,131 |  | 0,0091 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ж/дул.50летВЛКСМ,129 |  | 0,009695 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ж/дул.50летВЛКСМ,133в2 |  | 0,029 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ул.50летВЛКСМ,106,Аптека |  | 0,0049 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ж/дул.50летВЛКСМ,106 |  | 0,0049 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Детскийсад |  | 0,04 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ж/дпер.Тополинный,1 |  | 0,000571 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ж/дпер.Тополинный,2 |  | 0,000685 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ж/дпер.Тополинный,4 |  | 0,000164 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ж/дпер.Тополинный,3 |  | 0,000507 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ул.Восточная,4 |  | 0,000457 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ул.Восточная,6 |  | 0,0004 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ул.Восточная,8 |  | 0,000507 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ул.Восточная,10 |  | 0,000342 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ул.Восточная,2 |  | 0,000342 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ул.Восточная,3 |  | 0,000507 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ул.Восточная,5 |  | 0,000342 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ул.Восточная,7 |  | 0,000507 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ул.Тенистая,1 |  | 0,000228 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ул.Тенистая,2 |  | 0,000823 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | АБК | 0,152 | 0,01 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ж/дул.50летВЛКСМ,121 |  | 0,008356 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ж/дул.50летВЛКСМ,123Б,В |  | 0,006 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ж/дул.50летВЛКСМ,123Г |  | 0,008365 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ж/дул.50летВЛКСМ,123А |  | 0,0039 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | ж/дул.50летВЛКСМ,123Д |  | 0,008234 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | Весовая |  | 0,0006 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | МДОАУ-4 |  | 0,0068 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | 24-кв.ж/д1 |  | 0,1 |
| Котельная «Дальжилстрой» (ГВС) | 24-кв.ж/д2 |  | 0,1 |