## Котельные
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
источников тепловой энергии по состоянию на 01.04.2025
________________________________________________
(наименование муниципального района, городского округа)
№ п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта, Котельная | улица/переулок | Дом/корпус | Принадлежность: М-муниципальная, В-ведомственная, Ч-частная. | Название РСО | Марка котла | Год установки | Гарантийный срок | Установленная мощность, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал/ч | Тариф,руб/Гкал | Отаплеваемый объём, м³ | Присоедененная нагрузка, Гкал/ч |  | Собственные нужды, Гкал/час | Потери в сетях, Гкал/ч | Длина теплотрасс в двухтрубном исчислении, км | Износ котельной, % | Износ тепловых сетей, % | Вид топлива, уголь, мазут, газ, ….. | Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Необходимое количество топлива, тн (м3)/год | Циркуляционный насос |  |  | Дымосос |  |  | Сетевой насос
[15 empty] | Отопление | ГВС | [8 empty] | Марка | кол-во, шт. | Год установки | Марка | кол-во, шт. | Год установки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | г. Белогорск | г. Белогорск | КУ №1 (ПЧ) | Садовая | 31/В | В | ОАО "РЖД" | ФД | 1960 |  | 2.7 | 4.366 | 3817.24 | 163735 | 3.692 | 0.013 | 0.148 | 0.513 | 2.926 | 60 | 65 | уголь | 260.4 | 5557 |  |  |  | ДН-9 | 1 | ­ | Д 630-90 | 1 | 1983
[8 empty] | ФД | 1960 |  | 2.7 | 4.366 | 3817.24 | 163735 | 3.692 | 0.013 | 0.148 | 0.513 | 2.926 | 60 | 65 | уголь | 260.4 | 5557 |  |  |  | ДН-10 | 1 |  | Д 320-50А | 1 | 2017
[8 empty] | ФД | 1960 |  | 2.7 | 4.366 | 3817.24 | 163735 | 3.692 | 0.013 | 0.148 | 0.513 | 2.926 | 60 | 65 | уголь | 260.4 | 5557 |  |  |  | ДН-11.2 | 2 |  | Д 320-50А | 1 | 2006
[8 empty] | Еа | 1960 |  | 2.7 | 4.366 | 3817.24 | 163735 | 3.692 | 0.013 | 0.148 | 0.513 | 2.926 | 60 | 65 | уголь | 260.4 | 5557
2 | г. Белогорск | г. Белогорск | КУ № 2 (ВОХР) | Калининская | 2/В | В | ОАО "РЖД" | КВ 2.5 (гефест) | 2009 | 18 мес | 2.15 | 4.026 | 3817.24 | 145338 | 3.347 | 0.116 | 0.424 | 1.518 | 2.926 | 40 | 50 | уголь | 192.3 | 6881 |  |  |  | ДН-8 | 1 |  | Д 320 | 2 | 2014
[8 empty] | КВм-1.2 | 2014 | 18 мес | 1.03 | 4.026 | 3817.24 | 145338 | 3.347 | 0.116 | 0.424 | 1.518 | 2.926 | 40 | 50 | уголь | 192.3 | 6881 |  |  |  | ДН-10 | 2
[8 empty] | КВм-1.2 | 2014 | 18 мес | 1.03 | 4.026 | 3817.24 | 145338 | 3.347 | 0.116 | 0.424 | 1.518 | 2.926 | 40 | 50 | уголь | 192.3 | 6881 |  |  |  | ДН-12.5 | 1 | 2015
[8 empty] | КВм-1.2 | 2014 | 18 мес | 1.03 | 4.026 | 3817.24 | 145338 | 3.347 | 0.116 | 0.424 | 1.518 | 2.926 | 40 | 50 | уголь | 192.3 | 6881 |  |  |  | ДН-11.,2 | 1 | 2017 | Д 315-71 | 2 | 2003
[8 empty] | КВм-2.5 | 2019 | 18 мес | 2.15 | 4.026 | 3817.24 | 145338 | 3.347 | 0.116 | 0.424 | 1.518 | 2.926 | 40 | 50 | уголь | 192.3 | 6881 |  |  |  | ДН-12,5 | 1 | 2012
3 | г. Белогорск | г. Белогорск | КУ № 3 (ПМС-46) | Невского | 1/а | В | ОАО "РЖД" | Еа | 1956 |  | 2.46 | 2.343 | 3817.24 | 76758 | 1.9 | 0.03 | 0.077 | 0.336 | 2.36 | 50 | 55 | уголь | 257.7 | 2788
[8 empty] | Еа | 1956 |  | 2.46 | 2.343 | 3817.24 | 76758 | 1.9 | 0.03 | 0.077 | 0.336 | 2.36 | 50 | 55 | уголь | 257.7 | 2788
[8 empty] | Е 1/8 | 1982 |  | 0.545 | 2.343 | 3817.24 | 76758 | 1.9 | 0.03 | 0.077 | 0.336 | 2.36 | 50 | 55 | уголь | 257.7 | 2788 |  |  |  | ДН-9 | 1 | 2003 | К100-65-160 | 3
[8 empty] | Е 1/9 | 1992 |  | 0.545 | 2.343 | 3817.24 | 76758 | 1.9 | 0.03 | 0.077 | 0.336 | 2.36 | 50 | 55 | уголь | 257.7 | 2788 |  |  |  | ДН-10 | 1 | 2006
4 | г. Белогорск | г. Белогорск | КУ № 4 (База-3) | Шевченко | 69 | В | ОАО "РЖД" | КВ-0,63 | 2021 | 18 мес | 0.54 | 0.745 | 3817.24 | 16562 | 0.537 |  | 0.021 | 0.187 | 1.64 | 75 | 60 | уголь | 256.6 | 819 |  |  |  | ВР280-46-2,5КЖ | 2 | 2020 | Wilo IPL 65/165-5,5/2 | 2 | 2020
[8 empty] | КВ-0,63 | 2011 | 18 мес | 0.54 | 0.745 | 3817.24 | 16562 | 0.537 |  | 0.021 | 0.187 | 1.64 | 75 | 60 | уголь | 256.6 | 819
5 | г. Белогорск | г. Белогорск | КУ № 6 (ШЧ) | Строительная | б/н | в | ОАО "РЖД" | Ква-0,4 Б/К | 2020 | 18 мес | 0.344 | 0.255 | 3817.24 | 4537 | 0.164 |  | 0.006 | 0.085 | 1.052 | 25 | 60 | уголь | 162.34 | 289
[8 empty] | Ква-0,4 Б/К | 2020 | 18 мес | 0.344 | 0.255 | 3817.24 | 4537 | 0.164 |  | 0.006 | 0.085 | 1.052 | 25 | 60 | уголь | 162.34 | 289
6 | г. Белогорск | г. Белогорск | Котельная "Районная" | Маяковского | 1 | М | ООО "Горэнерго" | КЕВ 25-14с | 1982 | 18 мес | 14.64 | 111256.61 | 5038.42 | 205876.62 | 31.773 | 8.26 | 24526.48 | 16043.36 | 15.458 | 59 | 69 | уголь | 192.05 | 47801 | К45/55 | 2 | 2000 | ДН-17-1000 левый | 1 | 2016 | 1Д 630-125 | 1 | 2018
[8 empty] | КЕВ 25-14с | 04.08.1982 | 18 мес | 14.64 | 111256.61 | 5038.42 | 205876.62 | 31.773 | 8.26 | 24526.48 | 16043.36 | 15.458 | 59 | 69 | уголь | 192.05 | 47801 |  |  |  | ДН-17-1000 левый | 1 | 2012 | 1Д 630-90 | 3 | 2000
[8 empty] | КЕВ 25-14с | 01.09.1982 | 18 мес | 14.64 | 111256.61 | 5038.42 | 205876.62 | 31.773 | 8.26 | 24526.48 | 16043.36 | 15.458 | 59 | 69 | уголь | 192.05 | 47801 |  |  |  | ДН-17-1000 левый | 1 | 2018 |  |  | 2010
7 | г. Белогорск | г. Белогорск | Котельная "Южная" | мкр. Южный | б/н | М | ООО "Горэнерго" | КВ11,63ТКС | 45261 | 18 мес | 10 | 60133.98 | 5038.42 | 115067.42 | 14.523 | 4.67 | 1400.89 | 9759.01 | 9.946 | 60 | 68.8 | уголь | 192.05 | 29750 | BL32/150-3.2 | 2 | 2022 | ДН 12,5-1500 левый | 1 | 2022 | SCP 200/560 HA | 1 | 2012
[8 empty] | КЕВ 10-14с | 32756 | 18 мес | 5.6 | 60133.98 | 5038.42 | 115067.42 | 14.523 | 4.67 | 1400.89 | 9759.01 | 9.946 | 60 | 68.8 | уголь | 192.05 | 29750 | 1К 65-50-160 | 2 | 2022 | ДН 12,5-1500 левый | 1 | 2016 | 1Д 315/71 | 1 | 1992
[8 empty] | КЕВ 10-14с | 32756 | 18 мес | 5.6 | 60133.98 | 5038.42 | 115067.42 | 14.523 | 4.67 | 1400.89 | 9759.01 | 9.946 | 60 | 68.8 | уголь | 192.05 | 29750 | BL32/160-4.2 | 2 | 2022 | ДН 12,5-1500 правый | 1 | 2016 | SCP 200/560 HA | 1 | 2013
[8 empty] | КЕВ 10-14с | 32757 | 18 мес | 5.6 | 60133.98 | 5038.42 | 115067.42 | 14.523 | 4.67 | 1400.89 | 9759.01 | 9.946 | 60 | 68.8 | уголь | 192.05 | 29750 | BL125/265-18,5/4 | 2 | 2022 | ВД 15Х-1000 левый | 1 | 2021 | 1Д 560 | 1 | 1992
8 | г. Белогорск | г. Белогорск | Котельная «125 квартала» | Кирова | 170 | М | ООО "Горэнерго" | КВм-1,8 КБ(Гефест-1,8-95 Шп) | 43692 | 18 мес | 1.55 | 11830.36 | 5038.42 | 41629.35 | 4.53 | 1.54 | 217.95 | 709.91 | 1.3 | 53 | 66 | уголь | 192.05 | 6593 | 3К-6А | 1 |  | ДН-12,5/1500 | 1 | 2018 | Д320/50 | 1 | 2013
[8 empty] | КВм-1,28 КБ | 39302 | 18 мес | 1.1 | 11830.36 | 5038.42 | 41629.35 | 4.53 | 1.54 | 217.95 | 709.91 | 1.3 | 53 | 66 | уголь | 192.05 | 6593 | К45-30 | 1 |  | ДН-12,5/1500 | 1 | 2018 | Д320/50 | 1 | 2013
[8 empty] | КВм-1,8 КБ(Гефест-1,8-95 Шп) | 41138 | 18 мес | 1.55 | 11830.36 | 5038.42 | 41629.35 | 4.53 | 1.54 | 217.95 | 709.91 | 1.3 | 53 | 66 | уголь | 192.05 | 6593
[8 empty] | КВм-1,8 КБ(Гефест-1,8-95 Шп) | 40854 | 18 мес | 1.55 | 11830.36 | 5038.42 | 41629.35 | 4.53 | 1.54 | 217.95 | 709.91 | 1.3 | 53 | 66 | уголь | 192.05 | 6593
[8 empty] | КВм-1,8 КБ(Гефест-1,8-95 ТЛЗМ) | 40854 | 18 мес | 1.6 | 11830.36 | 5038.42 | 41629.35 | 4.53 | 1.54 | 217.95 | 709.91 | 1.3 | 53 | 66 | уголь | 192.05 | 6593
[8 empty] | КВм-1,8 КБ(Гефест-1,8-95 Шп) | 44083 | 18 мес | 1.55 | 11830.36 | 5038.42 | 41629.35 | 4.53 | 1.54 | 217.95 | 709.91 | 1.3 | 53 | 66 | уголь | 192.05 | 6593
[8 empty] | КВм-1,8 КБ(Гефест-1,8-95 ТЛЗМ) | 42955 | 18 мес | 1.6 | 11830.36 | 5038.42 | 41629.35 | 4.53 | 1.54 | 217.95 | 709.91 | 1.3 | 53 | 66 | уголь | 192.05 | 6593
9 | г. Белогорск | г. Белогорск | Котельная «50 Лет Комсомола» | 50 лет Комсомола | 60/2 | М | ООО "Горэнерго" | КВм-1,25 РПК | 2017-08-30 | 18 мес | 1 | 3938.5 | 5038.42 | 16280.7 | 1.175 | 0.526 | 79.74 | 119.94 | 0.4 | 46 | 50 | уголь | 192.05 | 1996 | 3К-6А | 1 |  | ДН-9/1000 | 1 | 2017 | К 100-65-200А | 1 | 2017
[8 empty] | КВм-1,25 РПК | 2017-08-30 | 18 мес | 1 | 3938.5 | 5038.42 | 16280.7 | 1.175 | 0.526 | 79.74 | 119.94 | 0.4 | 46 | 50 | уголь | 192.05 | 1996 | К80-50-200 | 1 |  | ДН-9/1000 | 1 | 2017 | К 100-65-200А | 1 | 2017
[8 empty] | КВм-1,25 РПК | 2017-08-30 | 18 мес | 1 | 3938.5 | 5038.42 | 16280.7 | 1.175 | 0.526 | 79.74 | 119.94 | 0.4 | 46 | 50 | уголь | 192.05 | 1996
10 | г. Белогорск | г. Белогорск | Котельная "Берег" | Набережная | 2 | М | ООО "Горэнерго" | КЕВ 10-14с | 33178 | 18 мес | 5.6 | 67886.06 | 5038.42 | 161332.14 | 16.39 | 2.52 | 1732.85 | 10605.58 | 13.9 | 50 | 66 | уголь | 192.05 | 27019 | Х50/18 | 1 |  | ДН12,5/1500 левый | 1 | 1993 | 1Д630-90-УХЛ4 | 1 | 1993
[8 empty] | КЕВ 10-14с | 33178 | 18 мес | 5.6 | 67886.06 | 5038.42 | 161332.14 | 16.39 | 2.52 | 1732.85 | 10605.58 | 13.9 | 50 | 66 | уголь | 192.05 | 27019 | АИР180М4СХЗУ | 1 |  | ДН12,5/1500 левый | 1 | 1993 | 1Д630-90-УХЛ4 | 1 | 2016
[8 empty] | КЕВ 10-14с | 33178 | 18 мес | 5.6 | 67886.06 | 5038.42 | 161332.14 | 16.39 | 2.52 | 1732.85 | 10605.58 | 13.9 | 50 | 66 | уголь | 192.05 | 27019 |  |  |  | ДН12,5/1500 левый | 1 | 1993 | 1Д630-90-УХЛ4 | 1 | 1993
[10 empty] | 18 мес |  | 67886.06 | 5038.42 | 161332.14 | 16.39 | 2.52 | 1732.85 | 10605.58 | 13.9 | 50 | 66 | уголь | 192.05 | 27019 |  |  |  | ДН12,5/1500 левый | 1 | 1993 | 1Д315-71аУХЛ4 | 1 | 1993
[10 empty] | 18 мес |  | 67886.06 | 5038.42 | 161332.14 | 16.39 | 2.52 | 1732.85 | 10605.58 | 13.9 | 50 | 66 | уголь | 192.05 | 27019 | [6 empty] | 1Д315-71аУХЛ4 | 1 | 1993
[8 empty] | КЕВ 10-14с | 33178 | 18 мес | 5.6 | 67886.06 | 5038.42 | 161332.14 | 16.39 | 2.52 | 1732.85 | 10605.58 | 13.9 | 50 | 66 | уголь | 192.05 | 27019 | [6 empty] | 1Д315-71аУХЛ4 | 1 | 1993
11 | г. Белогорск | г. Белогорск | Котельная "Мелькомбинат" | 50 лет Комсомола | 28 | М | ООО "Горэнерго" | КВС-2,5 | 41183 | 18 мес | 2.15 | 25504.12 | 5038.42 | 60208.5 | 6.912 | 1.555 | 662.35 | 3046.16 | 4.9 | 42 | 63.5 | уголь | 192.05 | 11071 | К60/45 | 1 |  | ДН-9/1500 | 1 | 2013 | Д320/50 | 1
[8 empty] | КВС-2,0 | 40817 | 18 мес | 2 | 25504.12 | 5038.42 | 60208.5 | 6.912 | 1.555 | 662.35 | 3046.16 | 4.9 | 42 | 63.5 | уголь | 192.05 | 11071 | К90/45 | 1 |  | ДН-9/1500 | 1 | 2014 | Д320/20 | 1
[8 empty] | КВС-1,8 | 40452 | 18 мес | 1.55 | 25504.12 | 5038.42 | 60208.5 | 6.912 | 1.555 | 662.35 | 3046.16 | 4.9 | 42 | 63.5 | уголь | 192.05 | 11071 | К45/55 | 2 |  | ДН-9/1500 | 1 | 2016 | 3К6 | 1
[8 empty] | КВС-2,0 | 40817 | 18 мес | 2 | 25504.12 | 5038.42 | 60208.5 | 6.912 | 1.555 | 662.35 | 3046.16 | 4.9 | 42 | 63.5 | уголь | 192.05 | 11071 |  |  |  | ДН-9/1500 | 1 | 2014 | 3К8 | 1
[8 empty] | КВС-2,5 | 41183 | 18 мес | 2.15 | 25504.12 | 5038.42 | 60208.5 | 6.912 | 1.555 | 662.35 | 3046.16 | 4.9 | 42 | 63.5 | уголь | 192.05 | 11071 |  |  |  | ДН-9/1500 | 1 | 2013
12 | г. Белогорск | г. Белогорск | Котельная "Озерная" | Озерная | 2 | М | ООО "Горэнерго" | Е-1,0-0,9р | 35796 | 18 мес | 0.66 | 2809.26 | 5038.42 | 2906.1 | 0.512 | 0.18 | 102.84 | 1129.8 | 2.1 | 49 | 68.5 | уголь | 192.05 | 1258 | 3К-6А | 1 |  | ДН-9/1500 | 1 |  | 4К-6А | 1
[8 empty] | Е-1,0-0,9р | 35796 | 18 мес | 0.66 | 2809.26 | 5038.42 | 2906.1 | 0.512 | 0.18 | 102.84 | 1129.8 | 2.1 | 49 | 68.5 | уголь | 192.05 | 1258 | 3К-6 | 1 |  | ДН10/1500 | 1 |  | 4КМ-8А | 1
[8 empty] | Е-1,0-0,9р | 31413 | 18 мес | 0.66 | 2809.26 | 5038.42 | 2906.1 | 0.512 | 0.18 | 102.84 | 1129.8 | 2.1 | 49 | 68.5 | уголь | 192.05 | 1258 | 2к-20/18 | 1 |  |  |  |  | 3К-6а | 1
13 | г. Белогорск | г. Белогорск | Котельная "ПУ 13" | Кирова | 265 | М | ООО "Горэнерго" | КВМ-1,33 К ШП | 38512 | 18 мес | 1.15 | 647.33 | 5038.42 | 10133.2 | 3.312 | 0.404 | 242.19 | 561.24 | 1.3 | 53 | 58.8 | уголь | 192.05 | 4128 | К90/35 | 1 |  | ДН-11,2/1500 | 1 |  | HL-100-250/45 | 1
[8 empty] | КВм-1,2 ШП "Гефест" | 40756 | 18 мес | 1.2 | 647.33 | 5038.42 | 10133.2 | 3.312 | 0.404 | 242.19 | 561.24 | 1.3 | 53 | 58.8 | уголь | 192.05 | 4128 | К20/30 | 1 |  | ДН-12,5/1500 | 1 |  | HL-100-250/45 | 1
[8 empty] | КВм-1,2 ШП "Гефест" | 40756 | 18 мес | 1.2 | 647.33 | 5038.42 | 10133.2 | 3.312 | 0.404 | 242.19 | 561.24 | 1.3 | 53 | 58.8 | уголь | 192.05 | 4128 | К20/30 | 2 |  |  |  |  | К 90/35 | 1
[8 empty] | КВм-1,2 ШП "Гефест" | 40756 | 18 мес | 1.2 | 647.33 | 5038.42 | 10133.2 | 3.312 | 0.404 | 242.19 | 561.24 | 1.3 | 53 | 58.8 | уголь | 192.05 | 4128
[8 empty] | КВм 2,0-95 | 44182 | 18 мес | 1.8 | 647.33 | 5038.42 | 10133.2 | 3.312 | 0.404 | 242.19 | 561.24 | 1.3 | 53 | 58.8 | уголь | 192.05 | 4128
14 | г. Белогорск | г. Белогорск | Котельная "Благовещенская" | Благовещенская | б/н | М | ООО "Горэнерго" | КВм0,42 | 32752 | 18 мес | 0.36 | 1024.29 | 5038.42 | 3514.4 | 0.567 |  | 18.15 | 64.04 | 1.2 | 90 | 80 | уголь | 192.05 | 1498 | К-20/18 | 1 |  | ДН-9 | 1 |  | 1К 100-80-1606 | 1
[8 empty] | КВм0,42 | 32752 | 18 мес | 0.36 | 1024.29 | 5038.42 | 3514.4 | 0.567 |  | 18.15 | 64.04 | 1.2 | 90 | 80 | уголь | 192.05 | 1498 | 3 НАС-1000 | 1 |  | ДН-9 | 1 |  | 4 К-6 | 1
[8 empty] | Е-1,0/9-2 | 32752 | 18 мес | 0.66 | 1024.29 | 5038.42 | 3514.4 | 0.567 |  | 18.15 | 64.04 | 1.2 | 90 | 80 | уголь | 192.05 | 1498
15 | г. Белогорск | г. Белогорск | Котельная "Дом престарелых" | Никольское шоссе | 170 | М | ООО "Горэнерго" | КВр-1,8 | 43322 | 18 мес | 1.5 | 10838.27 | 5038.42 | 11739.4 | 3.05 | 0.09 | 416.61 | 1983.47 | 3.1 | 52 | 68.5 | уголь | 192.05 | 4981 | 2к-20/18 | 1 |  | ДН-9 | 1 |  | К150/125-315 | 1
[8 empty] | КВр-1,8 | 43322 | 18 мес | 1.5 | 10838.27 | 5038.42 | 11739.4 | 3.05 | 0.09 | 416.61 | 1983.47 | 3.1 | 52 | 68.5 | уголь | 192.05 | 4981 |  |  |  | ДН-9 | 1 |  | К150/125-315 | 1
[8 empty] | КВр-1,8 | 43322 | 18 мес | 1.5 | 10838.27 | 5038.42 | 11739.4 | 3.05 | 0.09 | 416.61 | 1983.47 | 3.1 | 52 | 68.5 | уголь | 192.05 | 4981 | [6 empty] | 3к-6 | 1
[8 empty] | КВр-1,8 | 43322 | 18 мес | 1.5 | 10838.27 | 5038.42 | 11739.4 | 3.05 | 0.09 | 416.61 | 1983.47 | 3.1 | 52 | 68.5 | уголь | 192.05 | 4981 | [6 empty] | 3к-6а | 1
16 | г. Белогорск | г. Белогорск | Котельная "Амурсельмаш" | Газовая | 1 | М | ООО "Горэнерго" | Энтророс «Термотехник ТТ100» | 45597 |  | 10.2 | 47992.05 | 5038.42 | 111071.3 | 11.719 | 4.24 | 2571.9 | 11040.23 | 15.24 | 5 | 49.5 | газ | 157.21 | 6152 | IL200/315-37/4 | 1 | 2024
[8 empty] | Энтророс «Термотехник ТТ100» | 45597 |  | 10.2 | 47992.05 | 5038.42 | 111071.3 | 11.719 | 4.24 | 2571.9 | 11040.23 | 15.24 | 5 | 49.5 | газ | 157.21 | 6152 | IL150/270-22/4 | 1 | 2024
[8 empty] | Энтророс «Термотехник ТТ100» | 45597 |  | 4.59 | 47992.05 | 5038.42 | 111071.3 | 11.719 | 4.24 | 2571.9 | 11040.23 | 15.24 | 5 | 49.5 | газ | 157.21 | 6152 | Wilo IL32/170-3/2 | 1 | 2024 |  |  |  | Wilo IL150/390-75/4 | 2 | 2024
[12 empty] | 47992.05 | 5038.42 | 111071.3 | 11.719 | 4.24 | 2571.9 | 11040.23 | 15.24 | 5 | 49.5 | газ | 157.21 | 6152 | Wilo IL65/200-15/2 | 1 | 2024
[12 empty] | 47992.05 | 5038.42 | 111071.3 | 11.719 | 4.24 | 2571.9 | 11040.23 | 15.24 | 5 | 49.5 | газ | 157.21 | 6152 | Wilo IPN32/195-4/2 | 1 | 2024
[12 empty] | 47992.05 | 5038.42 | 111071.3 | 11.719 | 4.24 | 2571.9 | 11040.23 | 15.24 | 5 | 49.5 | газ | 157.21 | 6152
17 | г. Белогорск | г. Белогорск | Котельная «мкр.Транспортная» | Базарная | 2 | М | ООО "Горэнерго" | ДЕ-25-14 ГМО | 35394 | 18 мес | 14.64 | 89690.69 | 5038.42 | 268348.58 | 27.3 | 11.067 | 3727.11 | 19127.71 | 19.9 | 59 | 63.5 | мазут | 192.16 | 10178 | ЦНСГ 60/198 | 3 | 1990 | ДН-12,5-1500 левый | 1 | 2013 | Д1250/63 | 1 | 1995
[8 empty] | ДЕ-25-14 ГМО | 35396 | 18 мес | 14.64 | 89690.69 | 5038.42 | 268348.58 | 27.3 | 11.067 | 3727.11 | 19127.71 | 19.9 | 59 | 63.5 | мазут | 192.16 | 10178 | К90/30 | 2 | 1989 | ДН-12,5-1500 левый | 1 | 2013 | Д800/57 | 1 | 1990
[8 empty] | ДЕ-25-14 ГМО | 34732 | 18 мес | 14.64 | 89690.69 | 5038.42 | 268348.58 | 27.3 | 11.067 | 3727.11 | 19127.71 | 19.9 | 59 | 63.5 | мазут | 192.16 | 10178 | К-100-65-2 | 1 | 1989 | ДН-12,5-1500 левый | 1 | 2014 | Д1250/63 | 1 | 2004
[8 empty] | ДЕ-25-14 ГМО | 33506 | 18 мес | 14.64 | 89690.69 | 5038.42 | 268348.58 | 27.3 | 11.067 | 3727.11 | 19127.71 | 19.9 | 59 | 63.5 | мазут | 192.16 | 10178 | К90/55 | 2 | 1989 | ДН-12,5-1500 левый | 1 | 2014
[8 empty] | ДЕ-25-14 ГМО | 32629 | 18 мес | 14.64 | 89690.69 | 5038.42 | 268348.58 | 27.3 | 11.067 | 3727.11 | 19127.71 | 19.9 | 59 | 63.5 | мазут | 192.16 | 10178 |  |  |  | ДН-12,5-1500 правый | 1 | 1995
[8 empty] | Е-1,0-0,9М | 38002 | 18 мес | 0.66 | 89690.69 | 5038.42 | 268348.58 | 27.3 | 11.067 | 3727.11 | 19127.71 | 19.9 | 59 | 63.5 | мазут | 192.16 | 10178
18 | г. Белогорск | г. Белогорск | Котельная "Пер. Томский" | пер. Томский | б/н | М | ООО "Горэнерго" | ТВГ-2,5 | 34974 | 18 мес | 2.15 | 20072.54 | 5038.42 | 52498.3 | 6.79 | 0.97 | 980.87 | 2692.45 | 2.3 | 58 | 62 | мазут | 192.16 | 3054 | К90/20 | 1 |  | ДН-10/1500 | 1 |  | Д320-50 | 1
[8 empty] | КВа-1,86 | 39083 | 18 мес | 1.6 | 20072.54 | 5038.42 | 52498.3 | 6.79 | 0.97 | 980.87 | 2692.45 | 2.3 | 58 | 62 | мазут | 192.16 | 3054 | К20/30 | 1 |  |  |  |  | Д320-50а | 1
[8 empty] | ТВГ-1,5 | 34919 | 18 мес | 1.29 | 20072.54 | 5038.42 | 52498.3 | 6.79 | 0.97 | 980.87 | 2692.45 | 2.3 | 58 | 62 | мазут | 192.16 | 3054 | [6 empty] | К-100-65-200а | 1
[8 empty] | ТВГ-1,5 | 34919 | 18 мес | 1.29 | 20072.54 | 5038.42 | 52498.3 | 6.79 | 0.97 | 980.87 | 2692.45 | 2.3 | 58 | 62 | мазут | 192.16 | 3054
[8 empty] | ТВГ-1,5 | 34682 | 18 мес | 1.29 | 20072.54 | 5038.42 | 52498.3 | 6.79 | 0.97 | 980.87 | 2692.45 | 2.3 | 58 | 62 | мазут | 192.16 | 3054
[8 empty] | КВа-1,86 | 39083 | 18 мес | 1.6 | 20072.54 | 5038.42 | 52498.3 | 6.79 | 0.97 | 980.87 | 2692.45 | 2.3 | 58 | 62 | мазут | 192.16 | 3054
19 | г. Белогорск | г. Белогорск | Котельная вагонного ремонтного депо Белогорск АО «ОМК Стальной путь» | ул.Котовского, | 53 | ч | вагонное ремонтное депо Белогорск АО «ОМК Стальной путь» | КВм-2,5 | 2013 | 18 мес | 2.15 | 9534.09 | 1964.54 | 172 152,49 | 2.66 | 0 | 0.085 | 0.15 | 0 | 55 | 0 | уголь | 197.11 | 5300 |  |  |  | ДН-11,2 | 2 | 2007 | К200-125-250 | 2 | 2008
[8 empty] | КВм-2,5 | 2013 | 18 мес | 2.15
20 | г.Белогорскк | г.Белогорск | Котельная, ООО "Теплоком" | ул.Кирова, | 306 | Ч | ООО "Теплоком" | ДКВР 4/13 | 1985 | 18 мес | 2.5 | 14914.41 | 3287.46 |  | 4.53 |  | 380.49 | 1487.97 | 3.7 | 90 | 90 | уголь | 196.38 | 6320 |  |  |  | ДН-10 (30 квт 1500 обр/мин) левый | 1 | 2013 | Насос К-200-315 (37 квт 1500 обр/мин) | 1 | 2022
21 | г.Белогорск | г.Белогорск | котельная ООО "Дальжилстрой" | ул.Производственная, | 18 | ч | ООО "Дальжилстрой" | КЕ 6,5-14с | 1985 | 18 мес | 3 | 12 | 2490.28 | 304457.4 | 10.56 | 1.44 | 0.1 | 0.5 | 4.59 | 60 | 60 | уголь | 186.49 | 10000 |  |  |  | ДН-10 (30 квт 1500 обр/мин) левый | 1 | 2016 | Насос К-200-315 (37 квт 1500 обр/мин) | 1 | 2023
[8 empty] | КЕ 6,5-14с | 1985 | 18 мес | [17 empty] | ДН-10 (30 квт 1500 обр/мин) правый | 1 | 2017
[8 empty] | КЕ 6,5-14с | 1985 | 18 мес | [17 empty] | ДН-10 (30 квт 1500 обр/мин) правый | 1 | 2022
[8 empty] | КЕ 6,5-14с | 1985 | 18 мес