Информация о доступной мощности и точках подключения

на территории муниципального образования город Белогорск

| № п/п | Точка подключения, адрес расположения | Доступная мощность |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1 | Котельная мкр. «Транспортный», ул. Базарная, 2 | 23,7 Гкал/ч |
| 2 | Котельная мкр. «Амурссельмаш», ул. 9 Мая, 210 | 25,6 Гкал/ч |
| 3 | Котельная СПТУ-13, ул. Кирова, 265 | 1,6 Гкал/ч |
| 4 | Котельная «Томская», пер. Томский, 17 | 0,2 Гкал/ч |
| 5 | Котельная «Озерная», ул. Озерная, 2 | 1,1 Гкал/ч |
| 6 | Котельная «Мелькомбинат», ул. 50 лет Комсомола, 28 | 0,5 Гкал/ч |
| 7 | Котельная «Комсомольская», ул. 50 лет Комсомола, 60/2 | 2,2 Гкал/ч |
| 8 | Котельная «Дом престарелых», ул. Н-Шоссе, 170 | 1,5 Гкал/ч |
| 9 | Котельная «125 квартал», ул. Кирова, 170 | 1,7 Гкал/ч |
| 10 | Котельная «Благовещенская», ул. Благовещенская, 106 | 0,6 Гкал/ч |
| 11 | Котельная ООО «Теплоком», ул. Кирова, 306 | 4,69 Гкал/ч |
| 12 | Котельная № 1 СТУ-4, ул. Садовая, 31 | 5,52 Гкал/ч |
| 13 | Котельная № 2 СТУ-4, ул. Калининская, 2 | 2,75 Гкал/ч |
| 14 | Котельная № 3 СТУ-4, ул. Невского, 1 | 3,18 Гкал/ч |
| 15 | Котельная № 4 СТУ-4, ул. Шевченко | 0,04 Гкал/ч |
| 16 | Котельная № 6 СТУ-4, ул. Строительная | 0,3 Гкал/ч |
| Водоснабжение |
| 1 | ООО «Белогорский источник», ул. Кирова, 306 | 90 куб.м./сут |
| Водоотведение |
| 1 | Очистные сооружения, ул. Никольское шоссе | 2000 куб.м./сут |